## Сводная_БМЗ
ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 21 июня 2017 г.
о потреблении электрической энергии по
ООО «Городская электросетевая компания»
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 324 | 146 | 178 | 144 | 84 | 60
2 | 252 | 158 | 94 | 144 | 84 | 60
3 | 216 | 157 | 59 | 144 | 72 | 72
4 | 216 | 163 | 53 | 180 | 72 | 108
5 | 218 | 165 | 53 | 180 | 72 | 108
6 | 362 | 158 | 204 | 180 | 72 | 108
7 | 396 | 168 | 228 | 144 | 66 | 78
8 | 472 | 269 | 203 | 180 | 60 | 120
9 | 692 | 214 | 478 | 220 | 112 | 108
10 | 602 | 281 | 321 | 264 | 120 | 144
11 | 720 | 309 | 411 | 404 | 182 | 222
12 | 822 | 326 | 496 | 318 | 150 | 168
13 | 678 | 301 | 377 | 292 | 142 | 150
14 | 790 | 318 | 472 | 346 | 136 | 210
15 | 760 | 306 | 454 | 344 | 170 | 174
16 | 812 | 330 | 482 | 416 | 194 | 222
17 | 842 | 348 | 494 | 344 | 140 | 204
18 | 552 | 248 | 304 | 236 | 116 | 120
19 | 576 | 297 | 279 | 252 | 114 | 138
20 | 576 | 278 | 298 | 144 | 96 | 48
21 | 468 | 314 | 154 | 180 | 90 | 90
22 | 398 | 249 | 149 | 108 | 90 | 18
23 | 432 | 223 | 209 | 108 | 90 | 18
24 | 432 | 223 | 209 | 108 | 90 | 18
Итого: | 12638 | 5949 | 6689 | 5380 | 2614 | 2766
Директор_______________ Егоркин С.В. |  |  |  | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## БМЗ-1 (БМЗ-2)
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18) |  |  | Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18)
| Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2464.07 |  |  | 2214.86 |  |  | 856.74 |  |  | 696.65
1 | 2464.07 | 0.07 | 252 | 2214.88 | 0.02 | 72 | 856.77 | 0.03 | 108 | 696.66 | 0.01 | 36
2 | 2464.14 | 0.05 | 180 | 2214.9 | 0.02 | 72 | 856.8 | 0.03 | 108 | 690.67 | 0.01 | 36
3 | 2464.21 | 0.04 | 144 | 2214.92 | 0.02 | 72 | 856.83 | 0.03 | 108 | 690.68 | 0.01 | 36
4 | 2464.26 | 0.04 | 144 | 2214.94 | 0.02 | 72 | 856.86 | 0.03 | 108 | 690.7 | 0.02 | 72
5 | 2464.31 | 0.04 | 144 | 2214.96 | 0.02 | 72 | 856.9 | 0.04 | 108 | 690.72 | 0.02 | 72
6 | 2464.38 | 0.07 | 252 | 2214.99 | 0.03 | 108 | 856.93 | 0.03 | 108 | 690.74 | 0.02 | 72
7 | 2464.46 | 0.08 | 288 | 2215.02 | 0.03 | 108 | 856.95 | 0.02 | 108 | 690.75 | 0.01 | 36
8 | 2464.55 | 0.09 | 324 | 2215.06 | 0.04 | 144 | 856.99 | 0.04 | 108 | 690.77 | 0.02 | 72
9 | 2464.7 | 0.15 | 540 | 2215.1 | 0.04 | 144 | 857.04 | 0.05 | 180 | 690.78 | 0.01 | 36
10 | 2464.82 | 0.12 | 432 | 2215.14 | 0.04 | 144 | 857.08 | 0.06 | 216 | 690.79 | 0.01 | 36
11 | 2464.98 | 0.16 | 576 | 2215.18 | 0.04 | 144 | 857.15 | 0.07 | 252 | 690.81 | 0.02 | 72
12 | 2465.16 | 0.18 | 648 | 2215.22 | 0.04 | 144 | 857.24 | 0.07 | 252 | 690.82 | 0.01 | 36
13 | 2465.3 | 0.14 | 504 | 2215.26 | 0.04 | 144 | 857.29 | 0.05 | 180 | 690.84 | 0.02 | 72
14 | 2465.47 | 0.17 | 612 | 2215.3 | 0.04 | 144 | 857.37 | 0.08 | 288 | 690.85 | 0.01 | 36
15 | 2465.63 | 0.16 | 576 | 2215.34 | 0.04 | 144 | 857.43 | 0.06 | 216 | 690.87 | 0.02 | 72
16 | 2465.8 | 0.17 | 612 | 2215.38 | 0.04 | 144 | 857.51 | 0.08 | 288 | 690.88 | 0.01 | 36
17 | 2465.98 | 0.18 | 648 | 2215.42 | 0.04 | 144 | 857.58 | 0.07 | 252 | 690.9 | 0.02 | 72
18 | 2466.1 | 0.12 | 432 | 2215.45 | 0.03 | 108 | 857.62 | 0.04 | 144 | 690.92 | 0.02 | 72
19 | 2466.22 | 0.12 | 432 | 2215.49 | 0.04 | 144 | 857.67 | 0.05 | 180 | 690.94 | 0.02 | 72
20 | 2466.33 | 0.11 | 396 | 2215.54 | 0.05 | 180 | 857.7 | 0.03 | 108 | 690.95 | 0.01 | 36
21 | 2466.42 | 0.09 | 324 | 2215.58 | 0.04 | 144 | 857.73 | 0.03 | 108 | 690.97 | 0.02 | 72
22 | 2466.49 | 0.07 | 252 | 2215.62 | 0.04 | 144 | 857.75 | 0.02 | 72 | 690.98 | 0.01 | 36
23 | 2466.57 | 0.08 | 288 | 2215.66 | 0.04 | 144 | 857.77 | 0.02 | 72 | 690.99 | 0.01 | 36
24 | 2466.65 | 0.08 | 288 | 2215.7 | 0.04 | 144 | 857.79 | 0.02 | 72 | 691 | 0.01 | 36
Итого: |  |  | 9288 |  |  | 3024 |  |  | 3744 |  |  | 1260
| Директор__________________ Егоркин С.В | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## РТП-25
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22) | [5 empty] | Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22)
| Расчетный коэффициент 3600 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 628.38 | [5 empty] | 205.14
1 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
2 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
3 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
4 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
5 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
6 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
7 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
8 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
9 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
10 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
11 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
12 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
13 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
14 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
15 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
16 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
17 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
18 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
19 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
20 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
21 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
22 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
23 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
24 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ВОЭК
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2)
| Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 16274.93 |  |  | 14693.21 |  |  | 6255.06 |  |  | 5221.2
1 | 16274.99 | 0.06 | 72 | 14693.33 | 0.12 | 72 | 6255.09 | 0.03 | 36 | 5221.28 | 0.08 | 48 | 84
2 | 16275.05 | 0.06 | 72 | 14693.47 | 0.14 | 84 | 6255.12 | 0.03 | 36 | 5221.36 | 0.08 | 48
3 | 16275.11 | 0.06 | 72 | 14693.61 | 0.14 | 84 | 6255.14 | 0.02 | 24 | 5221.44 | 0.08 | 48
4 | 16275.17 | 0.06 | 72 | 14693.76 | 0.15 | 90 | 6255.16 | 0.02 | 24 | 5221.52 | 0.08 | 48
5 | 16275.23 | 0.06 | 72 | 14693.91 | 0.15 | 90 | 6255.18 | 0.02 | 24 | 5221.6 | 0.08 | 48
6 | 16275.28 | 0.05 | 60 | 14694.07 | 0.16 | 96 | 6255.2 | 0.02 | 24 | 5221.68 | 0.08 | 48
7 | 16275.34 | 0.06 | 72 | 14694.23 | 0.16 | 96 | 6255.22 | 0.02 | 24 | 5221.75 | 0.07 | 42
8 | 16275.43 | 0.09 | 108 | 14694.49 | 0.26 | 156 | 6255.22 | 0 | 0 | 5221.85 | 0.1 | 60
9 | 16275.5 | 0.07 | 84 | 14694.68 | 0.19 | 114 | 6255.27 | 0.05 | 60 | 5221.92 | 0.07 | 42
10 | 16275.59 | 0.09 | 108 | 14694.91 | 0.23 | 138 | 6255.31 | 0.04 | 48 | 5222.01 | 0.09 | 54
11 | 16275.68 | 0.09 | 108 | 14695.17 | 0.26 | 156 | 6255.34 | 0.03 | 36 | 5222.1 | 0.09 | 54
12 | 16275.79 | 0.11 | 132 | 14695.42 | 0.25 | 150 | 6255.38 | 0.04 | 48 | 5222.19 | 0.09 | 54
13 | 16275.89 | 0.1 | 120 | 14695.66 | 0.24 | 144 | 6255.41 | 0.03 | 36 | 5222.28 | 0.09 | 54
14 | 16275.99 | 0.1 | 120 | 14695.91 | 0.25 | 150 | 6255.45 | 0.04 | 48 | 5222.37 | 0.09 | 54
15 | 16276.09 | 0.1 | 120 | 14696.13 | 0.22 | 132 | 6255.49 | 0.04 | 48 | 5222.46 | 0.09 | 54
16 | 16276.2 | 0.11 | 132 | 14696.35 | 0.22 | 132 | 6255.52 | 0.03 | 36 | 5222.55 | 0.09 | 54
17 | 16276.31 | 0.11 | 132 | 14696.61 | 0.26 | 156 | 6255.56 | 0.04 | 48 | 5222.66 | 0.11 | 66
18 | 16276.4 | 0.09 | 108 | 14696.8 | 0.19 | 114 | 6255.59 | 0.03 | 36 | 5222.74 | 0.08 | 48
19 | 16276.51 | 0.11 | 132 | 14697.06 | 0.26 | 156 | 6255.62 | 0.03 | 36 | 5222.85 | 0.11 | 66
20 | 16276.61 | 0.1 | 120 | 14697.32 | 0.26 | 156 | 6255.65 | 0.03 | 36 | 5222.95 | 0.1 | 60
21 | 16276.73 | 0.12 | 144 | 14697.6 | 0.28 | 168 | 6255.68 | 0.03 | 36 | 5223.04 | 0.09 | 54
22 | 16276.82 | 0.09 | 108 | 14697.83 | 0.23 | 138 | 6255.71 | 0.03 | 36 | 5223.13 | 0.09 | 54
23 | 16276.9 | 0.08 | 96 | 14698.04 | 0.21 | 126 | 6255.74 | 0.03 | 36 | 5223.22 | 0.09 | 54
24 | 16276.98 | 0.08 | 96 | 14698.24 | 0.2 | 120 | 6255.77 | 0.03 | 36 | 5223.31 | 0.09 | 54
Итого: |  |  | 2460 |  |  | 3018 |  |  | 852 |  |  | 1266
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Вологдаагрострой
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП-1 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| АО "ААК "Вологдаагрострой" | [5 empty] | АО "ААК "Вологдаагрострой"
| Расчетный коэффициент 60 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 60
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 211 | [5 empty] | 123.9
1 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
2 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
3 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
4 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
5 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
6 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
7 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
8 | 211 | 0 | 0 |  |  |  | 123.9 | 0 | 0
9 | 211.1 | 0.1 | 6 |  |  |  | 124 | 0.1 | 6
10 | 211.2 | 0.1 | 6 |  |  |  | 124.1 | 0.1 | 6
11 | 211.4 | 0.2 | 12 |  |  |  | 124.3 | 0.2 | 12
12 | 211.6 | 0.2 | 12 |  |  |  | 124.6 | 0.3 | 18
13 | 211.7 | 0.1 | 6 |  |  |  | 124.8 | 0.2 | 12
14 | 211.9 | 0.2 | 12 |  |  |  | 125 | 0.2 | 12
15 | 212.1 | 0.2 | 12 |  |  |  | 125.2 | 0.2 | 12
16 | 211.2 | 0.1 | 6 |  |  |  | 125.4 | 0.2 | 12
17 | 212.3 | 0.1 | 6 |  |  |  | 125.5 | 0.1 | 6
18 | 212.5 | 0.2 | 12 |  |  |  | 125.7 | 0.2 | 12
19 | 212.6 | 0.1 | 6 |  |  |  | 125.9 | 0.2 | 12
20 | 212.6 | 0 | 0 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0
21 | 212.6 | 0 | 0 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0
22 | 212.6 | 0 | 0 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0
23 | 212.6 | 0 | 0 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0
24 | 212.7 | 0.1 | 6 |  |  |  | 125.9 | 0 | 0
Итого: |  |  | 102 | [5 empty] | 120
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Вологдастрой
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>КТП "Ягодная-1"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Вологдастрой" (ввод №1) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №2) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №1) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №2)
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 1342.89 | [5 empty] | 457.92
1 | 1342.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 1342.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | 1342.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | 1342.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 1342.9 | 0.01 | 2 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 1342.91 | 0.01 | 2 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 1342.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | 1342.93 | 0.02 | 4 |  | 0 | 0 | 457.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | 1342.97 | 0.04 | 8 |  | 0 | 0 | 457.94 | 0.02 | 4 |  | 0 | 0
10 | 1343.1 | 0.13 | 26 |  | 0 | 0 | 458 | 0.06 | 12 |  | 0 | 0
11 | 1343.35 | 0.15 | 30 |  | 0 | 0 | 458.4 | 0.4 | 80 |  | 0 | 0
12 | 1343.5 | 0.15 | 30 |  | 0 | 0 | 458.55 | 0.15 | 30 |  | 0 | 0
13 | 1343.65 | 0.15 | 30 |  | 0 | 0 | 458.75 | 0.2 | 40 |  | 0 | 0
14 | 1343.72 | 0.17 | 34 |  | 0 | 0 | 458.86 | 0.11 | 22 |  | 0 | 0
15 | 1343.92 | 0.2 | 40 |  | 0 | 0 | 459.14 | 0.28 | 56 |  | 0 | 0
16 | 1344.2 | 0.28 | 56 |  | 0 | 0 | 459.6 | 0.46 | 92 |  | 0 | 0
17 | 1344.45 | 0.25 | 50 |  | 0 | 0 | 459.7 | 0.1 | 20 |  | 0 | 0
18 | 1344.51 | 0.06 | 12 |  | 0 | 0 | 459.8 | 0.1 | 20 |  | 0 | 0
19 | 1344.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 459.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | 1344.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 459.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | 1344.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 459.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | 1344.52 | 0.01 | 2 |  | 0 | 0 | 459.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | 1344.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 459.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 1344.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 459.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого: |  |  | 326 |  |  | 0 |  |  | 376 |  |  | 0
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Русская баня
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП-2 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Русская баня" | [5 empty] | ООО "Русская баня"
| Расчетный коэффициент 10 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 10
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 5383.6
1 | 5383.8 | 0.2 | 2
2 | 5384 | 0.2 | 2
3 | 5384.1 | 0.1 | 1
4 | 5384.2 | 0.1 | 1
5 | 5384.3 | 0.1 | 1
6 | 5384.3 | 0 | 0
7 | 5384.3 | 0 | 0
8 | 5384.4 | 0.1 | 1
9 | 5384.6 | 0.2 | 2
10 | 5384.9 | 0.3 | 3
11 | 5385.2 | 0.3 | 3
12 | 5385.4 | 0.2 | 2
13 | 5385.5 | 0.1 | 1
14 | 5385.7 | 0.2 | 2
15 | 5385.9 | 0.2 | 2
16 | 5386.3 | 0.4 | 4
17 | 5386.7 | 0.4 | 4
18 | 5386.9 | 0.2 | 2
19 | 5387.2 | 0.3 | 3
20 | 5387.4 | 0.2 | 2
21 | 5387.6 | 0.2 | 2
22 | 5387.7 | 0.1 | 1
23 | 5387.8 | 0.1 | 1
24 | 5387.9 | 0.1 | 1
Итого: |  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## СЗ (сводная)
ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 21 декабря 2016 г.
о потреблении электрической энергии по
потребителю ОАО "Славянский хлеб"
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 140 | 24 | 116 | 136 | 12 | 124
2 | 160 | 24 | 136 | 166 | 16 | 150
3 | 146 | 20 | 126 | 160 | 12 | 148
4 | 160 | 20 | 140 | 174 | 12 | 162
5 | 138 | 28 | 110 | 144 | 22 | 122
6 | 142 | 38 | 104 | 146 | 36 | 110
7 | 170 | 56 | 114 | 186 | 54 | 132
8 | 202 | 66 | 136 | 218 | 76 | 142
9 | 190 | 78 | 112 | 156 | 58 | 98
10 | 214 | 70 | 144 | 186 | 56 | 130
11 | 208 | 70 | 138 | 186 | 64 | 122
12 | 210 | 74 | 136 | 198 | 76 | 122
13 | 200 | 62 | 138 | 174 | 62 | 112
14 | 308 | 72 | 236 | 204 | 58 | 146
15 | 254 | 44 | 210 | 144 | 22 | 122
16 | 224 | 44 | 180 | 144 | 24 | 120
17 | 184 | 44 | 140 | 160 | 24 | 136
18 | 170 | 52 | 118 | 152 | 32 | 120
19 | 158 | 44 | 114 | 144 | 24 | 120
20 | 156 | 42 | 114 | 146 | 22 | 124
21 | 142 | 38 | 104 | 126 | 14 | 112
22 | 154 | 40 | 114 | 140 | 14 | 126
23 | 184 | 38 | 146 | 180 | 14 | 166
24 | 176 | 26 | 150 | 168 | 12 | 156
Итого: | 4390 | 1114 | 3276 | 3938 | 816 | 3122
Примечание: Потребление ОАО "Славянский хлеб" рассчитывается как сумма по вводам №1 и №2 за вычетом объемов э/э определенных по прибору учета ООО "Вологодский пивоваренный завод".
Директор__________________ Егоркин С. В. |  |  |  | Гл.энергетик______________Диановский А.Н.

## СХ
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2)
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 9994.72 |  |  | 57558.67 |  |  | 6747.77 |  |  | 62191.25
1 | 9994.78 | 0.06 | 12 | 57559.24 | 0.57 | 114 | 6747.82 | 0.05 | 10 | 62191.85 | 0.6 | 120
2 | 9994.86 | 0.08 | 16 | 57559.89 | 0.65 | 130 | 6747.88 | 0.06 | 12 | 62192.59 | 0.74 | 148
3 | 9994.92 | 0.06 | 12 | 57560.49 | 0.6 | 120 | 6747.93 | 0.05 | 10 | 62193.31 | 0.72 | 144
4 | 9994.98 | 0.06 | 12 | 57561.16 | 0.67 | 134 | 6747.98 | 0.05 | 10 | 62194.1 | 0.79 | 158
5 | 9995.03 | 0.05 | 10 | 57561.69 | 0.53 | 106 | 6748.02 | 0.04 | 8 | 62194.7 | 0.6 | 120
6 | 9995.08 | 0.05 | 10 | 57562.19 | 0.5 | 100 | 6748.06 | 0.04 | 8 | 62195.24 | 0.54 | 108
7 | 9995.15 | 0.07 | 14 | 57562.73 | 0.54 | 108 | 6748.12 | 0.06 | 12 | 62195.88 | 0.64 | 128
8 | 9995.26 | 0.11 | 22 | 57563.37 | 0.64 | 128 | 6748.21 | 0.09 | 18 | 62196.57 | 0.69 | 138
9 | 9995.46 | 0.2 | 40 | 57563.88 | 0.51 | 102 | 6748.35 | 0.14 | 28 | 62197.03 | 0.46 | 92
10 | 9995.66 | 0.2 | 40 | 57564.54 | 0.66 | 132 | 6748.49 | 0.14 | 28 | 62197.66 | 0.63 | 126
11 | 9995.86 | 0.2 | 40 | 57565.16 | 0.62 | 124 | 6748.65 | 0.16 | 32 | 62198.24 | 0.58 | 116
12 | 9996.11 | 0.25 | 50 | 57565.7 | 0.54 | 108 | 6748.83 | 0.18 | 36 | 62198.77 | 0.53 | 106
13 | 9996.23 | 0.12 | 24 | 57566.33 | 0.63 | 126 | 6748.91 | 0.08 | 16 | 62199.3 | 0.53 | 106
14 | 9996.42 | 0.19 | 38 | 57567.45 | 1.12 | 224 | 6749.01 | 0.1 | 20 | 62200 | 0.7 | 140
15 | 9996.62 | 0.2 | 40 | 57568.44 | 0.99 | 198 | 6749.11 | 0.1 | 20 | 62200.58 | 0.58 | 116
16 | 9996.82 | 0.2 | 40 | 57569.28 | 0.84 | 168 | 6749.22 | 0.11 | 22 | 62201.15 | 0.57 | 114
17 | 9997.04 | 0.22 | 44 | 57569.92 | 0.64 | 128 | 6749.35 | 0.13 | 26 | 62201.8 | 0.65 | 130
18 | 9997.29 | 0.25 | 50 | 57570.46 | 0.54 | 108 | 6749.5 | 0.15 | 30 | 62202.38 | 0.58 | 116
19 | 9997.5 | 0.21 | 42 | 57570.98 | 0.52 | 104 | 6749.62 | 0.12 | 24 | 62202.95 | 0.57 | 114
20 | 9997.66 | 0.16 | 32 | 57571.53 | 0.55 | 110 | 6749.72 | 0.1 | 20 | 62203.55 | 0.6 | 120
21 | 9997.8 | 0.14 | 28 | 57572.03 | 0.5 | 100 | 6749.79 | 0.07 | 14 | 62204.09 | 0.54 | 108
22 | 9997.95 | 0.15 | 30 | 57572.58 | 0.55 | 110 | 6749.87 | 0.08 | 16 | 62204.69 | 0.6 | 120
23 | 9998.1 | 0.15 | 30 | 57573.28 | 0.7 | 140 | 6749.95 | 0.08 | 16 | 62205.49 | 0.8 | 160
24 | 9998.2 | 0.1 | 20 | 57573.99 | 0.71 | 142 | 6750.01 | 0.06 | 12 | 62206.25 | 0.76 | 152
Итого: |  |  | 696 |  |  | 3064 |  |  | 448 |  |  | 3000
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ВПЗ,Кондитерская фабрика
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ЗАО "Кондитерская фабрика" |  |  | ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ЗАО "Кондитерская фабрика"
| Расчетный коэффициент 40 |  |  | Расчетный коэффициент 40 |  |  | Расчетный коэффициент 40 |  |  | Расчетный коэффициент 40
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 25665.51 |  |  | 42564.46 |  |  | 19604.46 |  |  | 36142.29
1 | 25665.76 | 0.25 | 10 | 42564.81 | 0.35 | 14 | 19604.61 | 0.15 | 6 | 36142.44 | 0.15 | 6
2 | 25666.01 | 0.25 | 10 | 42565.16 | 0.35 | 14 | 19604.86 | 0.25 | 10 | 36142.59 | 0.15 | 6
3 | 25666.16 | 0.15 | 6 | 42565.51 | 0.35 | 14 | 19605.01 | 0.15 | 6 | 36142.74 | 0.15 | 6
4 | 25666.31 | 0.15 | 6 | 42565.86 | 0.35 | 14 | 19605.16 | 0.15 | 6 | 36142.89 | 0.15 | 6
5 | 25666.46 | 0.15 | 6 | 42566.41 | 0.55 | 22 | 19605.31 | 0.15 | 6 | 36143.29 | 0.4 | 16
6 | 25666.61 | 0.15 | 6 | 42567.21 | 0.8 | 32 | 19605.46 | 0.15 | 6 | 36144.04 | 0.75 | 30
7 | 25666.81 | 0.2 | 8 | 42568.41 | 1.2 | 48 | 19605.66 | 0.2 | 8 | 36145.19 | 1.15 | 46
8 | 25667.16 | 0.35 | 14 | 42569.71 | 1.3 | 52 | 19606.01 | 0.35 | 14 | 36146.74 | 1.55 | 62
9 | 25667.91 | 0.75 | 30 | 42570.91 | 1.2 | 48 | 19606.56 | 0.55 | 22 | 36147.64 | 0.9 | 36
10 | 25668.61 | 0.7 | 28 | 42571.96 | 1.05 | 42 | 19607.16 | 0.6 | 24 | 36148.44 | 0.8 | 32
11 | 25669.26 | 0.65 | 26 | 42573.06 | 1.1 | 44 | 19607.81 | 0.65 | 26 | 36149.39 | 0.95 | 38
12 | 25669.81 | 0.55 | 22 | 42574.36 | 1.3 | 52 | 19608.31 | 0.5 | 20 | 36150.79 | 1.4 | 56
13 | 25670.11 | 0.3 | 12 | 42575.61 | 1.25 | 50 | 19608.56 | 0.25 | 10 | 36152.09 | 1.3 | 52
14 | 25670.76 | 0.65 | 26 | 42576.76 | 1.15 | 46 | 19608.91 | 0.35 | 14 | 36153.19 | 1.1 | 44
15 | 25671.46 | 0.7 | 28 | 42577.16 | 0.4 | 16 | 19609.26 | 0.35 | 14 | 36153.39 | 0.2 | 8
16 | 25672.16 | 0.7 | 28 | 42577.56 | 0.4 | 16 | 19609.66 | 0.4 | 16 | 36153.59 | 0.2 | 8
17 | 25672.96 | 0.8 | 32 | 42577.86 | 0.3 | 12 | 19610.16 | 0.5 | 20 | 36153.69 | 0.1 | 4
18 | 25673.96 | 1 | 40 | 42578.16 | 0.3 | 12 | 19610.81 | 0.65 | 26 | 36153.84 | 0.15 | 6
19 | 25674.76 | 0.8 | 32 | 42578.46 | 0.3 | 12 | 19611.26 | 0.45 | 18 | 36153.99 | 0.15 | 6
20 | 25675.46 | 0.7 | 28 | 42578.81 | 0.35 | 14 | 19611.66 | 0.4 | 16 | 36154.14 | 0.15 | 6
21 | 25676.06 | 0.6 | 24 | 42579.16 | 0.35 | 14 | 19611.91 | 0.25 | 10 | 36154.24 | 0.1 | 4
22 | 25676.71 | 0.65 | 26 | 42579.51 | 0.35 | 14 | 19612.16 | 0.25 | 10 | 36154.34 | 0.1 | 4
23 | 25677.31 | 0.6 | 24 | 42579.86 | 0.35 | 14 | 19612.41 | 0.25 | 10 | 36154.44 | 0.1 | 4
24 | 25677.61 | 0.3 | 12 | 42580.21 | 0.35 | 14 | 19612.61 | 0.2 | 8 | 36154.54 | 0.1 | 4
Итого: |  |  | 484 |  |  | 630 |  |  | 326 |  |  | 490
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## ТП-682
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
ТП-682
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
в режимный день 21 июля 2017 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2 |  |  | ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 21 |  |  | 8.6 |  |  | 9.8 |  |  | 1.7
2 |  |  | 21.8 |  |  | 6 |  |  | 9.4 |  |  | 0.6
3 |  |  | 15 |  |  | 4.2 |  |  | 9.2 |  |  | 0.7
4 |  |  | 14.2 |  |  | 4.1 |  |  | 9.5 |  |  | 1.1
5 |  |  | 15 |  |  | 4.5 |  |  | 10.4 |  |  | 0.4
6 |  |  | 17.9 |  |  | 5.6 |  |  | 9.4 |  |  | 1
7 |  |  | 22.4 |  |  | 9.9 |  |  | 9.7 |  |  | 1.3
8 |  |  | 29 |  |  | 13 |  |  | 10.6 |  |  | 2.3
9 |  |  | 31.2 |  |  | 13.8 |  |  | 11.7 |  |  | 4
10 |  |  | 37.5 |  |  | 10.5 |  |  | 13.1 |  |  | 3.1
11 |  |  | 32.8 |  |  | 9.9 |  |  | 13.8 |  |  | 2.8
12 |  |  | 36.8 |  |  | 13.6 |  |  | 14.2 |  |  | 2.3
13 |  |  | 36.7 |  |  | 15.2 |  |  | 14.4 |  |  | 3.1
14 |  |  | 40.2 |  |  | 11.8 |  |  | 13.4 |  |  | 1.7
15 |  |  | 37.6 |  |  | 10.9 |  |  | 13 |  |  | 2.2
16 |  |  | 35.3 |  |  | 11.3 |  |  | 14.1 |  |  | 2
17 |  |  | 35.1 |  |  | 10.3 |  |  | 14.4 |  |  | 2.4
18 |  |  | 35.9 |  |  | 14.7 |  |  | 13.5 |  |  | 4.2
19 |  |  | 44.6 |  |  | 14.4 |  |  | 16.1 |  |  | 5.5
20 |  |  | 47 |  |  | 12.1 |  |  | 16.6 |  |  | 3.8
21 |  |  | 48.5 |  |  | 14.3 |  |  | 15.7 |  |  | 3.3
22 |  |  | 47.7 |  |  | 14.5 |  |  | 13.8 |  |  | 1.4
23 |  |  | 40.2 |  |  | 11.8 |  |  | 12.9 |  |  | 1.9
24 |  |  | 31.9 |  |  | 9.9 |  |  | 9.8 |  |  | 1.7
Итого |  |  | 775.3 |  |  | 254.9 |  |  | 298.5 |  |  | 54.5
Директор__________________ Егоркин С.В Гл.энергетик_________________Диановский А.Н

## ТП-809
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
ТП-809
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
в режимный день 21 июля 2017 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-809 Т1 |  |  | ТП-809 Т2 |  |  | ТП-809 Т1 |  |  | ТП-809 Т2
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 49.8 |  |  | 38.2 |  |  | 16.2 |  |  | 8.2
2 |  |  | 40.4 |  |  | 35.2 |  |  | 15.8 |  |  | 7.8
3 |  |  | 36.8 |  |  | 33.4 |  |  | 14.8 |  |  | 7.4
4 |  |  | 33.4 |  |  | 28.4 |  |  | 13.4 |  |  | 5.8
5 |  |  | 32.2 |  |  | 28.4 |  |  | 12.8 |  |  | 5.4
6 |  |  | 37.2 |  |  | 34.4 |  |  | 14 |  |  | 5.2
7 |  |  | 50.2 |  |  | 60.6 |  |  | 14.4 |  |  | 4.8
8 |  |  | 69.6 |  |  | 64.8 |  |  | 19.6 |  |  | 5.8
9 |  |  | 73.2 |  |  | 63 |  |  | 19.2 |  |  | 4.4
10 |  |  | 77.6 |  |  | 83 |  |  | 16.2 |  |  | 5.6
11 |  |  | 75.2 |  |  | 95.8 |  |  | 16.6 |  |  | 1
12 |  |  | 75.4 |  |  | 106.4 |  |  | 16.8 |  |  | 0.6
13 |  |  | 86.4 |  |  | 109.6 |  |  | 20 |  |  | 0.6
14 |  |  | 81.2 |  |  | 101.2 |  |  | 19.4 |  |  | 0.4
15 |  |  | 72.4 |  |  | 100.6 |  |  | 18 |  |  | 0.6
16 |  |  | 78 |  |  | 104.8 |  |  | 18.8 |  |  | 1.8
17 |  |  | 71.6 |  |  | 101.4 |  |  | 18.8 |  |  | 0.4
18 |  |  | 82.2 |  |  | 104.8 |  |  | 20.6 |  |  | 0.8
19 |  |  | 101.8 |  |  | 103 |  |  | 23 |  |  | 0.2
20 |  |  | 104.8 |  |  | 111.4 |  |  | 25 |  |  | 3.2
21 |  |  | 105.4 |  |  | 113.4 |  |  | 22 |  |  | 7.2
22 |  |  | 91 |  |  | 92.6 |  |  | 19.6 |  |  | 11.2
23 |  |  | 77 |  |  | 75.6 |  |  | 17.2 |  |  | 10.4
24 |  |  | 65.2 |  |  | 57.8 |  |  | 16 |  |  | 7.4
Итого |  |  | 1668 |  |  | 1847.8 |  |  | 428.2 |  |  | 106.2
Директор__________________ Егоркин С.В Гл.энергетик_________________Диановский А.

## РТП-44
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
РТП-44 яч. 11, 14
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
в режимный день 21 июля 2017 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14 |  |  | РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 0 |  |  | 204 |  |  | 0 |  |  | 43.2
2 |  |  | 0 |  |  | 177.6 |  |  | 0 |  |  | 44.4
3 |  |  | 0 |  |  | 163.2 |  |  | 0 |  |  | 44.4
4 |  |  | 0 |  |  | 151.8 |  |  | 0 |  |  | 42.6
5 |  |  | 0 |  |  | 147 |  |  | 0 |  |  | 42.6
6 |  |  | 0 |  |  | 171 |  |  | 0 |  |  | 45
7 |  |  | 0 |  |  | 227.4 |  |  | 0 |  |  | 42.6
8 |  |  | 0 |  |  | 264 |  |  | 0 |  |  | 45
9 |  |  | 0 |  |  | 300 |  |  | 0 |  |  | 41.4
10 |  |  | 0 |  |  | 331.2 |  |  | 0 |  |  | 37.2
11 |  |  | 0 |  |  | 345.6 |  |  | 0 |  |  | 38.4
12 |  |  | 0 |  |  | 362.4 |  |  | 0 |  |  | 38.4
13 |  |  | 0 |  |  | 378.6 |  |  | 0 |  |  | 45
14 |  |  | 0 |  |  | 369 |  |  | 0 |  |  | 39
15 |  |  | 0 |  |  | 365.4 |  |  | 0 |  |  | 40.8
16 |  |  | 0 |  |  | 365.4 |  |  | 0 |  |  | 43.2
17 |  |  | 0 |  |  | 398.4 |  |  | 0 |  |  | 45.6
18 |  |  | 0 |  |  | 423 |  |  | 0 |  |  | 52.2
19 |  |  | 0 |  |  | 455.4 |  |  | 0 |  |  | 61.2
20 |  |  | 0 |  |  | 500.4 |  |  | 0 |  |  | 57.6
21 |  |  | 0 |  |  | 477 |  |  | 0 |  |  | 51.6
22 |  |  | 0 |  |  | 417.6 |  |  | 0 |  |  | 45.6
23 |  |  | 0 |  |  | 346.2 |  |  | 0 |  |  | 38.4
24 |  |  | 0 |  |  | 268.2 |  |  | 0 |  |  | 42.6
Итого |  |  | 0 |  |  | 7609.8 |  |  | 0 |  |  | 1068
Директор__________________ Егоркин С.В Гл.энергетик_________________Диановский А.