## Сводная_БМЗ
ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 20 декабря 2017 г.
о потреблении электрической энергии по
ООО «Городская электросетевая компания»
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 535.86 | 279.115 | 256.745 | 158.16 | 86.16 | 72
2 | 518.3 | 255.873 | 262.427 | 155.84 | 85.4 | 70.44
3 | 498.78 | 246.094 | 252.686 | 154.82 | 84.56 | 70.26
4 | 493.44 | 240.796 | 252.644 | 156.26 | 85.4 | 70.86
5 | 498.12 | 241.643 | 256.477 | 152.86 | 85 | 67.86
6 | 517.44 | 251.939 | 265.501 | 153.94 | 84.58 | 69.36
7 | 591.78 | 325.719 | 266.061 | 146.3 | 84.44 | 61.86
8 | 693.96 | 358.386 | 335.574 | 176.76 | 86.46 | 90.3
9 | 955.12 | 400.457 | 554.663 | 331.72 | 130.3 | 201.42
10 | 1021.14 | 401.012 | 620.128 | 350.98 | 144.22 | 206.76
11 | 965.52 | 404.627 | 560.893 | 372.12 | 142.98 | 229.14
12 | 1029.92 | 418.84 | 611.08 | 340.94 | 153.38 | 187.56
13 | 965.44 | 397.157 | 568.283 | 302.92 | 135.1 | 167.82
14 | 1043.76 | 393.265 | 650.495 | 396.52 | 144.04 | 252.48
15 | 1042.8 | 399.199 | 643.601 | 397.84 | 140.02 | 257.82
16 | 1069.76 | 410.463 | 659.297 | 389.08 | 142.24 | 246.84
17 | 1048.18 | 431.648 | 616.532 | 335.8 | 135.34 | 200.46
18 | 895.96 | 417.133 | 478.827 | 205.12 | 120.28 | 84.84
19 | 841.18 | 421.648 | 419.532 | 172.14 | 100.32 | 71.82
20 | 789.84 | 416.618 | 373.222 | 171.06 | 95.34 | 75.72
21 | 740.76 | 418.398 | 322.362 | 165.86 | 90.14 | 75.72
22 | 694.74 | 398.83 | 295.91 | 169.08 | 91.74 | 77.34
23 | 632.78 | 355.772 | 277.008 | 166.2 | 90.66 | 75.54
24 | 576.54 | 308.9 | 267.64 | 156.48 | 89.1 | 67.38
Итого: | 18750.82 | 8593.532 | 10157.288 | 5678.8 | 2627.2 | 3051.6
Директор_______________ Егоркин С.В. |  |  |  | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## БМЗ-1 (БМЗ-2)
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18) |  |  | Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18)
| Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2743.7458 |  |  | 2633.0985
1 | 2743.7916 | 0.0458 | 164.88 | 2633.1828 | 0.0843 | 303.48 |  |  | 64.8 |  |  | 86.76
2 | 2743.8341 | 0.0425 | 153 | 2633.2658 | 0.083 | 298.8 |  |  | 61.2 |  |  | 87.84
3 | 2743.8746 | 0.0405 | 145.8 | 2633.3448 | 0.0793 | 285.48 |  |  | 59.04 |  |  | 89.28
4 | 2743.9132 | 0.0386 | 138.96 | 2633.4251 | 0.0803 | 289.08 |  |  | 57.96 |  |  | 91.8
5 | 2744 | 0.0393 | 141.48 | 2633.506 | 0.0809 | 291.24 |  |  | 55.8 |  |  | 90.36
6 | 2744.0484 | 0.0422 | 151.92 | 2633.5892 | 0.0832 | 299.52 |  |  | 58.32 |  |  | 88.92
7 | 2744.0975 | 0.0491 | 176.76 | 2633.685 | 0.0962 | 346.32 |  |  | 56.16 |  |  | 84.24
8 | 2744.1547 | 0.0572 | 205.92 | 2633.8 | 0.1159 | 417.24 |  |  | 64.08 |  |  | 107.28
9 | 2744.2409 | 0.0862 | 310.32 | 2633.95 | 0.1545 | 556.2 |  |  | 120.96 |  |  | 183.96
10 | 2744.3403 | 0.0994 | 357.84 | 2634.109 | 0.1595 | 574.2 |  |  | 134.64 |  |  | 181.44
11 | 2744.4469 | 0.1066 | 383.76 | 2634.27 | 0.1616 | 581.76 |  |  | 154.44 |  |  | 182.88
12 | 2744.5486 | 0.1017 | 366.12 | 2634.428 | 0.158 | 568.8 |  |  | 141.48 |  |  | 158.76
13 | 2744.6446 | 0.096 | 345.6 | 2634.577 | 0.1499 | 539.64 |  |  | 133.56 |  |  | 147.96
14 | 2744.7544 | 0.1098 | 395.28 | 2634.7318 | 0.1548 | 557.28 |  |  | 173.52 |  |  | 190.8
15 | 2744.8643 | 0.1099 | 395.64 | 2634.89 | 0.1536 | 552.96 |  |  | 184.68 |  |  | 182.16
16 | 2744.9772 | 0.1129 | 406.44 | 2635.048 | 0.1582 | 569.52 |  |  | 170.64 |  |  | 185.04
17 | 2745.0843 | 0.1071 | 385.56 | 2635.2 | 0.1577 | 567.72 |  |  | 154.8 |  |  | 154.8
18 | 2745.1676 | 0.0833 | 299.88 | 2635.34 | 0.1423 | 512.28 |  |  | 81 |  |  | 99.72
19 | 2745.2409 | 0.0733 | 263.88 | 2635.4795 | 0.1395 | 502.2 |  |  | 72.36 |  |  | 92.88
20 | 2745.3117 | 0.0708 | 254.88 | 2635.6203 | 0.1291 | 464.76 |  |  | 73.08 |  |  | 92.88
21 | 2745.3213 | 0.0659 | 237.24 | 2635.741 | 0.1207 | 434.52 |  |  | 63 |  |  | 97.56
22 | 2745.3872 | 0.0633 | 227.88 | 2635.8516 | 0.1106 | 398.16 |  |  | 67.32 |  |  | 95.76
23 | 2745.442 | 0.0548 | 197.28 | 2635.9546 | 0.103 | 370.8 |  |  | 67.32 |  |  | 92.88
24 | 2745.4896 | 0.0476 | 171.36 | 2636.0504 | 0.0958 | 344.88 |  |  | 60.48 |  |  | 90
Итого: |  |  | 6277.68 |  |  | 10626.84 |  |  | 2330.64 |  |  | 2955.96
| Директор__________________ Егоркин С.В | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## РТП-25
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22) | [5 empty] | Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22)
| Расчетный коэффициент 3600 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 628.38 | [5 empty] | 205.14
1 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
2 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
3 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
4 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
5 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
6 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
7 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
8 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
9 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
10 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
11 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
12 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
13 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
14 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
15 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
16 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
17 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
18 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
19 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
20 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
21 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
22 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
23 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
24 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## ВОЭК
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 21 июня 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2)
| Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 92.76 |  |  | 98.22 |  |  | 33.36 |  |  | 46.2 | 79.56
2 |  |  | 84.12 |  |  | 85.32 |  |  | 34.2 |  |  | 44.4
3 |  |  | 80.04 |  |  | 80.28 |  |  | 33.12 |  |  | 44.94
4 |  |  | 77.52 |  |  | 79.02 |  |  | 33.72 |  |  | 45.18
5 |  |  | 79.56 |  |  | 78.36 |  |  | 33.48 |  |  | 44.82
6 |  |  | 85.8 |  |  | 81.9 |  |  | 33.84 |  |  | 44.04
7 |  |  | 109.32 |  |  | 129.66 |  |  | 34.08 |  |  | 44.46
8 |  |  | 120.36 |  |  | 149.4 |  |  | 37.44 |  |  | 43.62
9 |  |  | 135.12 |  |  | 158.52 |  |  | 52.08 |  |  | 51.42
10 |  |  | 144.12 |  |  | 149.7 |  |  | 56.4 |  |  | 52.92
11 |  |  | 143.64 |  |  | 152.88 |  |  | 56.28 |  |  | 51.9
12 |  |  | 152.04 |  |  | 155.16 |  |  | 56.76 |  |  | 55.92
13 |  |  | 151.8 |  |  | 148.5 |  |  | 57.96 |  |  | 55.74
14 |  |  | 147.96 |  |  | 136.86 |  |  | 56.88 |  |  | 54.96
15 |  |  | 149.52 |  |  | 138 |  |  | 54 |  |  | 55.02
16 |  |  | 159 |  |  | 140.4 |  |  | 54.84 |  |  | 54
17 |  |  | 165.72 |  |  | 152.76 |  |  | 53.64 |  |  | 55.5
18 |  |  | 164.52 |  |  | 150.6 |  |  | 46.44 |  |  | 49.44
19 |  |  | 168.72 |  |  | 159.96 |  |  | 44.76 |  |  | 48.66
20 |  |  | 168.36 |  |  | 160.02 |  |  | 41.88 |  |  | 48.36
21 |  |  | 164.88 |  |  | 166.2 |  |  | 37.32 |  |  | 47.52
22 |  |  | 158.64 |  |  | 153.3 |  |  | 36.6 |  |  | 49.14
23 |  |  | 134.04 |  |  | 138.42 |  |  | 36.48 |  |  | 48.18
24 |  |  | 113.88 |  |  | 115.2 |  |  | 35.4 |  |  | 47.7
Итого: |  |  | 3151.44 |  |  | 3158.64 |  |  | 1050.96 |  |  | 1184.04
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Диановский А.Н.

## Вологдастрой
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>КТП "Ягодная-1"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Вологдастрой" (ввод №1) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №2) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №1) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №2)
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 842.799 | [5 empty] | 205.585
1 | 843.136 | 0.3375 | 67.5 |  | 0 | 0 | 205.618 | 0.033 | 6.6 |  | 0 | 0
2 | 843.469 | 0.3325 | 66.5 |  | 0 | 0 | 205.652 | 0.034 | 6.8 |  | 0 | 0
3 | 843.798 | 0.3295 | 65.9 |  | 0 | 0 | 205.684 | 0.032 | 6.5 |  | 0 | 0
4 | 844.125 | 0.327 | 65.4 |  | 0 | 0 | 205.716 | 0.032 | 6.5 |  | 0 | 0
5 | 844.452 | 0.327 | 65.4 |  | 0 | 0 | 205.749 | 0.033 | 6.7 |  | 0 | 0
6 | 844.782 | 0.33 | 66 |  | 0 | 0 | 205.782 | 0.033 | 6.7 |  | 0 | 0
7 | 845.125 | 0.3435 | 68.7 |  | 0 | 0 | 205.811 | 0.0295 | 5.9 |  | 0 | 0
8 | 845.479 | 0.354 | 70.8 |  | 0 | 0 | 205.838 | 0.027 | 5.4 |  | 0 | 0
9 | 845.922 | 0.443 | 88.6 |  | 0 | 0 | 205.972 | 0.134 | 26.8 |  | 0 | 0
10 | 846.367 | 0.4455 | 89.1 |  | 0 | 0 | 206.147 | 0.1745 | 34.9 |  | 0 | 0
11 | 846.813 | 0.4565 | 91.3 |  | 0 | 0 | 206.321 | 0.174 | 34.8 |  | 0 | 0
12 | 847.288 | 0.475 | 95 |  | 0 | 0 | 206.521 | 0.2 | 40.7 |  | 0 | 0
13 | 847.688 | 0.4 | 80.2 |  | 0 | 0 | 206.628 | 0.107 | 21.4 |  | 0 | 0
14 | 848.144 | 0.456 | 91.2 |  | 0 | 0 | 206.789 | 0.161 | 32.2 |  | 0 | 0
15 | 848.615 | 0.471 | 94.2 |  | 0 | 0 | 206.944 | 0.155 | 31 |  | 0 | 0
16 | 849.084 | 0.469 | 93.8 |  | 0 | 0 | 207.111 | 0.167 | 33.4 |  | 0 | 0
17 | 849.559 | 0.4745 | 94.9 |  | 0 | 0 | 207.241 | 0.13 | 26.2 |  | 0 | 0
18 | 849.975 | 0.416 | 83.8 |  | 0 | 0 | 207.361 | 0.12 | 24.4 |  | 0 | 0
19 | 850.35 | 0.3755 | 75.1 |  | 0 | 0 | 207.395 | 0.0345 | 6.9 |  | 0 | 0
20 | 850/701 | 0.351 | 70.2 |  | 0 | 0 | 207.421 | 0.0255 | 5.1 |  | 0 | 0
21 | 851.046 | 0.345 | 69 |  | 0 | 0 | 207.448 | 0.0265 | 5.3 |  | 0 | 0
22 | 851.391 | 0.3435 | 68.7 |  | 0 | 0 | 207.48 | 0.03 | 6 |  | 0 | 0
23 | 851.714 | 0.3235 | 64.7 |  | 0 | 0 | 207.516 | 0.03 | 6 |  | 0 | 0
24 | 852.0305 | 0.3 | 60.3 |  | 0 | 0 | 207.546 | 0.03 | 6 |  | 0 | 0
Итого: |  |  | 1846.3 |  |  | 0 |  |  | 392.2 |  |  | 0
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## Теплоэнергия
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП "Котельная" 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Теплоэнергия" | [5 empty] | ООО "Теплоэнергия"
| Расчетный коэффициент 1 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 15.393
2 |  |  | 15.406
3 |  |  | 15.399
4 |  |  | 15.382
5 |  |  | 15.364
6 |  |  | 15.363
7 |  |  | 15.363
8 |  |  | 15.529
9 |  |  | 15.575
10 |  |  | 15.571
11 |  |  | 15.58
12 |  |  | 15.641
13 |  |  | 15.494
14 |  |  | 15.535
15 |  |  | 15.765
16 |  |  | 15.606
17 |  |  | 15.555
18 |  |  | 15.619
19 |  |  | 15.563
20 |  |  | 15.629
21 |  |  | 15.625
22 |  |  | 15.571
23 |  |  | 15.576
24 |  |  | 15.496
Итого: |  |  | 372.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## Русская баня
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП-2 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Русская баня" | [5 empty] | ООО "Русская баня"
| Расчетный коэффициент 1 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 9841.243
1 | 9846.485 | 5.242 | 5.242
2 | 9851.012 | 4.527 | 4.527
3 | 9855.487 | 4.475 | 4.475
4 | 9858.961 | 3.474 | 3.474
5 | 9861.92 | 2.959 | 2.959
6 | 9864.796 | 2.876 | 2.876
7 | 9867.472 | 2.676 | 2.676
8 | 9869.769 | 2.297 | 2.297
9 | 9872.411 | 2.642 | 2.642
10 | 9874.932 | 2.521 | 2.521
11 | 9876.159 | 1.227 | 1.227
12 | 9877.158 | 0.999 | 0.999
13 | 9878.321 | 1.163 | 1.163
14 | 9880.031 | 1.71 | 1.71
15 | 9881.745 | 1.714 | 1.714
16 | 9883.402 | 1.657 | 1.657
17 | 9886.115 | 2.713 | 2.713
18 | 9888.709 | 2.594 | 2.594
19 | 9891.014 | 2.305 | 2.305
20 | 9893.423 | 2.409 | 2.409
21 | 9896.116 | 2.693 | 2.693
22 | 9898.728 | 2.619 | 2.619
23 | 9901.763 | 3.036 | 3.036
24 | 9905.7875 | 4.024 | 4.024
Итого: |  |  | 64.552 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## СЗ (сводная)
ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 20 декабря 2017 г.
о потреблении электрической энергии по
потребителю ОАО "Славянский хлеб"
Часы суток
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием (2-3) | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием (5-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 248 | 26 | 222 | 134 | 22 | 112
2 | 174 | 22 | 152 | 148 | 20 | 128
3 | 192 | 22 | 170 | 186 | 20 | 166
4 | 208 | 24 | 184 | 206 | 20 | 186
5 | 188 | 20 | 168 | 194 | 20 | 174
6 | 210 | 20 | 190 | 204 | 16 | 188
7 | 210 | 28 | 182 | 220 | 26 | 194
8 | 266 | 70 | 196 | 226 | 46 | 180
9 | 282 | 84 | 198 | 208 | 54 | 154
10 | 270 | 90 | 180 | 196 | 56 | 140
11 | 296 | 100 | 196 | 234 | 68 | 166
12 | 272 | 100 | 172 | 194 | 62 | 132
13 | 268 | 94 | 174 | 196 | 56 | 140
14 | 304 | 104 | 200 | 212 | 54 | 158
15 | 274 | 104 | 170 | 184 | 54 | 130
16 | 298 | 100 | 198 | 226 | 52 | 174
17 | 282 | 96 | 186 | 212 | 54 | 158
18 | 230 | 80 | 150 | 166 | 38 | 128
19 | 218 | 66 | 152 | 160 | 30 | 130
20 | 216 | 62 | 154 | 162 | 26 | 136
21 | 216 | 58 | 158 | 164 | 22 | 142
22 | 240 | 38 | 202 | 208 | 16 | 192
23 | 208 | 38 | 170 | 170 | 14 | 156
24 | 184 | 34 | 150 | 138 | 14 | 124
Итого | 5754 | 1480 | 4274 | 4548 | 860 | 3688
Примечание: Потребление ОАО "Славянский хлеб" рассчитывается как сумма по вводам №1 и №2 за вычетом объемов э/э определенных по прибору учета ООО "Вологодский пивоваренный завод".
Директор__________________ Егоркин С. В. |  |  |  | Гл.энергетик______________Соловьев А.В.

## СХ
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2)
| расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 8.19 |  |  | 55 |  |  | 5.3 |  |  | 43.8
1 | 8.28 | 0.09 | 18 | 56.07 | 1.07 | 214 | 5.35 | 0.05 | 10 | 44.35 | 0.55 | 110
2 | 8.37 | 0.09 | 18 | 56.78 | 0.71 | 142 | 5.4 | 0.05 | 10 | 44.97 | 0.62 | 124
3 | 8.46 | 0.09 | 18 | 57.59 | 0.81 | 162 | 5.46 | 0.06 | 12 | 45.78 | 0.81 | 162
4 | 8.56 | 0.1 | 20 | 58.46 | 0.87 | 174 | 5.52 | 0.06 | 12 | 46.69 | 0.91 | 182
5 | 8.65 | 0.09 | 18 | 59.25 | 0.79 | 158 | 5.58 | 0.06 | 12 | 47.54 | 0.85 | 170
6 | 8.73 | 0.08 | 16 | 60.15 | 0.9 | 180 | 5.63 | 0.05 | 10 | 48.45 | 0.91 | 182
7 | 8.84 | 0.11 | 22 | 61 | 0.85 | 170 | 5.71 | 0.08 | 16 | 49.39 | 0.94 | 188
8 | 8.98 | 0.14 | 28 | 61.91 | 0.91 | 182 | 5.8 | 0.09 | 18 | 50.26 | 0.87 | 174
9 | 9.13 | 0.15 | 30 | 62.82 | 0.91 | 182 | 5.9 | 0.1 | 20 | 50.99 | 0.73 | 146
10 | 9.27 | 0.14 | 28 | 63.65 | 0.83 | 166 | 6 | 0.1 | 20 | 51.65 | 0.66 | 132
11 | 9.45 | 0.18 | 36 | 64.56 | 0.91 | 182 | 6.13 | 0.13 | 26 | 52.44 | 0.79 | 158
12 | 9.59 | 0.14 | 28 | 65.35 | 0.79 | 158 | 6.23 | 0.1 | 20 | 53.06 | 0.62 | 124
13 | 9.72 | 0.13 | 26 | 66.15 | 0.8 | 160 | 6.32 | 0.09 | 18 | 53.72 | 0.66 | 132
14 | 9.92 | 0.2 | 40 | 67.08 | 0.93 | 186 | 6.43 | 0.11 | 22 | 54.47 | 0.75 | 150
15 | 10.14 | 0.22 | 44 | 67.85 | 0.77 | 154 | 6.54 | 0.11 | 22 | 55.08 | 0.61 | 122
16 | 10.36 | 0.22 | 44 | 68.76 | 0.91 | 182 | 6.67 | 0.13 | 26 | 55.91 | 0.83 | 166
17 | 10.58 | 0.22 | 44 | 69.61 | 0.85 | 170 | 6.83 | 0.16 | 32 | 56.65 | 0.74 | 148
18 | 10.74 | 0.16 | 32 | 70.28 | 0.67 | 134 | 6.94 | 0.11 | 22 | 57.25 | 0.6 | 120
19 | 10.88 | 0.14 | 28 | 70.97 | 0.69 | 138 | 7.04 | 0.1 | 20 | 57.86 | 0.61 | 122
20 | 10.97 | 0.09 | 18 | 71.7 | 0.73 | 146 | 7.1 | 0.06 | 12 | 58.52 | 0.66 | 132
21 | 11.06 | 0.09 | 18 | 72.44 | 0.74 | 148 | 7.15 | 0.05 | 10 | 59.21 | 0.69 | 138
22 | 11.15 | 0.09 | 18 | 73.4 | 0.96 | 192 | 7.19 | 0.04 | 8 | 60.15 | 0.94 | 188
23 | 11.24 | 0.09 | 18 | 74.2 | 0.8 | 160 | 7.24 | 0.05 | 10 | 60.9 | 0.75 | 150
24 | 11.33 | 0.09 | 18 | 74.89 | 0.69 | 138 | 7.29 | 0.05 | 10 | 61.49 | 0.59 | 118
Итого |  | 3.14 | 628 |  | 19.89 | 3978 |  | 1.99 | 398 |  | 17.69 | 3538
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## ВПЗ,Кондитерская фабрика
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 декабря 2017 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ЗАО "Кондитерская фабрика" |  |  | ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ЗАО "Кондитерская фабрика" |  |  | ООО "Вологодский пивоваренный завод"
| расчетный коэффициент 40 |  |  | расчетный коэффициент 40 |  |  | расчетный коэффициент 40 |  |  | расчетный коэффициент 40
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 62.01 |  |  | 19.8 |  |  | 47.9 |  |  | 14.85 |  |  | 0
1 | 62.41 | 0.4 | 16 | 20.05 | 0.25 | 10 | 48.25 | 0.35 | 14 | 15.05 | 0.2 | 8
2 | 62.76 | 0.35 | 14 | 20.25 | 0.2 | 8 | 48.6 | 0.35 | 14 | 15.2 | 0.15 | 6
3 | 63.06 | 0.3 | 12 | 20.5 | 0.25 | 10 | 48.9 | 0.3 | 12 | 15.4 | 0.2 | 8
4 | 63.41 | 0.35 | 14 | 20.75 | 0.25 | 10 | 49.2 | 0.3 | 12 | 15.6 | 0.2 | 8
5 | 63.71 | 0.3 | 12 | 20.95 | 0.2 | 8 | 49.5 | 0.3 | 12 | 15.8 | 0.2 | 8
6 | 64.06 | 0.35 | 14 | 21.1 | 0.15 | 6 | 49.8 | 0.3 | 12 | 15.9 | 0.1 | 4
7 | 64.51 | 0.45 | 18 | 21.35 | 0.25 | 10 | 50.2 | 0.4 | 16 | 16.15 | 0.25 | 10
8 | 65.91 | 1.4 | 56 | 21.7 | 0.35 | 14 | 51.05 | 0.85 | 34 | 16.45 | 0.3 | 12
9 | 67.66 | 1.75 | 70 | 22.05 | 0.35 | 14 | 52.1 | 1.05 | 42 | 16.75 | 0.3 | 12
10 | 69.56 | 1.9 | 76 | 22.4 | 0.35 | 14 | 53.2 | 1.1 | 44 | 17.05 | 0.3 | 12
11 | 71.51 | 1.95 | 78 | 22.95 | 0.55 | 22 | 54.45 | 1.25 | 50 | 17.5 | 0.45 | 18
12 | 73.66 | 2.15 | 86 | 23.3 | 0.35 | 14 | 55.7 | 1.25 | 50 | 17.8 | 0.3 | 12
13 | 75.71 | 2.05 | 82 | 23.6 | 0.3 | 12 | 56.85 | 1.15 | 46 | 18.05 | 0.25 | 10
14 | 77.66 | 1.95 | 78 | 24.25 | 0.65 | 26 | 57.85 | 1 | 40 | 18.4 | 0.35 | 14
15 | 79.56 | 1.9 | 76 | 24.95 | 0.7 | 28 | 58.85 | 1 | 40 | 18.75 | 0.35 | 14
16 | 81.36 | 1.8 | 72 | 25.65 | 0.7 | 28 | 59.7 | 0.85 | 34 | 19.2 | 0.45 | 18
17 | 83.06 | 1.7 | 68 | 26.35 | 0.7 | 28 | 60.5 | 0.8 | 32 | 19.75 | 0.55 | 22
18 | 84.66 | 1.6 | 64 | 26.75 | 0.4 | 16 | 61.1 | 0.6 | 24 | 20.1 | 0.35 | 14
19 | 85.96 | 1.3 | 52 | 27.1 | 0.35 | 14 | 61.55 | 0.45 | 18 | 20.4 | 0.3 | 12
20 | 87.26 | 1.3 | 52 | 27.35 | 0.25 | 10 | 62 | 0.45 | 18 | 20.6 | 0.2 | 8
21 | 88.51 | 1.25 | 50 | 27.55 | 0.2 | 8 | 62.4 | 0.4 | 16 | 20.75 | 0.15 | 6
22 | 89.26 | 0.75 | 30 | 27.75 | 0.2 | 8 | 62.7 | 0.3 | 12 | 20.85 | 0.1 | 4
23 | 90.01 | 0.75 | 30 | 27.95 | 0.2 | 8 | 62.95 | 0.25 | 10 | 20.95 | 0.1 | 4
24 | 90.71 | 0.7 | 28 | 28.1 | 0.15 | 6 | 63.2 | 0.25 | 10 | 21.05 | 0.1 | 4
Итого |  | 28.7 | 1148 |  | 8.3 | 332 |  | 15.3 | 612 |  | 6.2 | 248
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-682
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
ТП-682
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
Режимный день 20.12.2017
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2 |  |  | ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 14.9 |  |  | 4.2 |  |  | 8 |  |  | 0.8
2 |  |  | 15.4 |  |  | 3.6 |  |  | 8.7 |  |  | 0.8
3 |  |  | 13.4 |  |  | 3.5 |  |  | 9.1 |  |  | 0.8
4 |  |  | 12.7 |  |  | 3.7 |  |  | 8.5 |  |  | 0.9
5 |  |  | 13.4 |  |  | 3.7 |  |  | 7.9 |  |  | 0.8
6 |  |  | 16 |  |  | 3.4 |  |  | 8.4 |  |  | 0.8
7 |  |  | 23.5 |  |  | 7.2 |  |  | 8.5 |  |  | 1.1
8 |  |  | 20.9 |  |  | 8.4 |  |  | 8.3 |  |  | 3.5
9 |  |  | 28.7 |  |  | 8.3 |  |  | 11.5 |  |  | 2.7
10 |  |  | 29.3 |  |  | 5.9 |  |  | 12.7 |  |  | 1.3
11 |  |  | 30.6 |  |  | 7.7 |  |  | 13.6 |  |  | 2.3
12 |  |  | 29.4 |  |  | 7.6 |  |  | 13.6 |  |  | 1
13 |  |  | 33.5 |  |  | 8.5 |  |  | 13.1 |  |  | 1.8
14 |  |  | 33.2 |  |  | 5.1 |  |  | 14 |  |  | 2.3
15 |  |  | 31.4 |  |  | 5.4 |  |  | 14.5 |  |  | 1.9
16 |  |  | 34.4 |  |  | 6.8 |  |  | 14.3 |  |  | 2.1
17 |  |  | 38.1 |  |  | 8.6 |  |  | 12.7 |  |  | 2
18 |  |  | 37.3 |  |  | 10.8 |  |  | 12.4 |  |  | 2.9
19 |  |  | 42.3 |  |  | 9.6 |  |  | 12.9 |  |  | 2.3
20 |  |  | 41.9 |  |  | 9.7 |  |  | 12.6 |  |  | 2.5
21 |  |  | 44.6 |  |  | 13.1 |  |  | 11.5 |  |  | 2.2
22 |  |  | 38.4 |  |  | 14.6 |  |  | 11.9 |  |  | 2.8
23 |  |  | 26.5 |  |  | 10.7 |  |  | 11.7 |  |  | 1.2
24 |  |  | 18.1 |  |  | 7.2 |  |  | 8.9 |  |  | 0.6
Итого |  |  | 667.9 |  |  | 177.3 |  |  | 269.3 |  |  | 41.4
Директор__________________ Егоркин С.В Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-809
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
ТП-809
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
Режимный день 20.12.2017
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-809 Т1 |  |  | ТП-809 Т2 |  |  | ТП-809 Т1 |  |  | ТП-809 Т2
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 46.6 |  |  | 43.8 |  |  | 16 |  |  | 3.8
2 |  |  | 37.8 |  |  | 37.4 |  |  | 15.4 |  |  | 1.6
3 |  |  | 36.8 |  |  | 35 |  |  | 14.6 |  |  | 2.4
4 |  |  | 36 |  |  | 31.8 |  |  | 14.8 |  |  | 1.6
5 |  |  | 34.2 |  |  | 32.6 |  |  | 14.2 |  |  | 2.6
6 |  |  | 38.6 |  |  | 38.4 |  |  | 14.2 |  |  | 0.8
7 |  |  | 53 |  |  | 60.4 |  |  | 15.8 |  |  | 1.8
8 |  |  | 64.2 |  |  | 65.6 |  |  | 20.4 |  |  | 1.6
9 |  |  | 65.2 |  |  | 66.8 |  |  | 18.2 |  |  | 2.8
10 |  |  | 71.2 |  |  | 79.6 |  |  | 18 |  |  | 2.4
11 |  |  | 76.8 |  |  | 100.8 |  |  | 18.8 |  |  | 1
12 |  |  | 86 |  |  | 104.6 |  |  | 19.4 |  |  | 1.8
13 |  |  | 89.2 |  |  | 108 |  |  | 20.6 |  |  | 3.6
14 |  |  | 81.4 |  |  | 107.8 |  |  | 20.4 |  |  | 2.4
15 |  |  | 86 |  |  | 109 |  |  | 20.4 |  |  | 1
16 |  |  | 84.8 |  |  | 112 |  |  | 18.8 |  |  | 1
17 |  |  | 87.4 |  |  | 119.6 |  |  | 21 |  |  | 1
18 |  |  | 93.8 |  |  | 123.8 |  |  | 21.8 |  |  | 1.4
19 |  |  | 96.6 |  |  | 132.4 |  |  | 23.6 |  |  | 4.4
20 |  |  | 102.8 |  |  | 119.4 |  |  | 22.8 |  |  | 0.6
21 |  |  | 103 |  |  | 106 |  |  | 22.4 |  |  | 2.8
22 |  |  | 95.4 |  |  | 92.8 |  |  | 21.6 |  |  | 1
23 |  |  | 86.2 |  |  | 74.6 |  |  | 18.6 |  |  | 2.8
24 |  |  | 68.6 |  |  | 57.8 |  |  | 16.4 |  |  | 2.6
Итого |  |  | 1721.6 |  |  | 1960 |  |  | 448.2 |  |  | 48.8
Директор__________________ Егоркин С.В Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## РТП-44
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
РТП-44 яч. 11, 14
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
Режимный день 20 декабря 2017 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14 |  |  | РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 148.2 |  |  | 82.8 |  |  | 20.4 |  |  | 11.4
2 |  |  | 129 |  |  | 69 |  |  | 21 |  |  | 13.2
3 |  |  | 120.6 |  |  | 62.4 |  |  | 18 |  |  | 12.6
4 |  |  | 120.6 |  |  | 63 |  |  | 18.6 |  |  | 13.8
5 |  |  | 121.2 |  |  | 64.2 |  |  | 18.6 |  |  | 13.8
6 |  |  | 134.4 |  |  | 75.6 |  |  | 18.6 |  |  | 12.6
7 |  |  | 193.2 |  |  | 96.6 |  |  | 19.2 |  |  | 5.4
8 |  |  | 238.2 |  |  | 103.8 |  |  | 22.8 |  |  | 1.8
9 |  |  | 258.6 |  |  | 102.6 |  |  | 29.4 |  |  | 7.2
10 |  |  | 284.4 |  |  | 113.4 |  |  | 27 |  |  | 9
11 |  |  | 315 |  |  | 101.4 |  |  | 24 |  |  | 9.6
12 |  |  | 348.6 |  |  | 100.2 |  |  | 29.4 |  |  | 10.8
13 |  |  | 348 |  |  | 105.6 |  |  | 34.2 |  |  | 14.4
14 |  |  | 345.6 |  |  | 106.8 |  |  | 32.4 |  |  | 13.2
15 |  |  | 336 |  |  | 111 |  |  | 33.6 |  |  | 15.6
16 |  |  | 353.4 |  |  | 121.8 |  |  | 33 |  |  | 13.2
17 |  |  | 361.8 |  |  | 135 |  |  | 33.6 |  |  | 9
18 |  |  | 379.8 |  |  | 141.6 |  |  | 29.4 |  |  | 3
19 |  |  | 432 |  |  | 157.8 |  |  | 25.8 |  |  | 0
20 |  |  | 448.2 |  |  | 172.2 |  |  | 36.6 |  |  | 1.2
21 |  |  | 362.4 |  |  | 175.8 |  |  | 24.6 |  |  | 1.8
22 |  |  | 318.6 |  |  | 166.8 |  |  | 22.8 |  |  | 3
23 |  |  | 254.4 |  |  | 138 |  |  | 22.2 |  |  | 3.6
24 |  |  | 189.6 |  |  | 102.6 |  |  | 18 |  |  | 8.4
Итого |  |  | 6541.8 |  |  | 2670 |  |  | 613.2 |  |  | 207.6
Директор__________________ Егоркин С.В Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.