**Форма 1.11**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| **ООО «Городская электросетевая компания»** |
| (наименование организации) |
| **160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18, офис 201** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Планы капитального ремонта** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | **http://gesk35.ru** |
| Дата опубликования | 27.02.2018 |
| Отчетный период | 2018 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., без НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| план  | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена кабельной линии 6 кВ от ПС "Вологда-Южная" до ВЛ "БМЗ-1" 0,235 км | В течение года |  | 763,327 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Замена кабельной линии 6 кВ от ПС "Вологда-Южная" до ВЛ "БМЗ-2" 0,235 км | В течение года |  | 776,693 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Замена трансформаторов тока ТПЛ-10-М-0,5/10Р-50/5У2 на РТП-25 2 шт | В течение года |  | 168,780 |  | Снижение потерь в сетях, повышение точности учета электрической энергии, улучшение работы релейной защиты. |
|  | Замена трансформаторов напряжения НТМИА-6 на РТП-25 2 шт |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 3 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |