**Форма 1.11**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| **ООО «ГЭСК»** |
| (наименование организации) |
| **160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18, офис 201** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Планы капитального ремонта** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL | **http://gesk35.ru** |
| Дата опубликования | | 14.01.2020 |
| Отчетный период | | 2020 год |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | | Затраты  (тыс.руб., без НДС) | | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена масляных выключателей ВМГ-10 на ваакумные выключатели BB/TEL-10 | В течение года |  | 1146,60 |  | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 3 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |