## в течение 3 дней
| Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания» | [9 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) |  |  |  |  | Сроки опубликования: |  | ежеквартально
| Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://gesk35.ru/
| Дата опубликования |  |  |  | 2020-10-08
| Отчетный период |  |  |  | 3 квартал 2020 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимальная нагрузка питающего центра, кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | РТП-25 | 6 | - | 2800 | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 1400
2 | ТП котельная | 6/0,4 | 2*400 | 400 | 260 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140
3 | ТП - 1 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 422 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 208
4 | ТП - 2 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 340 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 290
5 | ТП ВСХТ | 6/0,4 | 2*400 | 400 | 380 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
6 | КТП 925 | 10/0,4 | 2*1000 | 1430 | 594 | 0 | 0 | 828.5 | 828.5 | 0 | 828.5
7 | КТП 903 | 10/0,4 | 2*1000 | 945 | 230 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 | 715
8 | ТП 628 | 10/0,4 | 2*630 | 630 | 500 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130
9 | ТП-876 | 6/0,4 | 1*400 | 300 | 250 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
10 | ТП 430 | 6/0,4 | 2*630 | 630 | 475 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155
11 | РП-10 кВ | 10 | - | 3600 | 3150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 0 | 300
12 | ТП "Техноком" | 10/0,4 | 2*400 | 80 | 55 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25
13 | ТП "Энерготехцентр" | 10/0,4 | 1*400 | 61 | 40 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21
14 | ЗТП "Котельная", п. Кипелово | 10/0,4 | 2*400 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП "Ферма", д. Снасудово | 10/0,4 | 1*250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТП "Коттеджи", п. Лесково" | 10/0,4 | 1*160 | 104 | 90 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14
17 | КТП "Жилая застройка" п. Стризнево | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 115 | 25 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
18 | ЗТП "Котельная", п. Стризнево | 10/0,4 | 2*400 | 340 | 200 | 10 | 10 | 130 | 130 | 0 | 130
19 | ЗТП "Жилая зона", п. Стризнево | 10/0,4 | 1*400 | 136 | 76 | 15 | 15 | 45 | 45 | 0 | 45
20 | КТП "Больница", п. Огарково | 10/0,4 | 1*40 | 32 | 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11
21 | КТП "Кондратьево",п. Новое | 10/0,4 | 1*160 | 160 | 100 | 15 | 15 | 45 | 45 | 0 | 45
22 | ЗТП "Коттеджи" , п. Можайское | 10/0,4 | 1*400 | 230 | 160 | 15 | 15 | 55 | 55 | 0 | 55
23 | ЗТП-8, п. Ермаково | 10/0,4 | 1*400 | 250 | 170 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
24 | ЗТП-12, п. Ермаково | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 180 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140
25 | КТП" Учебный комбинат", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*250 | 180 | 130 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
26 | ЗТП "Очистные", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 295 | 220 | 7 | 7 | 68 | 68 | 0 | 68
27 | ЗТП "Школа", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
28 | ЗТП "Детский сад", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*630 | 360 | 280 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
29 | ЗТП "Котельная", п. Сосновка | 10/0,4 | 1х315+1х160 | 180 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
30 | ЗТП "МЖК", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 270 | 180 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90
31 | КТП-540 | 10/0,4 | 1*250 | 150 | 90 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
31
32 | ЗТП "ПМК-1", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 360 | 330 | 301 | 0 | 110 | 60 | 0 | 60
33 | КТП-852 | 6/0,4 | 2*630 | 372.4 | 280 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 92.4
34 | ТП "Надеево-1", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 340 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
35 | ТП "Надеево-2", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 360 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
36 | КТП "Поселок", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
37 | КТП "Дворы",п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 230 | 120 | 82 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110
38 | ЗТП 4 "Котельная" , п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 430 | 400 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
39 | ЗТП 3 "КОС", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 360 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
40 | ТП "Михалево-2 , п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 135 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65
41 | ТП" Михалево-3", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 170 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
42 | ЗТП 7 "КОС", п. Надеево | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 535 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95
43 | ЗТП 1 "Репродукция", п. Надеево | 10/0,4 | 2х630 | 630 | 550 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
44 | ЗТП 2 "Откорм", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 360 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
45 | ЗТП 8 "Племферма", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
46 | КТП "Стройцех", п. Надеево | 10/0,4 | 1х160 | 150 | 105 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45
47 | ЗТП 6 "Водоподъем", п. Надеево | 10/0,4 | 2х160 | 150 | 110 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
48 | КТП "Склад", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 180 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
49 | ТП "Хлорелла", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 250 | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50
50 | ТП-8, п. Грибково | 10/0,4 | 2х250 | 200 | 170 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15
51 | КТП-63 кВА д. Сергеево | 10/0,4 | 1х63 | 50 | 38 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5
52 | КТП "Скважины",п. Можайское | 10/0,4 | 1х25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | КТП-1024 | 10/0,4 | 2х1000 | 1000 | 970 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30
54 | КТП-299 | 10/0,4 | 1х400 | 100 | 90 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
55 | ТП-868 | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 175 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25
56 | ТП-893 | 6/0,4 | 2х250 | 250 | 170 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
57 | ТП-998 | 6/0,4 | 2х250 | 250 | 195 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55
58 | КТП "Авторемзавод1", г. Грязовец | 10/0,4 | 1х630 | 285 | 281 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4
59 | КТП "Авторемзавод2", г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 35 | 32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3
60 | ЗТП-34, п. Непотягово | 10/0,4 | 2х400 | 200 | 190 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
61 | ЗТП-35, п. Непотягово | 10/0,4 | 1х400 | 100 | 85 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15
62 | ЗТП "Торговый центр", п.Непотягово | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 195 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
63 | КТП "Хозпостройки", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | КТП "АВМ", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х630 | 500 | 490 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
65 | КТП "АЗС", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х250 | 60 | 55 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | На балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16-17 аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)