**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | 02.09.2021 |
| Отчетный период | август 2021 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) |       Ввод в ремонт и вывод из ремонта  | Виды работ | Примечание |
| Дата | Времяначала | Дата |  Времяокончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ "ул. Шабетова" от ЗТП-Коттеджи,п. Можайское  | 02.08.2021 г  | 10.00 | 02.08.2021 г  | 15.00 | Плановые работы  | -  |
| 2 | КТП 630 кВА АВМ-2 (мастерские), п. Непотягово | 02.08.2021 г  | 11.00 | 02.08.2021 г  | 14.00 | Плановые работы  | -  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ: "ж.д.№3,4"; " ул. Молодежная ж.д.№5"; " ул. Спасская, ж.д. №7" от ЗТП-5, п. Непотягово | 03.08.2021 г  | 10.02 | 03.08.2021 г  | 14.00 | Плановые работы  |  |
| 4 | ЗТП-34, п. Непотягово | 03.08.2021 г  | 11.00 | 03.08.2021 г  | 13.45 | Плановые работы  | -  |
| 5 | ЗТП-35, п. Непотягово | 03.08.2021 г  | 11.00 | 03.08.2021 г  | 13.50 | Плановые работы  | -  |
| 6 | КТП-893, п. Кувшиново | 04.08.2021 г  | 10.00 | 04.08.2021 г  | 15.00 | Плановые работы  | -  |
| 7 | КТП-540, г. Вологда, ул. Северная, 31 | 05.08.2021 г  | 10.00 | 05.08.2021 г  | 15.00 | Плановые работы  | - |
| 8 | КТП -299, г. Вологда, ул. Северная | 05.08.2021 г  | 8.30 | 05.08.2021 г  | 12.00 | Плановые работы  | - |
| 9 | КТП Сергеево, д. Сергеево | 06.08.2021 г  | 10.00 | 06.08.2021 г  | 14.00 | Плановые работы  | - |
| 10 | КТП Дворы, п. Надеево  | 09.08.2021 г  | 10.00 | 09.08.2021 г  | 13.30 | Плановые работы  | - |
| 11 | КТП Коттеджи, п. Лесково | 10.08.2021 г | 10.00 | 10.08.2021 г | 13.00 | Плановые работы  | - |
| 12 | ЗТП-8, п. Ермаково | 11.08.2021 г | 08.30 | 11.08.2021 г | 12.00 | Плановые работы  | - |
| 13 | КТП-998, п. Кувшиново | 12.08.2021 г | 10.00 | 12.08.2021 г | 13.00 | Плановые работы  | - |
| 14 | КТП-868, п. Кувшиново | 12.08.2021 г | 14.00 | 12.08.2021 г | 17.00 | Плановые работы  | - |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ "ул. Новая,5" от ЗТП-1 Жилая зона п. Стризнево | 16.08.2021 г | 10.00 | 16.08.2021 г | 16.00 | Плановые работы  | - |
| 16 | КТП-925, г. Вологда, ул. Карла Маркса, 103 Б | 17.08.2021 г | 10.00 | 17.08.2021 г | 16.00 | Плановые работы  | - |
| 17 | КТП-852, г. Вологда, ул. Карла Маркса,33 | 18.08.2021 г | 10.00 | 18.08.2021 г | 16.00 | Плановые работы  | - |
| 18 | КТП-903, г. Вологда, Окружное шоссе,24 | 20.08.2021 г | 10.00 | 20.08.2021 г | 15.00 | Плановые работы  | - |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ ф. Интернат от ЗТП «Школа» п. Куркино | 23.08.2021 г | 10.00 | 23.08.2021 г | 15.00 | Плановые работы  | - |
| 20 | КТП-40 Больница п. Огарково | 24.08.2021 г | 10.00 | 28.08.2021 г | 15.00 | Плановые работы  |  |
| 21 | КТП-1024, г. Вологда, ул. Ленинградская, 62 | 26.08.2021 г  | 10.00 | 26.08.2021 г  | 15.00 | Плановые работы  | - |
| 22 | КТП-250, д. Новое | 31.08.2021 г  | 10.00 | 31.08.2021 г  | 15.00 | Плановые работы  | -  |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |