**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | | 08.11.2021 |
| Отчетный период | | октябрь 2021 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта | | | | Виды работ | Примечание |
| Дата | Время  начала | Дата | Время  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП 5 - ул. Спасская", дома №№ 17,18,4 от ЗТП-5, п. Непотягово | 01.10.2021 г | 10.00 | 01.10.2021 г | 13.00 | Плановые работы |  |
| 2 | ВЛ-0,4кВ "КТП - д. Котельниково" от КТП-КНС-2, п. Можайское | 04.10.2021 г | 10.00 | 04.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 3 | ВЛ-0,4кВ "Больница" от ЗТП "Детсад", п. Сосновка | 04.10.2021 г | 14.00 | 04.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 4 | КТПП-8, п. Грибково | 05.10.2021 г | 10.00 | 05.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 5 | КТП "Сергеево", д. Сергеево | 06.10.2021 г | 10.00 | 06.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 6 | КТП-Новое, п. Новое | 07.10.2021 г | 10.00 | 07.10.2021 г | 13.00 | Плановые работы | - |
| 7 | КТП-Хоз.постройки, п. Непотягово | 07.10.2021 г | 13.00 | 07.10.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |
| 8 | КТП-АВМ, п. Непотягово | 08.10.2021 г | 10.00 | 08.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 9 | КТП-СНТ "Автомобилист" | 11.10.2021 г | 10.00 | 11.10.2021 г | 13.00 | Плановые работы | - |
| 10 | КТП-СНТ "Электрон" | 11.10.2021 г | 13.00 | 11.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 11 | КТП-СНТ "Лихтошь1" | 12.10.2021 г | 10.00 | 12.10.2021 г | 13.00 | Плановые работы | - |
| 12 | КТП-СНТ "Лихтошь2" | 12.10.2021 г | 13.00 | 12.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 13 | КЛ-0,4кВ "КТП-893 - ФОК" от КТП-893, п. Кувшиново | 15.10.2021 г | 10.00 | 15.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 14 | ВЛ-0,4кВ "Сельсовет - Преображения" от ЗТП "Сельсовет", п. Непотягово | 18.10.2021 г | 10.00 | 21.09.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |
| 15 | ВЛ-0,4кВ "Школа - Новые дома" от КТП "Школа", п. Непотягово | 18.10.2021 г | 10.00 | 22.09.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |
| 16 | ВЛ-0,4кВ "Школа - КНС" от КТП "Школа", п. Непотягово | 18.10.2021 г | 10.00 | 22.09.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 17 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП - ул. Зеленая1" от ЗТП-1, п. Стризнево | 23.09.2021 г | 10.00 | 23.09.2021 г | 14.50 | Плановые работы | - |
| 18 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП - ул. Зеленая1" от ЗТП-2, п. Стризнево | 27.09.2021 г | 10.00 | 27.09.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |
| 19 | ЗТП - Дет.сад, п. Сосновка | 27.09.2021 г | 10.00 | 27.09.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |
| 20 | ЗТП - МЖК, п. Сосновка | 22.10.2021 г | 10.00 | 22.10.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |
| 21 | ВЛ-0,4кВ "ТП - Дома" от ТП-Кирпичный завод №3, г. Грязовец | 27.10.2021 г | 10.00 | 22.10.2021 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 22 | ТП-Кирпичный завод №3, г. Грязовец | 28.10.2021 г | 10.00 | 28.10.2021 г | 15.30 | Плановые работы | - |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |