**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | | 06.06.2022 |
| Отчетный период | | май 2022 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта | | | | Виды работ | Примечание |
| Дата | Время  начала | Дата | Время  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ "КТП-Поселок - Деревня" от КТПП-Поселок, п. Надеево, Вологодский район | 06.05.2022 г | 10.00 | 06.05.2022 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 "ул. Победы" от КТП - Токарево-1, п. Токарево, Вологодский район | 15.05.2022 г | 10.30 | 15.05.2022 г | 12.00 | Плановые работы | - |
| 3 | ТП-Надеево-2, п. Надеево, Вологодский район | 17.05.2022 г | 13.15 | 17.05.2022 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 4 | ТП-Надеево-1, п. Надеево, Вологодский район | 18.05.2022 г | 12.00 | 18.05.2022 г | 16.15 | Плановые работы | - |
| 5 | ЗТП-МЖК, , п. Сосновка, Вологодский район | 24.05.2022 г | 10.00 | 24.05.2022 г | 12.40 | Плановые работы | - |
| 6 | ЗТП-Очистные, п. Сосновка, Вологодский район | 26.05.2022 г | 10.00 | 26.05.2022 г | 11.40 | Плановые работы | - |
| 7 | ЗТП-Котельная, п. Сосновка, Вологодский район | 26.05.2022 г | 10.00 | 26.05.2022 г | 11.50 | Плановые работы | - |
| 8 | КТП-400 "СО Юбилей", СНТ Юбилей, Вологодский район | 30.05.2022 г | 10.00 | 30.05.2022 г | 12.20 | Плановые работы | - |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |