**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | 02.12.2022 |
| Отчетный период | Ноябрь 2022 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) |       Ввод в ремонт и вывод из ремонта  | Виды работ | Примечание |
| Дата | Времяначала | Дата |  Времяокончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ "КТП - ф.Котельниково", от КТП КНС-1, п. Можайское, Вологодский район | 01.11.2022 г | 10.10 | 01.11.2022 г | 11.20 | Плановые работы | - |
| 2 | ВЛ-0,4кВ "КТП – ф. Жилые дома" от КТП "АЗС", п. Надеево, Вологодский район | 01.11.2022 г | 11.45 | 05.10.2022 г | 12.30 | Плановые работы | - |
| 3 | ВЛ-0,4кВ "КТП – ул. Дружбы" от КТП «Кирпичный завод-3», г. Грязовец, Вологодская область | 01.11.2022 г | 11.30 | 05.10.2022 г | 15.20 | Плановые работы | - |
| 4 | ВЛ-0,4кВ "КТП – ф. 2" от КТП "Добрый дом", п. Токарево, Вологодский район | 01.11.2022 г | 13.05 | 01.11.2022 г | 14.20 | Плановые работы | - |
| 5 | ВЛ-0,4кВ "Котельная - ул. Зеленая" от ЗТП-Котельная", п. Стризнево, Вологодский район | 02.11.2022 г | 10.25 | 02.11.2022 г | 12.50 | Плановые работы | - |
| 6 | ЗТП-Котельная (Оборудование Т-1), п. Стризнево, Вологодский район | 02.11.2022 г | 11.05 | 02.11.2022 г | 12.00 | Плановые работы | - |
| 7 | ВЛ-0,4кВ "КТП-Поселок -ф. Сараи" от КТП-Поселок, п. Надеево, Вологодский район | 03.11.2022 г | 10.30 | 03.11.2022 г | 15.00 | Плановые работы | - |
| 8 | ВЛ-0,4кВ "КТП - ф. Жилые дома" от КТП-АЗС, п. Непотягово, Вологодский район | 03.11.2022 г | 10.50 | 03.11.2022 г | 11.30 | Плановые работы | - |
| 9 | ВЛ-0,4кВ "КТП - ф. Дачи" от КТП «Поселок», п. Надеево, Вологодский район | 07.11.2022 | 10.10 | 07.11.2022 | 10.50 | Плановые работы | - |
| 10 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП - ф. ул. Молодежная" от ЗТП-5, п. Надеево, Вологодский район | 07.11.2022 | 10.10 | 07.11.2022 | 11.10 | Плановые работы | - |
| 11 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП - ф. ул. Спасская" от ЗТП-5, п. Надеево, Вологодский район | 07.11.2022 | 11.20 | 07.11.2022 | 12.30 | Плановые работы | - |
| 12 | ВЛ-0,4кВ "КТП - ф. Коттеджи" от КТП-Ферма, п. Надеево, Вологодский район | 07.11.2022 | 12.20 | 07.11.2022 | 13.10 | Плановые работы | - |
| 13 | ЗТП – 35, п. Непотягово, Вологодский район | 10.11.2022 | 11.10 | 10.11.2022 | 14.20 | Плановые работы | - |
| 14 | ВЛ-0,4кВ "КТП -ф. Жилые дома" от ЗТП-Сельсовет, п. Непотягово, Вологодский район | 11.11.2022 | 9.30 | 11.11.2022 | 12.40 | Плановые работы | - |
| 15 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Коттеджи - ф. Поселок"от ЗТП-Коттеджи, п. Можайское, Вологодский район | 15.11.2022 | 09.00 | 15.11.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 16 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Коттеджи - ф. Поселок"от ЗТП-Коттеджи, п. Можайское, Вологодский район | 16.11.2022 | 09.00 | 16.11.2022 | 15.30 | Плановые работы | - |
| 17 | КТП «Набережная", п. Сосновка, Вологодский район | 16.11.2022 | 10.00 | 16.11.2022 | 15.00 | Плановые работы | - |
| 18 | ВЛ-0,4кВ "КТП - ф. Коттеджи, КНС" от ТП -9, п. Ермаково, Вологодский район | 23.11.2022 | 10.15 | 23.11.2022 | 11.50 | Плановые работы | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |