**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | | 06.05.2024 |
| Отчетный период | | апрель 2024 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта | | | | Виды работ | Примечание |
| Дата | Время  начала | Дата | Время  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-45, г.Череповец | 02.04.2024 | 10.00 | 02.04.2024 | 12.00 | Плановые работы |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ф. Поселок" от КТП-9, п. Ермаково, Вологодский муниципальный округ | 03.04.2024 | 12.09 | 03.04.2024 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ «КТП– ф. Коттеджи, от КТП «Ферма», п. Надеево, Вологодский муниципальный округ | 08.04.2024 | 12.00 | 08.04.2024 | 13.00 | Плановые работы | - |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ "КТП – ф.1.3, ф.3.4, ф.3.4 от ЗТП "Коттеджи", п. Можайское, Вологодский муниципальный округ | 11.04.2024 | 10.30 | 11.04.2024 | 11.50 | Плановые работы | - |
| 5 | ВЛ-10 кВ «ф. Миндюкино», г. Череповец | 12.04.2024 | 12.08 | 12.04.2024 | 16.54 | Отключение оборудования в сетях вышестоящей сетевой организации | - |
| 6 | ТП-5, г. Череповец | 18.04.2024 | 10.00 | 18.04.2024 | 12.00 | Плановые работы |  |
| 7 | РП-8, РУ-10 кВ,1 секция сборных шин, яч.24, г. Череповец | 19.04.2024 | 19.50 | 19.04.2024 | 20.50 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 8 | ТП-86, г. Череповец | 21.04.2024 | 14.45 | 22.04.2024 | 14.15 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ф.2" от КТП "Добрый дом", п. Токарево, Вологодский муниципальный округ | 22.04.2024 | 09.40 | 22.04.2024 | 12.30 | Плановые работы |  |
| 10 | ТП-6, г. Череповец | 22.04.2024 | 10.00 | 22.04.2024 | 12.00 | Плановые работы |  |
| 11 | КТП «Рыбзавод», г. Череповец | 26.04.2024 | 10.00 | 26.04.2024 | 12.00 | Плановые работы |  |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |