**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | | 11.07.2025 |
| Отчетный период | | июнь 2025 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта | | | | Виды работ | Примечание |
| Дата | Время  начала | Дата | Время  окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-16 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 04.06.2025 | 10.10 | 04.06.2025 | 11.45 | Плановые работы |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "ЗТП - ф.1.1" от ЗТП «Коттеджи», п. Можайское, Вологодский МО | 05.06.2025 | 09.30 | 05.06.2025 | 16.50 | Плановые работы |  |
| 3 | ПС-110/10/10 ГПП-1 (оборудование 110/10 кВ), г. Вологда | 06.06.2025 | 11.10 | 06.06.2025 | 14.37 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 4 | ПС-110/10/10 ГПП-1 (оборудование 110/10 кВ), г. Вологда | 06.06.2025 | 20.18 | 07.06.2025 | 01.31 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1" от КТП «Электрон», СНТ «Электрон», Вологодский МО | 09.06.2025 | 10.10 | 09.06.2025 | 17.00 | Плановые работы |  |
| 6 | ВЛ-10 кВ ф.«Миндюкино», г. Череповец | 09.06.2025 | 16.08 | 09.06.2025 | 19.09 | Отключение в сетях ПАО «Россети Северо-запад» |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1" от КТП «Электрон», СНТ «Электрон», Вологодский МО | 10.06.2025 | 10.10 | 10.06.2025 | 17.00 | Плановые работы |  |
| 8 | КТП-Юрчаково (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), СНТ «Юрчаково», Вологодский МО | 11.06.2025 | 10.40 | 11.06.2025 | 11.40 | Плановые работы |  |
| 9 | ВЛ-10 кВ «Шубацкое», г. Череповец | 11.06.2025 | 10.40 | 11.06.2025 | 11.40 | Отключение в сетях ПАО «Россети Северо-запад» |  |
| 10 | ТП-6 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 17.06.2025 | 10.05 | 17.06.2025 | 11.25 | Плановые работы |  |
| 11 | ПС-110/10/10 ГПП-1 (оборудование 110/10 кВ), г. Вологда | 18.06.2025 | 12.50 | 06.06.2025 | 13.35 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 12 | ТП-6 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 19.06.2025 | 10.10 | 19.06.2025 | 11.30 | Плановые работы |  |
| 13 | ТП-412 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Вологда | 25.06.2025 | 10.10 | 25.06.2025 | 12.20 | Плановые работы |  |
| 14 | ТП-5 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 25.06.2025 | 12.00 | 25.06.2025 | 14.00 | Плановые работы |  |
| 15 | КТП «Сосенка» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), СНТ Сосенка , Вологодский МО | 26.06.2025 | 10.30 | 26.06.2025 | 17.00 | Плановые работы |  |
| 16 | ВЛ-10 кВ ф.«Миндюкино», г. Череповец | 26.06.2025 | 15.30 | 26.06.2025 | 17.15 | Отключение в сетях ПАО «Россети Северо-запад» |  |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |

Отключение в сетях