| Дата составления от «_______» ___________20_____г. | Абонент ________________________________________ |
| --- | --- |
|  | Наименование организации |
|  | Адрес потребителя:________________________________ |
|  | Телефон:_________________________________________ |

Акт №______________

Допуск прибора (ов) учета электроэнергии в эксплуатацию в составе ИИК и ИВКЭ

В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:

- место установки и схема подключения прибора учета;

- состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя);

- соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ«Об обеспечении единства измерений».

- Установлен на объекте:

По адресу:___________________________________________________________________________,

подключение в/от (№ТП, №РТП, №РП и т.п.):_____________________________________________, место установки прибора учета: ________________________________________________________,

расстояние от места установки прибора учета от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета (указывается в случае, если прибор учета установлен не на границе балансовой принадлежности): ___________________________________________________________,

результат инструментальной проверки (измерений): _______________________________________,

- Предоставлены документы (не нужное зачеркнуть):

  - Рабочий проект ___ДА/НЕТ____________________________________________________

  - Паспорт-протокол (для энергоустановок свыше 1кВ)___ДА/НЕТ__________________________

  - Паспорт (формуляр) на счетчик электроэнергии ___ДА/НЕТ_____________________________

  - Паспорт (формуляр) на УСПД___ДА/НЕТ_____________________________________________

  - Паспорта на трансформаторы тока ___ДА/НЕТ_________________________________________

  - Паспорта на трансформаторы напряжения ___ДА/НЕТ__________________________________

- Прибор учета

| Диспетчерское наименование присоединения (№ вв.)_________________________________________ |
| --- |
| Тип | Зав. номер | ККл. т. P/Q | Показания прибора учета на момент завершения процедуры допуска) | Тарифный режим (Т1, Т2, Т3) | Версия ПО/сетевой адрес | Дата поверки/следующей поверки | Опломбирование |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование организации | № пломбы на счетчике | № пломбы на испытательной клеммной коробке |
| Диспетчерское наименование присоединения (№ вв.)_____________________________________ _____ |

- Трансформаторы тока

| Диспетчерское наименование присоединения (№ вв.)_________ ____________________________ |
| --- |
|  | Тип | Зав. № | Кл. точ. изм. обм. | Коэф. Тр | Дата поверки/следующей поверки | Опломбирование |
|  |  |  |  |  |  | Наименование организации | № пломбы |
| Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерское наименование присоединения (№ вв.)__________________ ____________________ |
| Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |

- Трансформаторы напряжения

| Диспетчерское наименование присоединения (№ вв.)______________________ _______________ |
| --- |
|  | Тип | Зав. № | Кл. точ. изм. обм. | Коэф. Тр | Дата поверки/следующей поверки | Опломбирование |
|  |  |  |  |  |  | Наименование организации | № пломбы |
| Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчерское наименование присоединения (№ вв.)___________ _____________________________ |
| Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |
| Фаза С |  |  |  |  |  |  |  |

- Устройство сбора и передачи данных (УСПД)

| Тип | Зав. № | Версия ВПО | № SIM карты | № телефона SIM карты/ IP адрес | Дата поверки/следующей поверки | Опломбирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наименование организации | № пломбы |

- Заключение

  - При допуске прибора учета в эксплуатацию в составе ИИК и ИВКЭ проверено (не нужное зачеркнуть):

Состав и параметры средств учета соответствуют проекту ___ДА/НЕТ__________________________

Монтаж измерительных цепей выполнен в соответствии с проектом ___ДА/НЕТ________________________

Монтаж информационных магистралей выполнен в соответствии с проектом ___ДА/НЕТ___________________

Пусконаладочные работы выполнены в полном объеме ___ДА/НЕТ_____________________________________

Технические средства учета электроэнергии готовы к эксплуатации ___ДА/НЕТ_________________________

Наличие и целостность пломб заводских (госповерителя) ___ДА/НЕТ______________________________________

Обеспечение отсутствия несанкционированного доступа к средствам учета и измерительным цепям (возможность пломбировки)___ДА/НЕТ________________________________________________________________

Защита от механических повреждений прибора учета и измерительных цепей_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Решение о (допуске / об отказе в допуске) прибора учета в эксплуатацию в качестве (расчетного/контрольного)

_______________________________________________________________________

(Допущен/Не допущен (причины) (в качестве расчетного/контрольного)

Приложения являются неотъемлемой частью акта допуска прибора учета в эксплуатацию в составе ИИК и ИВКЭ:

Приложение 1 - Векторная диаграмма___ДА/НЕТ__________________________________________________________

Приложение 2 - Паспорт (копия) на счетчик ___ДА/НЕТ_____________________________________________________

Приложение 3 - Паспорта (копии) на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения ___ДА/НЕТ______________

Приложение 4 - Паспорт (копия) на УСПД___ДА/НЕТ_____________________________________________________

Приложение 5 - Акт замены приборов учета ___ДА/НЕТ_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

- Установка контрольной пломбы и (или) знаков визуального контроля осуществил

__________________________________________________________________________

(Наименование организации ФИО, выполнившего, установку пломбы)

| Номера пломб (сбытовая компания, сетевая организация) | Место установки пломбы |
| --- | --- |

Потребитель несет ответственность за сохранность пломб. Нарушение целостности пломбы на приборе учета лишает законной силы учет электроэнергии, осуществляемый данным прибором учета.

- Дата следующей поверки прибора учета _________________________________________

Состав комиссии принявшей участие по допуску прибора учета в эксплуатацию:

________________________________________________________________________

(Наименование организации ФИО, подпись)

________________________________________________________________________

(Наименование организации ФИО, подпись)

________________________________________________________________________

(Наименование организации ФИО, подпись)

Состав комиссии не принявшей участие по допуску прибора учета в эксплуатацию:

________________________________________________________________________

(Наименование организации ФИО, подпись)

________________________________________________________________________

(Наименование организации ФИО, подпись)