ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)  ООО «ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Круг заявителей:

- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

- Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

- плата не взимается

Условия оказания услуги (процесса):

- технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ГЭСК» в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов энергетики потребителя, договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор электроснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), обращение потребителя с заявлением о проверке качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок к электрическим сетям ООО «ГЭСК».

Результат оказания услуги (процесса):

- проверка соответствия качества электроэнергии в точках присоединения, составление протокола испытания качества электрической энергии

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение (жалоба) потребителя на несоответствии показателей качества подаваемой электроэнергии с заявлением о проведении контроля показателей качества электрической энергии | Технологическое присоединение к сетям ООО «ГЭСК» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя. | Направление потребителем заявления с указанием реквизитов Заявителя, места расположения энергопринимающих устройств, точек контроля, предлагаемых даты и времени проведения процедуры | Очное обращение в сетевую организацию ООО «Городская электросетевая компания» http://www.gesk35.ru по почте: 160022, Россия, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201. Письменное обращение способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не ограничен. | Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186, ГОСТ 33073-2014 |
| 2 | Рассмотрение заявления и согласование с потребителем точек контроля и сроков проведения контроля/испытания качества электрической энергии | Наличие всех необходимых сведений в заявлении | Согласование ООО «ГЭСК» с потребителем точек контроля и сроков проведения контроля/испытания качества электрической энергии. | По телефону, письменное обращение заказным письмом с уведомлением. |  |  |
| 3 | Проведение контроля показателей качества электрической энергии и обработка результатов. | Согласованные с потребителем точки контроля и сроки проведения контроля/испытания качества электрической энергии. | Проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии, обработка результатов испытаний. | Очно. |  | ГОСТ 32144-2013. |
| 4 | Оформление и направление потребителю результатов контроля качества электроэнергии. |  | Оформление Акта/Протокола измерений показателей качества электрической энергии и направление Акта/Протокола потребителю. | Письменно заказным письмом с уведомлением, очно в офисе обслуживания потребителей.уведомления | Не более 60 дней при условии направления потребителю промежуточного ответа в течение 30 рабочих дней с указанием соответствующих причин. | ГОСТ 32144-2013, Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186. |

1ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.gesk35.ru

Телефоны для обращений:

тел/ф:  (8172) 71-23-73

8-921-126-89-88