|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Председатель закупочной комиссии по проведению процедур закупок Товаров, работ и услуг для нужд ООО «ГЭСК» |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Б. Слободин  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

### **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**на проведение открытого запроса предложений в электронной форме**

**на право заключения договора на поставку приборов учета электрической энергии для нужд ООО «Городская электросетевая компания».**

**ВНИМАНИЕ!**

**Подаваемая заявка в соответствии с настоящей документацией условно делится на ДВЕ ЧАСТИ:**

**1.Первая часть содержит предложение в отношении предмета закупки, сведения об участнике, предложение и документы по неценовым критериям по Форме 6 (НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ).**

**2. Вторая часть содержит, предложение в отношении ЦЕНЫ по Форме 7 настоящей Документации.**

г. Вологда

2021 год**Содержание документации о запросе предложений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел I. «Термины и определения»**  **Раздел II. «Инструкции по подготовке заявок на участие в запросе предложений в электронной форме»**   1. Язык документов, входящий в состав заявки на участие. 2. Требования к валюте. 3. Общие требования к заявке на участие в запросе предложений. 4. Подача и прием заявок на участие в запросе предложений.   **Раздел III. «Общие сведения запроса предложений»**  1. Основные положения.  2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме.  3. Документация о запросе предложений в электронной форме.  4. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  5. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  6. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  **Раздел IV. «Информационная карта»**  **Раздел V. «Техническое задание»**  **Раздел VI. «Образцы и формы документов, необходимых для подачи заявки»**   1. Опись документов, представляемых для участия. 2. Заявка на участие в запросе предложений. 3. Анкета участника запроса предложений. 4. Согласие на обработку персональных данных. 5. Запрос на разъяснение положений документации. 6. Техническое предложение о функциональных и качественных характеристиках. 7. Ценовое предложение. 8. Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.   **Раздел VII. «Проект договора»**  **Раздел VIII. «Обоснование начальной (максимальной) цены договора».** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**РАЗДЕЛ I. «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»**

**День –** календарный день, если не указан «рабочий день».

**Документация о закупке** – комплект документов, содержащих информацию о предмете конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере закупок, Положением о закупках разработанных и утвержденных Заказчиком.

**Единая информационная система в сфере закупок** (далее - ЕИС) - совокупность информации, указанной в [части 5 статьи 4](#Par80) Закона № 223-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы ([www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov).ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

**Заказчик –** Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания» (ООО «ГЭСК») (почтовый адрес: 160022, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201; юридический адрес: 160022, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, д.18, офис 201).

**Закупка** – совокупность действий Заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

**Закупка в электронной форме** – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.

**Запрос предложений** – конкурентная процедура закупки, при которой победителем признается предложивший наилучшие условия исполнения договора участник, заявка которого на основании критериев, определенных в документации о закупке, наиболее полно соответствует ее требованиям.

**Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме** (далее – заявка) **–** комплект документов, представляемый Заказчику претендентом на участие в запросе предложений в порядке, предусмотренном Положением о закупках и документацией, в целях участия в открытом запросе предложений в электронной форме.

**Извещение о закупке** – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере закупок, Положением о закупках, разработанных и утвержденных Заказчиком.

**Инструкция участникам открытого запроса предложений в электронной форме** (далее – Инструкция участникам запроса предложений) - составная часть электронной документации, содержащая термины и определения, используемые в электронной документации, требования к участникам закупки, содержанию и составу заявки на участие в открытом запросе предложений.

**Информационная карта открытого запроса предложений в электронной форме** (далее – Информационная карта запроса предложений) – составная часть закупочной документации, содержащая ряд сведений, предусмотренных Законом № 223-ФЗ и Положением о закупках.

**Комиссия по закупкам (единая закупочная комиссия)** – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.

**Недостоверные сведения** – информация, не соответствующая действительности (что подтверждается документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней.

**Оператор электронной площадки** - юридическое лицо, отвечающие требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающие проведение конкурентных закупок в электронном форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**Определение поставщика** (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупках товаров, работ и услуг для ООО «ГЭСК» (далее - Положение о закупках), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги (далее - извещение) для обеспечения нужд Заказчика и завершаются заключением договора.

**Победитель закупки** – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса предложений в электронной форме), участник предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

**Предложение участника закупки -** рекомендуемая для заполнения участниками закупки форма в составе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.

**Техническая часть** - составная часть документации на проведение запроса предложений в электронной форме, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки.

**Усиленная квалифицированная электронная подпись** – электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч.4 ст.5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Участник закупки (далее - также участник размещения заказа)** - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Положением о закупке, документацией об аукционе.

**Электронная площадка** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

**Электронный документ** – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный, оформленный и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого электронного аукциона, заказчика, и поданный с использованием единой информационной системы.

**РАЗДЕЛ II. «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»**

1. **Язык документов, входящих в состав заявки на участие**

Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обменялись участник запроса предложений и заказчик, должны быть написаны на русском языке. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленные участником запроса предложений, могут быть написаны на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод соответствующих документов на русский язык, заверенный надлежащим образом. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

1. **Требования к валюте**

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего:

- документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

1. **Общие требования к заявке на участие запросе предложений**

Заявка на участие в запросе предложений предоставляется участником через ЭТП в форме предложения, сделанного в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом данной ЭТП, с приложением полного комплекта документов.

Соблюдение участником запроса предложений указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений документов и сведений. Документы и предложения, содержащиеся в заявке, должны быть четко напечатаны (текст заявки на участие в запросе предложений должен быть читаемым). Подчистки и исправления в заявке не допускаются.

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные настоящей документацией, оформленные в соответствии с настоящим разделом), входящие в состав заявки должны быть предоставлены участником через ЭТП в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат \*. pdf, один файл-один документ). Все файлы заявки, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

Прочие правила подготовки и подачи заявки через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

1. **Подача и прием заявок на участие в запросе предложений**

Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на ЭТП и Официальном сайте Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

Дата начала срока подачи заявок указывается в Извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в Разделе IV «Информационная карта».

Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы в соответствии с регламентом работы данной ЭТП не позднее времени и даты, указанных в Извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и в разделе IV «Информационная карта».

**РАЗДЕЛ III. «Общие сведения ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»**

**1. Основные положения**

1.1. Под запросом предложений в электронной форме понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме которого в соответствии с критериями, определенными в документации о запросе предложений в электронной форме, наиболее полно соответствует требованиям документации о запросе предложений в электронной форме и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.2. Заказчик вправе применять процедуру открытого запроса предложений в электронной форме при одновременном соблюдении следующих условий:

- для Заказчика важны несколько условий исполнения договора;

- проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на официальном сайте Заказчика и (или) в ЕИС до подписания договора) у Заказчика объективно менее 20 дней;

- начальная (максимальная) цена договора не превышает 50 млн. рублей;

1.3. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной форме не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.

1.4. Проведение запроса предложений в электронной форме осуществляется на электронной площадке.

1.5. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц.

1.6. При осуществлении запроса предложений в электронной форме переговоры Заказчика или Комиссии с участником запроса предложений в электронной форме не допускаются.

1.7. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса предложений в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

1.8. Отбор и оценка предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

1.9. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС, электронной торговой площадке в день принятия такого решения.

**2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме**

2.1. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:

- способ осуществления закупки;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ (при необходимости);

1. - место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме).

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения.

2.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не допускается.

**3. Документация о запросе предложений в электронной форме**

3.1. Документация о запросе предложений в электронной форме разрабатывается и утверждается Заказчиком.

3.2. В документации о запросе предложений в электронной форме должны быть указаны следующие сведения:

- информация, предусмотренная п.1.8.2 Положения о закупке;

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- порядок проведения запроса предложений в электронной форме; дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

- дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов запроса предложений в электронной форме, в течение которого победитель запроса предложений в электронной форме должен подписать проект договора.

3.3. К документации о запросе предложений в электронной форме прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений в электронной форме.

3.4. Документация о запросе предложений в электронной форме подлежит обязательному размещению в Единой информационной системе одновременно с извещением о проведении запроса предложений в электронной форме. Такая документация должна быть доступна для ознакомления в Единой информационной системе без взимания платы.

Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений в электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.

3.5. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений, запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений в электронной форме. В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о запросе предложений в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Разъяснения положений документации о запросе предложений в электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

3.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе предложений в электронной форме не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию о запросе предложений в электронной форме, размещаются Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в Единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.

Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не допускается.

**4. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме**

4.1. Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме могут быть:

- цена договора (цена единицы товара (работы, услуги);

- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг;

- функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товаров (работ, услуг);

- квалификация участников запроса предложений в электронной форме (в том числе опыт работы, связанный с предметом договора; деловая репутация (как количественный показатель);

- обеспеченность кадровыми ресурсами (количество и (или) квалификация);

- наличие финансовых ресурсов;

- наличие на праве собственности или ином праве оборудования и других материальных ресурсов);

- срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (если установлено документацией);

- сроки предоставляемых гарантий качества товара, работ, услуг (если установлено документацией).

Для каждого критерия оценку в конкурсной документации устанавливается его значимость. Совокупная значимость критериев оценки должна составлять 100 процентов.

4.2. В рамках каждого критерия могут быть установлены показатели, по которым он будет оцениваться. По каждому из таких показателей должна быть установлена его значимость. Совокупная значимость всех показателей должна быть равна 100 процентам. Величина значимости критериев определяется в соответствии с Приложением №1 Положения о закупках.

4.3. Порядок оценки заявок по критериям, методика оценки предложений, порядок расчета итогового количества баллов устанавливается в документации о проведении запроса предложений в соответствии с п.п.2.4.3 - 2.4.10 Положения о закупках и должны позволять однозначно и объективно выявить лучшее условия исполнения договора из предложенных участниками.

**5. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме**

5.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники такого запроса до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о запросе предложений в электронной форме, подают заявки на участие в таком запросе.

5.2. Подача заявок на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

5.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора.

5.4. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником запроса предложений в электронной форме оператору электронной площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

5.5. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать:

5.5.1. Согласие участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

5.5.2. Предложение участника запроса предложений в электронной форме о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости) предмета закупки при установлении в документации о запросе предложений в электронной форме критерия, предусмотренного п.4.6.4. Положения о закупке. При этом отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме (форма 6 Раздел VI «Образцы и формы документов»).

5.5.3. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в случае отсутствия в такой документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в такой документации.

5.6. В первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не допускается указание сведений об участнике запроса предложений в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. При этом первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.

5.7. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать требуемые Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме информацию и документы, а именно:

5.7.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса предложений (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений.

5.7.2. Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении такого запроса предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.

5.7.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника такого запроса предложений без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью участника такого запроса предложений (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса предложений в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В случае если участником запроса предложений является индивидуальный предприниматель, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений, в составе заявки не предоставляется.

5.7.4. Копии учредительных документов участника запроса предложений в электронной форме (для юридических лиц: Устав, Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; для индивидуальных предпринимателей: копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица), Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

5.7.5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

5.7.6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.

5.7.7. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме установленным документацией о запросе предложений в электронной форме требованиям к участникам такого запроса предложений.

5.7.8. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.

5.7.9. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено документацией о запросе предложений в электронной форме. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вместе с товаром.

5.7.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, не соответствующей требованиям документации о таком запросе предложений.

5.7.11. В случае если участниками запроса предложений в электронной форме могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, участник запроса предложений в электронной форме представляет декларацию о его принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства, заполненная по Форме 8 Раздела VI или Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений, сформированные на сайте ФНС России, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - декларация), по форме согласно приложению в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.7.12. Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в случае выбора участником запроса предложений в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в документации о запросе предложений в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки).

5.7.13. Согласие субъекта на обработку его персональных данных (для участника запроса предложений в электронной форме - физического лица) форма 4 Раздела VI.

5.8. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником запроса предложений в электронной форме, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника запроса предложений в электронной форме.

5.9. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме документы и сведения, за исключением предусмотренных Положением о закупке, не допускается.

5.10. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме даты и времени окончания срока подачи таких заявок.

5.11. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.

5.12. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки присваивает данной заявке порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запроса предложений в электронной форме, подавшему данную заявку, ее получение с указанием присвоенного такой заявке порядкового номера.

5.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку подавшему ее участнику такого запроса предложений в случае: подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных п.4.4.5. Положения о закупке; подачи одним участником запроса предложений в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в запросе предложений в электронной форме; получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное нулю.

5.15. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с п.4.4. Положения о закупке оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника запроса предложений в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. Возврат заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

5.16. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

5.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе предложений в электронной форме или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

**6. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме**

6.1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссией не может превышать 2 рабочих дня.

6.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную п.4.6 Положения о закупке, Комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком запросе предложений, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.4.5 Положения о закупке.

6.3. Участник запроса предложений в электронной форме не допускается к участию в запросе предложений в электронной форме в случае: непредоставления информации, предусмотренной п.4.6 Положения о закупке, или предоставления недостоверной информации; несоответствия предложений участника запроса предложений в электронной форме требованиям, предусмотренным п.4.3.3 Положения о закупке и установленным в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о запросе предложений в электронной форме; указания в первой части заявки участника запроса предложений в электронной форме сведений о таком участнике и (или) о ценовом предложении.

6.4. Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме по основаниям, не предусмотренным п.4.4 Положения о закупке, не допускается.

6.5. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком запросе предложений, по критерию, установленному п.4.4.2. Положения о закупке (при установлении этого критерия в документации о запросе предложений в электронной форме). Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме не состоявшимся в соответствии с п.4.5.4. Положения о закупке.

6.6. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком запросе предложений. Указанный протокол должен содержать информацию: о дате подписания протокола; о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, и признании его участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о запросе предложений в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме данного участника, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией; о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме о допуске к участию в таком запросе предложений и признании его участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений; о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии п.4.5. Положения о закупке (при установлении этого критерия в документации), и о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме и присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному документацией; о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

6.7. К протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, прилагается информация, предусмотренная п.4.5. Положения о закупке (при наличии такой информации). Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

6.8. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком запросе предложений, его участником, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

**7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме**

7.1. В течение одного часа с момента размещения Заказчиком в Единой информационной системе Протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, поданные участниками запроса предложений в электронной форме, в отношении которых Комиссией принято решение о допуске и признании таких участников участниками запроса предложений в электронной форме.

7.2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не может превышать 10 дней с даты размещения Протокола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.

7.3. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком запросе предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

7.4. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме: в случае непредставления документов и информации, предусмотренных п.4.3. Положения о закупке, либо несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме; в случае наличия в документах и информации, предусмотренных п.4.4. Положения о закупке, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком запросе предложений; в случае несоответствия участника такого запроса предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме; в случае содержания во второй части заявки участника запроса предложений в электронной форме сведений о ценовом предложении; предоставления безотзывной банковской гарантии на сумму менее установленной в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации о запросе предложений в электронной форме в случае, если участником выбран данный способ обеспечения заявки (если требование обеспечения заявки установлено в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, документации).

7.5. В случае установления недостоверности информации, представленной участником запроса предложений в электронной форме, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом запросе предложений на любом этапе его проведения или отказаться от заключения договора с победителем запроса предложений в электронной форме.

7.6. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в документации). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания запроса предложений в электронной форме не состоявшимся в соответствии с п.4.5.4. Положения о закупке.

7.7. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на заседании членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию: о дате подписания протокола; о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; об участниках запроса предложений в электронной форме, заявки которых на участие в запросе предложений в электронной форме были рассмотрены; о соответствии или несоответствии заявки на участие в запросе предложений в электронной форме требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о запросе предложений в электронной форме, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении заявки на участие в запросе предложений в электронной форме каждого его участника; о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по критериям, установленным документацией, и решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критериев, указанных в п.1.10.1 Положения о закупке, о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

7.8. Указанный в п.п.4.6.7. – 4.6.10. Положения о закупке протокол размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

7.9. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

7.10. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса предложений в электронной форме, за исключением случая признания такого запроса предложений несостоявшимся.

7.11. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной п.1.7 Положения о закупке, Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащихся в протоколах, указанных в п.1.7.3. Положения о закупке, присваивает каждой заявке на участие в запросе предложений в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов запроса предложений в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не осуществляется в случае признания запроса предложений не состоявшимся в соответствии с п.4.6.8. Положения о закупке.

7.12. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме должен содержать информацию: о дате подписания протокола; о количестве поданных заявок на участие в таком запросе предложений, а также дата и время регистрации каждой такой заявки; об участниках запроса предложений в электронной форме, заявки на участие в таком запросе предложений которых были рассмотрены; о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме (с указанием ее порядкового номера, присвоенного оператором электронной площадки в соответствии с п.1.7.3 Положения о закупке), к участию в таком запросе предложений и признании этого участника закупки участником такого запроса предложений или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Положения о закупке, документации о запросе предложений в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме этого участника, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме; о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком запросе предложений; о решении каждого присутствующего члена Комиссии о соответствии или несоответствии заявок на участие в запросе предложений в электронной форме требованиям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений настоящего Положения, документации о запросе предложений в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, и положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме по критериям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждого участника запроса предложений в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным критериям; о присвоенных заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления заявок на участие в таком запросе предложений; о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров (в соответствии с п.4.6.6. Положения о закупке); о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве (при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участника запроса предложений в электронной форме, заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер; о причинах по которым запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в случае признания его таковым.

7.13. Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в Единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.

7.14. Победителем запроса предложений в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер.

**раздел IV. «информационная карта»**

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1.** | **Способ осуществления закупки:** |
| Запрос предложений в электронной форме |
| **4.2.** | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:** |
| Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»;  почтовый адрес:160022, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201;  юридический адрес:160022, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201;  адрес электронной почты: [INFO@GESK35.RU](mailto:INFO@GESK35.RU);  контактное лицо по вопросам оформления заявки: Кузнецов Олег Викторович, тел.: 8(8172) 26-82-66 доб. 037 |
| **4.3.** | **Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги:** |
| Право заключения договора на поставку приборов учета электрической энергии, для создания системы коммерческого учета на объектах ООО «Городская электросетевая компания» |
| **4.4.** | **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:** |
| Указаны в Техническом задании (Раздел V) |
| **4.5.** | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет** |
| www.torgi223.ru |
| **4.6.** | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:** |
| Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника запроса предложений в электронной форме о цене договора (подается отдельным файлом в произвольной форме).  **Первая часть заявки** на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать:  1) Согласие участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса предложений в электронной форме (Раздел VI форма 2);  2) Предложение участника запроса предложений в электронной форме о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках (при необходимости) предмета закупки (Раздел VI форма 6);  3) При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: - указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в случае отсутствия в такой документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в такой документации. В первой части заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не допускается указание сведений об участнике запроса предложений в электронной форме, подавшем заявку на участие в таком запросе предложений, а также сведений о предлагаемой этим участником цене договора. При этом первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.  **Вторая часть** **заявки** на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать требуемые Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме информацию и документы, а именно:  1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника запроса предложений в электронной форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса предложений или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса предложений (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса предложений (Раздел VI форма 2);  2) Ценовое предложение участника запроса предложений в электронной форме, по предмету закупки (Раздел VI форма 7), также участник может предоставить дополнительно любые другие документы по усмотрению участника, позволяющие оценить качество оказываемых услуг или поставляемого Товара.  3) Полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении такого запроса предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.  4) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной форме - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника такого запроса предложений без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника запроса предложений в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений в электронной форме, заверенную печатью участника такого запроса предложений (при наличии) и подписанную руководителем участника запроса предложений в электронной форме или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса предложений в электронной форме, заявка на участие в таком запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  5) Копии учредительных документов участника запроса предложений в электронной форме (для юридических лиц);  6) Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений в электронной форме заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;  7) Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;  8) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме установленным документацией о запросе предложений в электронной форме требованиям к участникам такого запроса предложений;  9) Документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в электронной форме и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным документацией о запросе предложений в электронной форме требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии. *Не установлено*;  10) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено документацией о запросе предложений в электронной форме;  11) Документы, подтверждающие квалификацию участника запроса предложений в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в электронной форме не соответствующей требованиям документации о таком запросе предложений;  12) Декларацию о принадлежности Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства (если Участник закупки к таковым относится) (Раздел VI форма 8);  13) Безотзывную банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в случае выбора участником запроса предложений в электронной форме данного способа обеспечения заявки (если в документации о запросе предложений в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки);  14) Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника запроса предложений в электронной форме - физического лица)  (Раздел VI форма 4). |
| **4.7.** | **Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик:** |
| Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям, указанным в Разделе V «Техническое задание». Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. |
| **4.8.** | **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:** |
| Место поставки товара - 160022, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, корпус G.  Срок поставки – не более 30 (Тридцати) рабочих дней с момента оплаты авансового платежа партии Товара, в соответствии с планом поставок пункт 9 Раздел V «Техническое задание». |
| **4.9.** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) с НДС:** |
| **41 794 500,00 (Сорок один миллион семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.**  Обоснование начальной максимальной цены договора приведено в Разделе VIII. |
| **4.10.** | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:** |
|  | Оплата каждой партии Товара осуществляется в следующем порядке:  Авансовый платеж 50 (пятьдесят) % от цены партии Товара, в течении 20 (двадцать) рабочих дней после подписания сторонами спецификации поставки к Договору; окончательный расчет за партию поставленного товара, с учетом выплаченного аванса, в течении 120 (Сто двадцать) календарных дней (если иное не предусмотрено законодательством РФ) с момента поставки товара, после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12, при условии предоставления в полном объеме Заказчику документов, предусмотренных Договором. |
| **4.11.** | **Порядок формирования цены договора (цены лота):** |
| Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| **4.12.** | **Порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов):** |
| Заявки принимаются с 00:00 «27» мая 2021 года до 09:00 «17» июня 2021 года. Победителем запроса предложений в электронной форме признается его участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер. |
| **4.13.** | **Дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме:** |
| Дата начала рассмотрения первых частей заявок – 17.06.2021 г. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комиссией не может превышать 2 рабочих дня. |
| **4.14.** | **Дата начала и окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме:** |
| Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не может превышать 10 дней с момента их получения от оператора электронной площадки. |
| **4.15.** | **Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки** |
| Не позднее одного рабочего дня с момента размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. |
| **4.16.** | **Требования к участникам закупки:** |
| 1) соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ);  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства;  3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке;  4) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;  5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято;  6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  8) участник закупки не является офшорной компанией; отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.  Дополнительные требования: отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ. |
| **4.17.** | **Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии:** |
| Не установлены. |
| **4.18.** | **Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:** |
| Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого запроса предложений, запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений в электронной форме. В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о запросе предложений в электронной форме и размещает их в Единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос, а также направляет данные разъяснения оператору электронной площадки. |
| **4.19.** | **Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:** |
| Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных участниками настоящей закупки, комиссия оценивает и сопоставляет такие предложения по следующим критериям:  • Цена договора – 75 %  • Срок поставки – 25 % |
| **4.20.** | **Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:** |
| Порядок оценки заявок по критерию «Цена договора»  Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле:  ***ЦБi = Ц min / Цi х 100 х* значимость критерия**,  где ***ЦБi*** - количество баллов i-той заявки по критерию «Цена договора»;  ***Цi***- предложение по цене участника конкурса, заявка которого оценивается;  ***Цmin*** - минимальное предложение из предложений о цене, сделанных участниками конкурса.  При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.  Порядок оценки по критерию «Срок поставки»  ***CБi = C min / Ci Х 100 х* значимость критерия,**  где ***СБi*** - количество баллов i-той заявки по критерию «Срок поставки»;  ***Ci*** - предложение по цене участника конкурса, заявка которого оценивается;  ***Cmin*** - минимальное предложение о сроке поставки товара (в рабочих днях) с момента получения заявки от Заказчика из предложений, сделанных участниками конкурса.  В случае указания срока поставки в календарных днях, данный срок будет приравнен к рабочим дням для целей оценки по указанному критерию и исполнения договора в случае признания Участника победителем!  Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке:  ***Ri = ЦБi + CБi,***  где ***Ri*** - итоговый рейтинг оцениваемой заявки;  ***ЦБi*** - рейтинг оцениваемой заявки по критерию «Цена договора»;  ***CБi*** - рейтинг оцениваемой заявки по критерию «Срок поставки товара. |
| **4.21.** | **Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления обеспечения, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке** |
| Не установлено. |
| **4.22.** | **Размер обеспечения исполнения договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок их предоставления.** |
| Не установлено. |
| **4.23.** | **Информация о возможности Заказчика изменить условия договора в соответствии с положениями настоящего Положения:** |
| Условия Договора могут быть изменены в следующих случаях:  - при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;  - если по предложению Заказчика увеличиваются (уменьшаются) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное договором количество такого товара;  - изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. |
| **4.24.** | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора:** |
|  | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| **4.25** | **Срок со дня размещения в Единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, в течение которого победитель открытого конкурса должен подписать проект договора:** |
| В течение 5 дней с даты размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов Заказчик размещает на электронной площадке проект договора.  В течение 5 дней с даты размещения Заказчиком на электронной площадке проекта договора победитель конкурентной закупки в электронной форме осуществляет одно из следующих действий:  - подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора;  - в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. |
| **4.26.** | **Предоставление приоритета:** |
| Приоритет предоставляется:  1) товарам российского происхождения и товарам иностранного происхождения государства, являющегося страной - участницей Евразийского экономического союза;  2) работам/услугам, выполняемым/оказываемым российскими лицами, и работам/услугам, выполняемым/оказываемым иностранными лицами государства, являющегося страной - участницей Евразийского экономического союза. |
| **4.27.** | **Условия предоставления приоритета:** |
| а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;  б) Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  в) Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  г) Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;  д) Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  е) Если победитель отказался от заключения Договора, то Договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;  ж) При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |

**РАЗДЕЛ v. «техническое задание»**

1. **Наименование товара:**

Счетчики электрической энергии (одно-) трехфазные многофункциональные, предназначенные для измерения активной и реактивной электрической энергии в (одно-) трехфазных (двух-) четырехпроводных цепях переменного тока, прямого и полукосвенного включения со встроенным или выносным дисплеем, включая сплит-исполнение.

**2. Количество поставляемого товара:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество, шт. |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 440 |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 234 |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 167 |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 162 |
| 5 | 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 867 |

1. **Функциональные характеристики для всех поставляемы приборов учета электрической энергии:**

1. Измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях в 4-х квадрантах с индикацией данных о тарифе.

2. Многотарифный учет электроэнергии, до 4-х тарифов.

3. Измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в соответствии с классом «S» характеристики процесса измерений ГОСТ 30804.4.30-2013: отклонение напряжения, отклонение частоты сети, перерывы электроснабжения. Анализ качества электроэнергии на соответствие нормам качества по ГОСТ 32144-2013.

4. Возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения).

5. Ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, возможность смены часового пояса.

6. Возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени.

7. Возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее -тарифное расписание).

8. Измерение и вычисление:

- фазного напряжения в каждой фазе;

- линейного напряжения (для трехфазных приборов учета электрической энергии);

- фазного тока в каждой фазе;

- активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности;

- частоты электрической сети.

9. Фиксирование нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров соответствует классу S согласно ГОСТ 30804.4.30-2013).

10. Контроль наличия внешнего магнитного поля.

11. Отображение на встроенном (или выносном) цифровом дисплее:

- текущих даты и времени;

- текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам;

- текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты;

- значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам;

- индикатора режима приема и отдачи электрической энергии;

- индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения;

- индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии;

- индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии;

- индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя.

12. Отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. № 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии – в кВт·ч, реактивной – в кВАр·ч).

13. Индикация функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (для счетчиков в сплит-исполнении).

14. Наличие не менее 2-х интерфейсов связи (оптического для локального подключения и радиоканала и/или PLC или GRPS и/или NB-IoT для организации удаленного канала связи).

15. Наличие интерфейса RS-485 (или Ethernet) для счетчиков со встроенным дисплеем.

16. Защита от несанкционированного доступа:

- идентификация и аутентификация пользователей;

- контроль доступа;

- контроль целостности;

- регистрация событий безопасности в журнале событий.

17. Фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы (датчики вскрытия клеммной крышки, крышки коммуникационного отсека и вскрытия корпуса).

18. Фиксация воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение).

19. Ведение журнала событий в объеме не менее чем на 500 записей в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти (с указанием даты и времени).

20. Регистрация в журнале результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения.

21. Фиксация в журнале следующих событий:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии;

- дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата;

- дата и время последнего перепрограммирования;

- дата, время, тип и параметры выполненной команды;

- попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией;

- попытка доступа с нарушением правил управления доступом;

- попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров;

- изменение направления перетока мощности;

- дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации;

- факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой);

- дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме приборов учета прямого включения);

- отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;

- инверсия фазы или нарушение чередования фаз;

- превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности;

- превышение заданного предела мощности.

22. Функция автоматической самодиагностики, формирование по результатам обобщенного события или каждого факта события.

23. Возможность синхронизации времени с изменением текущих значений времени и даты и фиксацией в журнале событий значений времени до и после коррекции (либо величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение).

24. Наличие встроенного реле управления нагрузкой (для полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии).

25. Возможность приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги путем фиксации реле в положении "отключено" непосредственно на приборе учета (кроме приборов учета трансформаторного включения), в следующих случаях:

- запрос интеллектуальной системы учета;

- превышение заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров электрической сети;

- превышение заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности);

- несанкционированный доступ к прибору учета (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем).

26. Возможность возобновления подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного реле в положении "включено" непосредственно на приборе учета или удаленном дисплее.

27. Хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования от 1 минуты до 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут).

28. Хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода. Хранение 36 - ти предыдущих программируемых расчетных периодов.

29. Хранение журнала событий в энергонезависимой памяти, регистрация фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии.

30. Возможность организации информационного обмена с помощью защищенных протоколов DLMS/СПОДЭС с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета, не влияющего на результаты выполняемых приборами учета измерений, включая:

- корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса;

- изменение тарифного расписания;

- программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей;

- программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения;

- программирование даты начала расчетного периода;

- программирование параметров срабатывания встроенных реле;

- изменение паролей доступа к параметрам;

- изменение ключей шифрования;

- управление реле путем его фиксации в положении "отключено" (кроме приборов учета трансформаторного включения).

31. Возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета в момент их возникновения (инициативный выход), конфигурирование состава событий.

32. Возможность физической (аппаратной) блокировки срабатывания, встроенного реле управления нагрузкой (для приборов учета непосредственного включения).

**4. Технические характеристики для поставляемых приборов учета электрической энергии:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ)** | **3 -х фазный прибор учета непосредственного включения** | **3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока** | **1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем** | **1-фазный прибор учета (статический прямого включения)** |
| Тип включения цепей: напряжения/тока | Непосредственное / непосредственное | Непосредственное / непосредственное | Непосредственное / трансформаторное | Непосредственное / непосредственное | Непосредственное / непосредственное |
| Номинальное напряжение Uном, В | 3×230/400 | 3×230/400 | 3×230/400 | 1×230 | 1×230 |
| Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| Базовый ток Iб /  Номинальный ток Iн, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальный ток Iмакс, А | 100 | 100 | 10 | 80 | 80 |
| Номинальное значение частоты сети, Гц - | 50±0,5 | 50±0,5 | 50±0,5 | 50±0,5 | 50±0,5 |
| Диапазон измерения фазного напряжения переменного тока, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| Точность измерения активной/реактивной энергии, в соответствии с  ГОСТ 31819.21-2012  ГОСТ 31819.22-2012  ГОСТ 31819.23-2012  ГОСТ 31818.11-2012 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 0.5S/1.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, % | ±1,0 | ±1,0 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения силы переменного тока, % | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 |
| Количество тарифов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расстояние связи между выносным дисплеем и ПУ не менее, м | 25 | - | - | - | - |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP64 | IP51 | IP51 | IP64 | IP51 |
| Средняя наработка счетчика на отказ, ч | 220000 | 220000 | 220000 | 250000 | 250000 |
| Средний срок службы, лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Интервал между поверками, лет | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Рабочие условия:  -температура окружающего воздуха  -относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 °С, % | -40 0C...+60 0C  до 98 | -40 0C...+60 0C  до 98 | -40 0C...+60 0C  до 98 | -40 0C...+60 0C  до 98 | -40 0C...+60 0C  до 98 |
| Дистанционное управление нагрузкой с помощью встроенного реле | да | да | нет | да | да |
| Наличие нормируемого измерения показателей качества (контроль отклонения напряжения и частоты) | да | да | да | да | да |
| Наличие контроля тока в нейтральном проводе | нет | нет | нет | да | да |
| Скорость передачи данных через интерфейс NB-IoT/LTECAT-NB, не менее | 25000 бит/с | 25000 бит/с | 25000 бит/с | 25000 бит/с | 25000 бит/с |
| Скорость передачи данных через оптопорт | 9600 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит/с |
| Коммуникационные возможности | GSM/GPRS, NB-IoT, с возможностью ретрансляции через RS-485 интерфейс | GSM/GPRS, NB-IoT, с возможностью ретрансляции через RS-485 интерфейс | GSM/GPRS, NB-IoT, с возможностью ретрансляции через RS-485 интерфейс | GSM/GPRS, NB-IoT, с возможностью ретрансляции через RS-485 интерфейс | GSM/GPRS, NB-IoT, с возможностью ретрансляции через RS-485 интерфейс |
| Поддержка стандартных SIM карт любого оператора связи | да | да | да | да | да |

**5.** **Требования к механической конструкции счетчика со встроенным дисплеем:**

1. Изготовление корпуса счетчика из антистатического пластика (поликарбоната).

2. На корпусе расположены ЖК дисплей, клавиши управления (многофункциональные, индикационные) и оптический интерфейс.

3. Многофункциональные кнопки должны быть с возможностью опломбирования.

4. Клеммная крышка счетчика для трехфазных счетчиков должна иметь минимум два крепежных винта с возможностью опломбирования, для однофазных счетчиков минимум один крепежный винт с возможностью опломбирования.

5. Счетчик должен иметь универсальный порт для подключения коммуникационных модулей (дочерних плат) с поддержкой различных технологий связи и закрываться передним кожухом.

6. Передний кожух (съемный) для трехфазных счетчиков должен иметь минимум два крепежных винта с возможностью опломбирования, для однофазных счетчиков минимум один крепежный винт с возможностью опломбирования.

7. Передний кожух (съемный) должен иметь индикацию рабочего состояния модуля передачи данных.

8. Размер счетчика трехфазного должен быть не более:

- длинна 290 мм;

- ширина 170 мм;

- высота 83 мм.

однофазного счетчика должен быть не более:

- длинна 228 мм;

- ширина 140 мм;

- высота 77 мм.

9. Размер клемм для счетчика прямого включения должен быть не менее 8 мм; для счетчика косвенного включения; не менее 4 мм.

10. Фазовые клеммы прибора учета должны быть оснащены не зависимыми зажимными винтами.

**6. Требования к механической конструкции счетчика с выносным дисплеем (сплит-исполнение):**

1. Изготовление корпуса счетчика из антистатического пластика (поликарбоната), должен быть устойчив к внешним климатическим воздействиям, включая воздействие прямых солнечных лучей и к возгоранию.

2. На корпусе должны быть видны не менее шести последних цифр серийного номера счетчика размером (высотой цифр) не менее 4 см.

3. Счетчик должен иметь прозрачную терминальную крышку (крышка клеммной колодки).

4. Счетчик должен быть оборудован оптопортом, оптическими индикаторами (числа импульсов активной энергии, текущего состояния (работоспособности прибора учета), числа импульсов реактивной энергии), аппаратной кнопкой блокировки реле управления нагрузкой с возможностью опломбирования.

5. Все электрические клеммы и оптические выходы, многофункциональные кнопки с возможностью опломбирования должны быть расположены в нижней части счетчика под прозрачной терминальной крышкой (крышкой клеммной колодки).

6. В комплекте со счетчиком должен идти металлический держатель для крепления на опору и настенного монтажа.

7. Размер клемм для счетчика прямого включения должен быть не менее 8 мм; для счетчика косвенного включения; не менее 4 мм.

**7. Требования к качеству:** Вся поставляемая продукция должны быть новым товаром, изготовленным не позднее 6 месяцев на дату поставки оборудования, в соответствии плана поставки (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

На всю поставляемую продукцию должны быть представлены сертификаты соответствия ГОСТ, декларации соответствия ТУ (при необходимости), формуляры, паспорта, удостоверения о качестве, акты приемки или иные документы, подтверждающие соответствие другим нормам и требованиям.

Перечисленные документы предоставляются на каждую партию поставки приборов учета электрической энергии.

**8. Сроки предоставления гарантии качества оборудования:** Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев на оборудование (или в соответствие с гарантией производителя) с даты поставки товара.

**9. Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):** Поставка Товара осуществляется Поставщиком партиями по заявкам Заказчика в сроки, указанные в заявке на участие в открытом запросе предложений в электронной форме.

Максимальный срок выполнения работ установлен в п.4.8. Раздела IV «Информационная карта».

**9.1. План поставки оборудования в 2021 году – Таблица №1;**

**9.2. План поставки оборудования в 2022 году – Таблица №2;**

**9.3. План поставки оборудования в 2023 году – Таблица №3;**

**9.4. План поставки оборудования в 2024 году – Таблица №4;**

**9.5. План поставки оборудования в 2025 году – Таблица №5;**

**9.6. Сводный план поставки оборудования по договору – Таблица №6.**

**Таблица №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2021 год | | | | | | | | | | | | ИТОГО |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | **49** |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **7** |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **7** |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **7** |
| 5 | 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **21** |

**Таблица №2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2022 год | | | | | | | | | | | | ИТОГО |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | **84** |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **36** |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **12** |
| 5 | 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | **192** |

**Таблица №3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2023 год | | | | | | | | | | | | ИТОГО |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | **91** |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **48** |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **36** |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **36** |
| 5 | 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | **192** |

**Таблица №4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2024 год | | | | | | | | | | | | ИТОГО |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | **108** |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | **48** |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **36** |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | **36** |
| 5 | 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | **192** |

**Таблица №5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2025 год | | | | | | | | | | | | ИТОГО |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | **108** |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | **119** |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | **52** |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | **71** |
| 5 | 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | **270** |

**Таблица №6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | **ВСЕГО** |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 49 | 84 | 91 | 108 | 108 | **440** |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 7 | 12 | 48 | 48 | 119 | **234** |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 7 | 36 | 36 | 36 | 52 | **167** |
| 4 | 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ),  с выносным дисплеем | 7 | 12 | 36 | 36 | 71 | **162** |
| 5 | 1-фазный прибор учета  (статический прямого включения) | 21 | 192 | 192 | 192 | 270 | **867** |

**Раздел VI. «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»**

***Форма 1***

**ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ**

**Опись документов,**

**представляемых для участия в открытом запросе предложений в электронной форме**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника запроса предложений)*

подтверждает, что для участия в запросе предложений в электронной форме **на право заключения договора на поставку приборов учета электрической энергии, для создания системы коммерческого учёта на объектах ООО «Городская электросетевая компания»,** представлены нижеперечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Наименование*** | ***Количество страниц*** |
| **1.** |  |  |
| **2.** |  |  |
| **3.** |  |  |
| **4.** |  |  |
| **5.** |  |  |
| **6.** |  |  |
| **7.** |  |  |
| **8.** |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. подпись Ф.И.О.*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

***Форма 2***

Директору

ООО «Городская электросетевая компания»

И. Б. СЛОБОДИНУ

***ЗАЯВКА***

***на участие в запросе предложений в электронной форме***

***г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.***

1. Изучив документацию о проведении запроса предложений в электронной форме **на право заключения договора на поставку приборов учета электрической энергии, для создания системы коммерческого учёта на объектах ООО «Городская электросетевая компания»,** а также применимые к данной закупке нормативно - правовые акты, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника)*

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает о согласии участвовать в вышеупомянутом запросе предложений и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны заключить договор **на поставку приборов учета электрической энергии, для создания системы коммерческого учёта на объектах ООО «Городская электросетевая компания»,** в соответствии с требованиями закупочной документации на следующих условиях, которые мы представили в прилагаемом предложении о цене, функциональных и качественных характеристиках.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о закупке, влияющими на стоимость оказания услуг.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации о запросе предложений согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника)*

- не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица, отсутствуют в производстве суда заявления о признании участника закупки банкротом и (или) отсутствуют судебные акты о признании участника закупки несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,

- не приостановлена деятельность участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствует конфликт интересов с Заказчиком, под которым понимаются случаи, когда руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

– отсутствует факт привлечения к административным правонарушениям (участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса об административных правонарушениях);

– отсутствует судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона N 223-ФЗ;

- отсутствуют сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ;

- участник закупок соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации о запросе предложений, технического задания, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию.

8. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора по предмету закупки, мы обязуемся подписать данный договор на поставку в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

9. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование участника)*

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ООО «Городская электросетевая компания»нами уполномочен

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., должность)*

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. Юридический и фактический адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*М.П. подпись Ф.И.О.*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

***Форма 3***

# АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ в электронной форме

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма:**   *(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**   2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица *(на основании Свидетельства о государственной регистрации)*  2.2. ОГРН *(на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Страна регистрации исполнителя, подрядчика**   **(для услуг, работ)**  *(Участник Открытого запроса предложений должен указать Страну происхождения в соответствии с общероссийским классификатором стран мира.)* |  |
| 1. **Информация о деятельности:** |  |
| **4.1. Срок деятельности** (с учетом правопреемства) |  |
| **4.2. Размер уставного капитала на конец 2020 года** |  |
| **4.3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО, ОКАТО** |  |
| **5.Место нахождения (юридический адрес)** |  |
|  |
| **6. Почтовый адрес:** |  |
|  |
|  |
|  |
| **7. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. БИК |  |
| **8. Сведения о выданных лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору** *(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |
| **9. Справочная информация о контактных лицах:** |  |
| 9.1. Справки по общим вопросам и вопросам управления (контактное лицо, телефон, электронная почта) |  |
| 9.2. Справки по техническим вопросам (контактное лицо, телефон, электронная почта) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*М.П подпись ФИО*

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*М.П подпись ФИО*

***Форма 4***

(для Участников – физических лиц)

**СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

(далее по тексту – Согласие)

Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия Имя Отчество

проживающий по адресу (по месту регистрации) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ название выдавшего органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие на обработку ООО «Городская электросетевая компания» (далее – Общество), как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая получение от меня и/или от любых третьих лиц (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.

Согласие дается мною для целей заключения с Обществом юридических соглашений (договоров) и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, и распространяется на следующую информацию:

* фамилия, имя, отчество;
* дата рождения;
* адрес;
* паспортные данные:

вид документа;

серия и номер документа;

орган, выдавший документ: - наименование; - код;

дата выдачи документа; адрес регистрации места жительства; адрес фактического места жительства.

* номер контактного телефона;
* сведения, содержащиеся в документах, прикладываемых к заявке и иные сведения и документы, необходимые для целей обработки заявки и целей, указанных в настоящем согласии;
* ИНН;
* имущественное положение
* иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Обществу (далее - «Персональные данные»).

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - [11 части 1 статьи 6](consultantplus://offline/ref=C36A19C74FBF76660C2BC6CF2FBC2270EE2D86712E40132337469212CCAD5E7D7461F63273275AE5I7y1O), части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства.

Обработка Персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): обработка персональных данных без передачи и с передачей по внутренним сетям Общества, анализ, обобщение, хранение, запись на электронные носители и их хранение, систематизация.

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:

* Срок действия данного согласия – бессрочно;
* В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано субъектом персональных данных путем письменного обращения к оператору, получающему согласие субъекта персональных данных.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, или передаче Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Данная Форма заполняется и подписывается любым физическим лицом, чьи персональные данные предоставляются в составе заявки на участие в настоящем запросе предложений и приложениях к ней, а также документах, входящих в состав заявки Участника. Предоставленные персональные данные должны соответствовать действующему законодательству РФ «О персональных данных».

**Форма 5**

Запрос

на разъяснение положений

**документации запроса предложений в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование участника)*  исх. № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |  | Директору  ООО «Городская электросетевая компания»  И. Б. СЛОБОДИНУ |

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе предложений в электронной форме

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

*(указывается наименование процедуры закупки)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Раздел документации о запросе предложений в электронной форме** | **Ссылка на пункт документации о запросе предложений в электронной форме, положение которого следует разъяснить** | **Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе предложений в электронной форме** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Ответ прошу направить по факсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Письмо прошу направить по электронному адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П должность подпись ФИО*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

***Форма 6***

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

***на поставку приборов учета электрической энергии, для создания системы коммерческого учета на объектах ООО «Городская электросетевая компания»***

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Технические требования к продукции и согласны поставить товар, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании (Раздел IV Документации о закупке).

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в запросе предложений выражает согласие на оказание услуг, понимая и принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении запроса предложений на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, опубликованном на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [указывается сайт, на котором опубликован запрос предложений], закупка № \_\_\_\_\_\_ [указывается номер закупки на указанном сайте], закупочной документации.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании закупочной документации, в проекте договора, влияющими на стоимость оказания услуг. Мы согласны поставить товар/выполнить работы/оказать услуги, предусмотренные закупочной документацией, в соответствии с Техническим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки, на условиях, указанных при формировании заявки, поданной на ЭТП, с помощью функционала которой проводится данный запрос предложений.

**Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики продукции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование / товарный знак**  **(при наличии)** | **Технические характеристики продукции** | **Кол-во** | **Страна происхождения** |
| **1** | …………. |  |  |  |
| **…..** |  |  |  |  |

***Срок поставки товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Инструкции по заполнению технического предложения

1. Приведена примерная форма описания функциональных, количественных и качественных характеристик.

2. В техническом предложении описываются все позиции Технического задания (Раздел IV настоящей документации). Не допускается в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с Техническими заданием», «со всем согласны» и т.д.), или копированием Технического задания Заказчика, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки/значения/разделы с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин, сроков и т.д.

3. Участник запроса предложений НЕ указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свое ценовое предложение.

4. В Техническом предложении должна быть указана страна происхождения товара

# *Форма 7*

# ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!!!**

**Ценовое предложение подается отдельно.**

Изучив документацию о запросе предложений в электронной форме, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать полное наименование участника процедуры закупки)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать должность, ФИО)*

предлагаем осуществить **поставку** **приборов учёта электрической энергии, для создания системы коммерческого учёта на объектах ООО «Городская электросетевая компания»,** на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Предложение Участника** |
| Предложение о цене (с НДС/ без НДС), руб. |  |

Перечень приборов учёта электрической энергии, для создания системы коммерческого учёта на объектах ООО «Городская электросетевая компания»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** | ***Цена за единицу***  ***руб.***  ***с НДС/без НДС*** | ***Стоимость позиции, руб.***  ***с НДС/без НДС*** |
| 1 | 3 -х фазный прибор учета  непосредственного включения  (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | шт. | 440 |  |  |
| 2 | 3 -х фазный прибор учета  непосредственного включения | шт. | 234 |  |  |
| 3 | 3 -х фазный прибор учета  трансформаторного включения  с использованием измерительных трансформаторов тока | шт. | 167 |  |  |
| 4 | 1-фазный прибор учета  непосредственного включения  в сплит-исполнении  (для установки на опору ВЛ),  с выносным дисплеем | шт. | 162 |  |  |
| 5 | 1-фазный прибор учета  (статический прямого включения) | шт. | 867 |  |  |
| **ИТОГО руб. с НДС (20%)/без НДС:** | | | | |  |
| **В т.ч. НДС руб.** | | | | |  |

Мы обязуемся, что в случае, если наша заявка будет принята, оказать услуги, составляющие предмет договора, в указанные сроки и в соответствии с настоящим предложением, не ухудшающим положение Заказчика по сравнению с условиями документации о запросе предложений в электронной форме, а также требованиями договора.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*М.П. должность подпись ФИО*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

***Форма 8***

**ФОРМА**

**декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения  
к субъектам малого и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства  
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых Товарах, работах, услугах и видах деятельности [[1]](#footnote-1) :

| № п/п | Наименование сведений[[2]](#footnote-2) | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1[[3]](#footnote-3) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных Товариществ), процентов | не более 25 | |  |
| 2 | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 | |  |
| 3 | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 | |  |
| 4 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
| до 15 – микропред­приятие |
| 5 | Выручка от реализации Товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за каждый год) |
| 120 в год – микро­предприятие |  |
| 6 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  | | |
| 7 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 |  | | |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 9 | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии  наименование заказчика  держателя реестра участников программ партнерства) | | |
| 10 | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных Договоров, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии  количество исполненных Договоров и общая сумма) | | |
| 11 | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) | | |
| 12 | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”) |  | | |
| 13 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) | | |

**РАЗДЕЛ VII. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»**

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № \_\_\_\_

г. Вологда «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»,** именуемое в дальнейшем **«**Заказчик», в лице директора Слободина Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«**Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно или раздельно именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона»,по результатам процедуры закупки, проведенной в форме запрос предложений в электронной форме (протокол №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_г. ), заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту – Товар) на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему.

1.2. Наименование, стоимость, количество, ассортимент, характеристики поставляемых товаров, грузополучатель, адрес доставки, а также срок и другие условия поставки определены в спецификации (далее – «Спецификация поставки»), которая подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору)..

1.3. Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Покупателю товары принадлежат ему на праве собственности, не отчуждены, не являются предметом залога или спора, не состоят под арестом, свободны от прав третьих лиц, выпущены таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

2.1. Общая стоимость Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора является твердой и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ коп., включая НДС по ставке \_\_\_ % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ коп.

Цена Договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему Договору, включая (но не ограничиваясь) транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты и риски Поставщика по доставке товаров в адрес Покупателя, стоимость тары и упаковки, и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего Договора.

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Покупатель осуществляет оплату аванса в размере 50 (пятьдесят) % от цены партии Товара, указанной в спецификации поставки товара (Приложение №1) в течение 20 (двадцати) рабочих дней после подписания сторонами спецификации поставки к настоящему Договору, при условии получения оригинала счета от Поставщика.

2.2.2. Покупатель осуществляет окончательный расчет за партию поставленного Товара, с учетом выплаченного аванса, в течение 120 (Сто двадцать) календарных дней после передачи Поставщиком всех поставленных по Договору товаров, подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и получения Покупателем оригинала счета, а также документов, предусмотренных в пунктах 3.2 и 4.4 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.

2.3. Валютой Договора и валютой платежа является российский рубль.

2.4. Оплата товаров будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по поставке товаров и/или передаче документов, предусмотренных в пунктах 3.2 и 4.4 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом, Покупатель вправе оплатить товары в течение 30 (тридцати) календарных дней после их передачи Поставщиком и получения Покупателем документов, предусмотренных в пунктах 3.2 и 4.4 настоящего Договора, оформленных надлежащим образом.

2.6. Все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Покупателя, несёт Покупатель, все банковские расходы и выплаты, связанные с банком Поставщика, несёт Поставщик.

2.7. Все счета-фактуры, оформляемые по Договору, должны быть оформлены только на бумажном носителе и в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании данных, приведенных в Спецификации, в частности, данных по грузополучателю.

2.8. Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Покупателем обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора, не является основанием для нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, а также для приостановления исполнения обязательств Поставщика по Договору или отказа от их исполнения (отказа от исполнения Договора).

**3. КАЧЕСТВО ТОВАРОВ. УПАКОВКА**

3.1. Качество и комплектность поставляемых товаров должно соответствовать требованиям технических регламентов, ГОСТов, ОСТов и других стандартов, образцам, требованиям, указанным в Спецификации, а также требованиям, предъявляемым к товарам в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя. Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не использованными.

3.2. При передаче товаров Поставщик обязуется передать Покупателю все необходимые документы к поставляемым товарам (паспорт на товар, гарантийный талон, копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии)), заверенные Поставщиком,, если товар имеет или должен иметь такие сертификаты соответствия/декларации о соответствии в силу действующих норм, правил и требований в РФ.

3.3. Товары поставляются транспортом, гарантирующим их сохранность при транспортировке.

3.4. Качество товаров Поставщик подтверждает сертификатами соответствия (декларацией о соответствии).

**4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

4.1. Поставщик обязуется поставить товары в срок, указанный в Спецификации. При письменном согласии Покупателя Поставщик может осуществить досрочную поставку товаров.

4.2. Поставка товара должна осуществляться в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с оформлением Поставщиком при необходимости пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих лиц к месту доставки. Место поставки (приемки) товаров указано в Спецификации.

4.3. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности товаров к передаче за 5 (пять) календарных дней до планируемого дня поставки путем направления уведомления по форме, указанной в Приложении № 2 к Договору, на имя Слободина Игоря Борисовича, по факсу: (8172) 26-82-66 и/или по адресу электронной почты: INFO@GESK35.RU

4.4. Одновременно с передачей товаров Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы, оформленные надлежащим образом: товарную накладную по форме ТОРГ-12, оригинал счета и счет-фактуру, документы, указанные в пункте 3.2, 3.4 настоящего Договора, а также документы, подтверждающие полномочия лица на подписание указанных документов от имени Поставщика (копия Устава, копия решения уполномоченного органа управления об избрании единоличного (коллегиального) исполнительного органа, доверенность и т.д.), заверенные Поставщиком надлежащим образом (с надписью «Копия верна», подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика).

4.5. В документах, указанных в пункте 4.4 настоящего Договора, наименование товаров, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией.

Надлежащее оформление документов включает в себя следующие требования:

4.5.1. Все счета-фактуры, оформляемые по настоящему Договору, должны быть оформлены на бумажном носителе в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 года №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», при этом выставление и направление счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи, а также подписанные с применением факсимиле не допускается..

4.5.2. Порядок оформления счета-фактуры:

- в строке «Грузополучатель и его адрес»: ООО «Городская электросетевая компания», 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201.

- в строке «Покупатель» указывается: ООО «Городская электросетевая компания»;

- в строке «Адрес Покупателя» указывается: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201;

- в строке «ИНН/КПП Покупателя» указывается: 3525396654/352501001;

4.5.3. Порядок оформления счета:

- при указании в документах «Заказчика/Плательщика/Грузополучателя»: ООО «Городская электросетевая компания», 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201, ИНН/КПП: 3525396654/352501001;

-  при указании в документах «Покупатель»: ООО «Городская электросетевая компания», 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201, ИНН/КПП: 3525396654/352501001.

4.5.4. Порядок оформления товарной накладной:

- в строке «Грузополучатель» и в строке «Плательщик»: ООО «Городская электросетевая компания», 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201, ИНН/КПП: 3525396654/352501001;

4.6. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления счета-фактуры и/или оригинала счета и/или товарной накладной Поставщик обязуется заменить/предоставить указанные документы в течение 3 (трех) календарных дней, начиная со дня выявления соответствующего нарушения.

4.7. Приемка товаров осуществляется уполномоченным лицом Покупателя. При приемке товаров Покупатель проверяет их по количеству и качеству и делает соответствующую отметку в накладной.

4.8. Обязанность Поставщика передать товары Покупателю считается исполненной в момент проставления соответствующей отметки в товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.9. Право собственности на товары, риск случайной гибели или случайного повреждения товаров переходит от Поставщика к Покупателю с момента проставления соответствующей отметки в товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.10. В случае обнаружения во время приемки товара ненадлежащего качества, недостающего количества или некомплектности товара, Покупатель направляет Поставщику соответствующее сообщение (претензию) и вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта о недостатках товаров. Сообщение (претензия) направляется с электронной почты Покупателя: [INFO@GTSK35.RU](mailto:INFO@GTSK35.RU) на электронную почту Поставщика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Сообщение (претензия) считается полученным Поставщиком в первый рабочий день, следующий за датой направления электронного письма Покупателем.

В случае неявки представителя Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего сообщения (претензии), Покупатель вправе составить односторонний акт о недостатках товаров (количественных и качественных), являющийся обязательным для Поставщика.

4.11. В случае поставки ненадлежащего количества товаров (недопоставки товаров) Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем.

В случае поставки некачественных (не соответствующих номенклатуре, некомплектных) товаров Покупатель вправе по своему выбору предъявить Поставщику требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках (некомплектности) поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего

качества (номенклатуры, комплектности и т.п.). При этом требования Покупателя об устранении недостатков товаров, либо о возмещении своих расходов на устранение недостатков товаров, либо замене товаров, либо о доукомплектовании товаров Поставщик обязан удовлетворить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента составления акта о недостатках.

4.12. Если Поставщик поставил товары не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров, требования о доработках в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленные товары (некомплектные, некачественные, не соответствующие номенклатуре) у других лиц с отнесением на Поставщика всех расходов на их приобретение, исчисленных по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

4.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Поставщика по передаче товаров, отсутствия необходимых документов, предусмотренных в пунктах 3.2 и 4.4 настоящего Договора, неправильного их оформления и допущения Поставщиком иных нарушений, все возникшие в связи с этим расходы принимает на себя Поставщик.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае недопоставки, просрочки поставки товаров, а равно поставки некомплектных, некачественных, не соответствующих номенклатуре товаров в нарушение условий Договора, Поставщик считается допустившим просрочку поставки товаров и уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от стоимости не поставленных в срок (недопоставленных, поставленных некомплектно, некачественных, не соответствующих номенклатуре) товаров за каждый день просрочки поставки. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

5.2. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично в случае, если Поставщик допустил просрочку передачи товаров (включая недопоставку товаров, поставку некачественных, некомплектных, не соответствующих номенклатуре товаров) на срок более 15 (пятнадцати) календарных дней, и потребовать от Поставщика полного возмещения причиненных убытков. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в соответствующем письменном уведомлении Покупателя.

5.4. При просрочке исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных в пунктах 4.6, 4.11, 6.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый день просрочки Поставщиком исполнения соответствующих обязательств. При этом Стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.

5.5. Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе удерживать соответствующую сумму неустойки из денежных средств, причитающихся Поставщику за поставку товаров по настоящему Договору. При этом Покупатель письменно направляет Поставщику уведомление об удержании.

5.6. В случае нарушения срока оплаты товаров Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.7. Поставщик компенсирует Покупателю сумму налога на добавленную стоимость, в возмещении которого было отказано в ходе проверки налоговыми органами по причине выявленных нарушений в оформлении счета-фактуры Поставщика, а также сумму штрафных санкций за выявленные налоговым органом нарушения в оформлении счета-фактуры.

5.8. Покупатель не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде упущенной выгоды, простоя, а также штрафных санкций Поставщику по договорам с третьими лицами.

5.9. Неустойка подлежит уплате только в случае предъявления соответствующей Стороной письменной претензии с требованием об ее уплате. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их получения. Для целей определения размера неустойки стоимость товаров принимается без учета НДС.

5.10. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.11. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области, с обязательным соблюдением досудебного претензионного урегулирования.

5.11.1. Претензии составляются в письменной форме и направляются на электронные адреса, указанные в пункте 4.10, либо заказным письмом с уведомлением и описью вложения по адресу, указанному в разделе 10. «Адреса и реквизиты Сторон» настоящего Договора.

5.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

5.13. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение

5 (пяти) календарных дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую Сторону права ссылки на эти обстоятельства.

Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные обстоятельства.

5.14. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) последовательных месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.15. За нарушение пункта 9.4 Договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора.

**6. ГАРАНТИИ**

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, а также устранение всех недостатков (дефектов) товара в течение 12 (двенадцати) месяцев, но не менее срока, предусмотренного заводами-изготовителями, начиная с момента передачи товара Покупателю. Наличие гарантии качества должно удостоверяться выдачей гарантийного талона.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1. Договора, недостатков (дефектов) товаров Покупатель уведомляет об этом Поставщика в письменной форме. Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения требования от Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами, по выбору Покупателя:

- соразмерно уменьшить покупную цену товаров;

- устранить недостатки товаров в разумный срок;

- возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товаров.

Покупатель также вправе предъявить Поставщику другие требования, связанные с ненадлежащим выполнением им обязательств по настоящему Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Вывоз товаров с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка товаров для устранения недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.4. В случае уклонения Поставщика от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Договора, Покупатель вправе самостоятельно принять меры по устранению недостатков или привлечь для их устранения третье лицо. При этом Поставщик обязан возместить расходы Покупателя на устранение недостатков товары, включая, но, не ограничиваясь: расходы на экспертизу, хранение, оформление документов и доставку товаров.

**7. СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

7.1. Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

7.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется установить для нее режим коммерческой тайны, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для целей исполнения Договора.

7.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

7.4. По требованию уполномоченных законодательством Российской Федерации органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с исполнением Договора, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

* незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,
* предоставить указанным органам или лицам Информацию в объеме, указанном в запросе,
* принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

7.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

7.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.

7.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

7.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней.

7.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).

7.10. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, условия охраны конфиденциальной Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками или участниками этой Стороны.

7.11. За каждый факт нарушения режима конфиденциальности Информации Сторона, допустившая такое нарушение, уплачивает штраф в размере 10 % (десяти процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части, не покрытой штрафом.

**8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

8.3.1. Не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

8.3.2. Не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, иные деяния (действие или бездействие), обладающие признаками коррупции, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, иные деяния (действие или бездействие), обладающие признаками коррупции, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти календарных дней с даты направления письменного уведомления.

8.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий (действие или бездействие) и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление об этом. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего пункта Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8.7. Антикоррупционные условия, изложенные в настоящем разделе Договора, являются существенными условиями настоящего Договора в соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Уступка Поставщиком прав (требований) по настоящему Договору третьим лицам допускается только при условии получения письменного согласия Покупателя.

9.5. Все устные и письменные соглашения между Сторонами, которые имели место до подписания настоящего Договора, теряют силу после его заключения.

9.6. Настоящим Стороны подтверждают, что представители Сторон, подписавшие настоящий Договор, имеют все необходимые полномочия для его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами соответствующей Стороны, в том числе получены все необходимые одобрения (согласия и т.д.) органами управления Стороны и/или иными уполномоченными органами/лицами на заключение настоящего Договора.

9.7. Все юридически значимые извещения (заявления, уведомления, требования, претензии и т.п.) должны направляться в письменном виде по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, следующими способами: по электронной почте, по почте заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении и описью вложения, либо нарочным с обязательной распиской в получении, либо путем передачи уполномоченным Представителям Сторон.

При отправке извещения вышеуказанными способами извещение считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.

9.8. В случае изменения адреса, банковских и/или иных реквизитов каждая Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону средствами оперативной связи, а затем в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней, в противном случае все неблагоприятные последствия и риски, связанные с ненадлежащим/несвоевременным уведомлением, несет Сторона, нарушившая данное обязательство. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до отправителя адресу получателя.

9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.10. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

9.11. К настоящему Договору составлены и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

- Приложение № 1 – «Спецификация», на \_\_ л.;

- Приложение № 2 – «Уведомление о готовности к отгрузке товаров», на \_л.;

**14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  **Общество с ограниченной ответственностью**  **«Городская электросетевая компания»**  (ООО «ГЭСК») | **ПОДРЯДЧИК:**  Наименование организации: \_\_\_\_(полное)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_(краткое)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес места нахождения:  160022, г. Вологда,  Пошехонское шоссе, д.18, офис 201  ИНН: 3525396654  КПП: 352501001  ОГРН: 1173525006368  Почтовый адрес:  160022, г. Вологда,  Пошехонское шоссе, д.18, офис 201  р/с 40702810931600000122  к/с 30101810145250000411  Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  БИК 044525411  Тел/факс.: 8 (8172) 268-266  Адрес электронной почты: INFO@GESK35.RU  **Заказчик:**  Директор ООО «ГЭСК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И. Б. Слободин)  *(подпись)*  м.п. | Адрес места нахождения:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К/с:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контактное лицо:  Тел.:  Факс:  Адрес электронной почты:  **Подрядчик:**  *(должность) (наименование организации)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)*  *(подпись)*  м.п. |

**Приложение № 1**

**к Договору поставки**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ**

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **ГОСТ** | **Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам)** | **Срок поставки товаров** | **Грузополучатель, его адрес, КПП (для оформления счета-фактуры)** | **Адрес доставки товаров** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., без учета НДС, руб.** | **НДС \_\_\_%, руб.** | **Цена за ед., с учетом НДС, руб.** | **Стоимость, с учетом НДС, руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  | не более 30 календарных дней с момента перечисления аванса | ООО «Городская электросетевая компания», 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, офис 201 | г. Вологда, Пошехонское шоссе, д.18, корпус «G» | шт. |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор  ООО «ГЭСК»  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (И. Б. Слободин)  *(подпись)*  м.п. | **Подрядчик:**  *(должность) (наименование организации)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)*  *(подпись)*  м.п |

**Приложение № 2**

**к Договору поставки**

**№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о готовности к отгрузке товаров**

**по Договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товаров** | **Грузополучатель,**  ***Адрес доставки (место выборки)*** | **Количество**  **товаров** | **Вес, габариты товаров** | **Тип тары** | ***Планируемая дата доставки товаров (дата готовности к выборке*)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ПОСТАВЩИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(название организации)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Должность, Ф. И.О.) |

«\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |
| **От Заказчика:**  Директор  ООО «ГЭСК»  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (И. Б. Слободин)  *(подпись)*  м.п. | | | | | **От Подрядчика:**  *(должность) (наименование организации)*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ф.И.О.)*  *(подпись)*  м.п. | |

**РАЗДЕЛ viii. «оБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА»**

Для установления начальной (максимальной) цены Договора используется метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

**Таблица 1**

**Средняя цена, руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник 1, руб. | Источник 2, руб. | Источник 3, руб. | Источник 4, руб. | Источник 5, руб. | Средняя цена  с НДС, руб. |
| 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения  (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 25 300,00 | 26 550,00 | 25 750,00 | 26 250,00 | 27 707,70 | 26 311,54 |
| 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 22 600,00 | 23 550,00 | 22 750,00 | 23 250,00 | 23 945,85 | 23 219,17 |
| 3 -х фазный прибор учета  трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 21 400,00 | 21750,00 | 22 050,00 | 22 755,00 | 22 162,25 | 22 023,45 |
| 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 18 450,00 | 19 323,00 | 20 056,00 | 19 758,00 | 19 159,55 | 19 349,31 |
| 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 20 350,00 | 20 450,00 | 20 560,00 | 21 065,00 | 21 217,65 | 20 728,53 |

**Таблица 2**

**НМЦД, руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя цена. руб. с НДС | Средняя стоимость. руб. с НДС |
| 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения  (в сплит-исполнении для установки на опору ВЛ) | 440 | 26 311,54 | **11 577 076,50** |
| 3 -х фазный прибор учета непосредственного включения | 234 | 23 219,17 | **5 433 285,00** |
| 3 -х фазный прибор учета  трансформаторного включения с использованием измерительных трансформаторов тока | 167 | 22 023,45 | **3 677 916,00** |
| 1-фазный прибор учета непосредственного включения в сплит-исполнении (для установки на опору ВЛ), с выносным дисплеем | 162 | 19 349,31 | **3 134 587,50** |
| 1-фазный прибор учета (статический прямого включения) | 867 | 20 728,53 | **17 971 635,00** |
| **ВСЕГО** | | | **41 794 500,00** |

1. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств  бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения. [↑](#footnote-ref-3)