**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,**  **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | | 04.09.2017г |
| Отчетный период | | Август 2017 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт  (ввода из ремонта) | | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вывод из работы кабельной линии 6 кВ направлением: «РТП №44 яч.11 – КТП №902 яч.1». | 01.08.2017 г | - | - | Переустройство участка КЛ-6 кВ, монтаж соединительных муфт | - |
| 2 | Ввод в эксплуатацию кабельной линии 6 кВ направлением: «РТП №44 яч.11 – КТП №902 яч.1». | 03.08.2017 г | - | - | Переустройство участка КЛ-6 кВ, монтаж соединительных муфт | - |
| 3 | Вывод из работы кабельной линии 6 кВ направлением: «РТП №44 яч.14 – КТП №902 яч.8». | 03.08.2017 г | - | - | Переустройство участка КЛ-6 кВ, монтаж соединительных муфт | - |
| 4 | Ввод в эксплуатацию кабельной линии 6 кВ направлением: «РТП №44 яч.14 – КТП №902 яч.8». | 18.08.2017 г | - | - | Переустройство участка КЛ-6 кВ, монтаж соединительных муфт | - |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 аб. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |