## ПС Вологда-Южная
ООО «Городская электросетевая компания» | [11 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [11 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [11 empty] | ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [8 empty] | Реактивная энергия
| ф. БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | ф. БМЗ-2 (яч.12, фидер 18) |  |  | ф. РТП-25 (яч.3, фидер 22) |  |  | ф. БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | ф. БМЗ-2 (яч.12, фидер 18) |  |  | ф. РТП-25 (яч.3, фидер 22)
| Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10
0 | 3237.5223 |  |  | 3411.4281 |  |  | 628.3794 |  |  | 1160.7044 |  |  | 1018.0472 |  |  | 205.141
1 |  |  | 156.24 |  |  | 266.04 |  |  | 0 |  |  | 50.76 |  |  | 77.04 |  |  | 0
2 |  |  | 149.76 |  |  | 244.44 |  |  | 0 |  |  | 52.56 |  |  | 71.28 |  |  | 0
3 |  |  | 147.96 |  |  | 237.24 |  |  | 0 |  |  | 52.56 |  |  | 68.4 |  |  | 0
4 |  |  | 144.36 |  |  | 234.36 |  |  | 0 |  |  | 50.04 |  |  | 69.84 |  |  | 0
5 |  |  | 147.6 |  |  | 243.36 |  |  | 0 |  |  | 51.12 |  |  | 71.28 |  |  | 0
6 |  |  | 156.24 |  |  | 257.4 |  |  | 0 |  |  | 51.48 |  |  | 70.2 |  |  | 0
7 |  |  | 184.32 |  |  | 303.12 |  |  | 0 |  |  | 51.48 |  |  | 66.96 |  |  | 0
8 |  |  | 227.16 |  |  | 405.72 |  |  | 0 |  |  | 62.28 |  |  | 75.24 |  |  | 0
9 |  |  | 355.68 |  |  | 525.6 |  |  | 0 |  |  | 113.04 |  |  | 96.84 |  |  | 0
10 |  |  | 425.88 |  |  | 583.56 |  |  | 0 |  |  | 137.52 |  |  | 106.56 |  |  | 0
11 |  |  | 459 |  |  | 583.92 |  |  | 0 |  |  | 182.16 |  |  | 112.68 |  |  | 0
12 |  |  | 438.12 |  |  | 550.08 |  |  | 0 |  |  | 155.88 |  |  | 100.8 |  |  | 0
13 |  |  | 405 |  |  | 565.2 |  |  | 0 |  |  | 138.96 |  |  | 107.64 |  |  | 0
14 |  |  | 417.96 |  |  | 549.72 |  |  | 0 |  |  | 156.96 |  |  | 110.88 |  |  | 0
15 |  |  | 409.68 |  |  | 556.56 |  |  | 0 |  |  | 122.76 |  |  | 102.96 |  |  | 0
16 |  |  | 437.76 |  |  | 562.68 |  |  | 0 |  |  | 148.32 |  |  | 115.56 |  |  | 0
17 |  |  | 453.24 |  |  | 531 |  |  | 0 |  |  | 142.56 |  |  | 101.52 |  |  | 0
18 |  |  | 362.88 |  |  | 457.92 |  |  | 0 |  |  | 101.52 |  |  | 80.28 |  |  | 0
19 |  |  | 303.12 |  |  | 423.36 |  |  | 0 |  |  | 61.92 |  |  | 68.04 |  |  | 0
20 |  |  | 282.24 |  |  | 402.84 |  |  | 0 |  |  | 58.32 |  |  | 73.44 |  |  | 0
21 |  |  | 257.04 |  |  | 362.52 |  |  | 0 |  |  | 55.8 |  |  | 72.72 |  |  | 0
22 |  |  | 229.68 |  |  | 338.04 |  |  | 0 |  |  | 55.08 |  |  | 77.4 |  |  | 0
23 |  |  | 190.8 |  |  | 310.32 |  |  | 0 |  |  | 53.28 |  |  | 74.52 |  |  | 0
24 | 3239.4389 |  | 158.04 | 3414.1453 |  | 286.92 | 628.3794 |  | 0 | 1161.3033 |  | 49.68 | 1018.6156 |  | 74.16 | 205.141 |  | 0
Итого: |  |  | 6899.76 |  |  | 9781.92 |  |  | 0 |  |  | 2156.04 |  |  | 2046.24 |  |  | 0
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [9 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-430
ООО «Городская электросетевая компания» | [11 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-431
Наименование предприятия | [11 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [11 empty] | АО «Вологдаоблэнерго»
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ №1
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [8 empty] | Реактивная энергия
| ТП-430 Т1 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 Т2 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 РУ-0,4кВ ООО "Кондитерская фабрика" |  |  | ТП-430 Т1 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 Т2 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 РУ-0,4кВ ООО "Кондитерская фабрика"
| расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 60 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 60
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10
0 | 1051.57 |  |  | 6942 |  |  | 5100.82 |  |  | 679.3 |  |  | 6451.01 |  |  | 2732.65
1 | 1051.66 | 0.09 | 18 | 6942.97 | 0.97 | 194 | 5102.37 | 1.55 | 62 | 679.34 | 0.04 | 8 | 6451.91 | 0.9 | 180 | 2732.9 | 0.25 | 10
2 | 1051.76 | 0.1 | 20 | 6943.89 | 0.92 | 184 | 5103.92 | 1.55 | 62 | 679.39 | 0.05 | 10 | 6452.8 | 0.89 | 178 | 2733.15 | 0.25 | 10
3 | 1051.85 | 0.09 | 18 | 6944.81 | 0.92 | 184 | 5105.47 | 1.55 | 62 | 679.44 | 0.05 | 10 | 6453.68 | 0.88 | 176 | 2733.45 | 0.3 | 12
4 | 1051.94 | 0.09 | 18 | 6945.82 | 1.01 | 202 | 5107.02 | 1.55 | 62 | 679.5 | 0.06 | 12 | 6454.6 | 0.92 | 184 | 2733.7 | 0.25 | 10
5 | 1052.03 | 0.09 | 18 | 6946.65 | 0.83 | 166 | 5108.57 | 1.55 | 62 | 679.55 | 0.05 | 10 | 6455.37 | 0.77 | 154 | 2733.95 | 0.25 | 10
6 | 1052.12 | 0.09 | 18 | 6947.46 | 0.81 | 162 | 5110.17 | 1.6 | 64 | 679.61 | 0.06 | 12 | 6456.13 | 0.76 | 152 | 2734.25 | 0.3 | 12
7 | 1052.21 | 0.09 | 18 | 6948.28 | 0.82 | 164 | 5111.97 | 1.8 | 72 | 679.66 | 0.05 | 10 | 6456.89 | 0.76 | 152 | 2734.7 | 0.45 | 18
8 | 1052.32 | 0.11 | 22 | 6949.15 | 0.87 | 174 | 5114.52 | 2.55 | 102 | 679.73 | 0.07 | 14 | 6457.64 | 0.75 | 150 | 2735.6 | 0.9 | 36
9 | 1052.46 | 0.14 | 28 | 6950.12 | 0.97 | 194 | 5117.42 | 2.9 | 116 | 679.82 | 0.09 | 18 | 6458.28 | 0.64 | 128 | 2736.55 | 0.95 | 38
10 | 1052.63 | 0.17 | 34 | 6951.03 | 0.91 | 182 | 5120.07 | 2.65 | 106 | 679.93 | 0.11 | 22 | 6459.04 | 0.76 | 152 | 2737.55 | 1 | 40
11 | 1052.78 | 0.15 | 30 | 6952.1 | 1.07 | 214 | 5122.37 | 2.3 | 92 | 680.01 | 0.08 | 16 | 6459.97 | 0.93 | 186 | 2738.5 | 0.95 | 38
12 | 1053.02 | 0.24 | 48 | 6953.02 | 0.92 | 184 | 5124.62 | 2.25 | 90 | 680.17 | 0.16 | 32 | 6460.72 | 0.75 | 150 | 2739.4 | 0.9 | 36
13 | 1053.32 | 0.3 | 60 | 6954.06 | 1.04 | 208 | 5127.02 | 2.4 | 96 | 680.33 | 0.16 | 32 | 6461.57 | 0.85 | 170 | 2740.4 | 1 | 40
14 | 1053.6 | 0.28 | 56 | 6954.96 | 0.9 | 180 | 5129.32 | 2.3 | 92 | 680.49 | 0.16 | 32 | 6462.26 | 0.69 | 138 | 2741.35 | 0.95 | 38
15 | 1053.85 | 0.25 | 50 | 6955.84 | 0.88 | 176 | 5131.27 | 1.95 | 78 | 680.62 | 0.13 | 26 | 6462.93 | 0.67 | 134 | 2742.25 | 0.9 | 36
16 | 1054.02 | 0.17 | 34 | 6956.94 | 1.1 | 220 | 5133.32 | 2.05 | 82 | 680.73 | 0.11 | 22 | 6463.86 | 0.93 | 186 | 2743.05 | 0.8 | 32
17 | 1054.16 | 0.14 | 28 | 6957.78 | 0.84 | 168 | 5135.22 | 1.9 | 76 | 680.83 | 0.1 | 20 | 6464.57 | 0.71 | 142 | 2743.75 | 0.7 | 28
18 | 1054.31 | 0.15 | 30 | 6958.54 | 0.76 | 152 | 5136.52 | 1.3 | 52 | 680.94 | 0.11 | 22 | 6465.23 | 0.66 | 132 | 2744.4 | 0.65 | 26
19 | 1054.49 | 0.18 | 36 | 6959.48 | 0.94 | 188 | 5137.62 | 1.1 | 44 | 681.07 | 0.13 | 26 | 6466.07 | 0.84 | 168 | 2744.9 | 0.5 | 20
20 | 1054.64 | 0.15 | 30 | 6960.37 | 0.89 | 178 | 5138.62 | 1 | 40 | 681.17 | 0.1 | 20 | 6466.83 | 0.76 | 152 | 2745.3 | 0.4 | 16
21 | 1054.84 | 0.2 | 40 | 6961.4 | 1.03 | 206 | 5139.57 | 0.95 | 38 | 681.3 | 0.13 | 26 | 6467.74 | 0.91 | 182 | 2745.7 | 0.4 | 16
22 | 1054.96 | 0.12 | 24 | 6962.4 | 1 | 200 | 5140.52 | 0.95 | 38 | 681.38 | 0.08 | 16 | 6468.6 | 0.86 | 172 | 2746 | 0.3 | 12
23 | 1055.04 | 0.08 | 16 | 6963.4 | 1 | 200 | 5141.47 | 0.95 | 38 | 681.42 | 0.04 | 8 | 6469.46 | 0.86 | 172 | 2746.35 | 0.35 | 14
24 | 1055.12 | 0.08 | 16 | 6964.41 | 1.01 | 202 | 5142.32 | 0.85 | 34 | 681.46 | 0.04 | 8 | 6470.32 | 0.86 | 172 | 2746.55 | 0.2 | 8
Итого |  | 3.55 | 710 |  | 22.41 | 4482 |  | 41.5 | 1660 |  | 2.16 | 432 |  | 19.31 | 3862 |  | 13.9 | 556
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [9 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-809
ООО «Городская электросетевая компания» | [7 empty] | ГПЗ-1, ГПЗ-2 > >ПС ГПП-1 110/10/10 > яч.№ 34 >> ТП-810
Наименование предприятия | [7 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [7 empty] | АО «Вологдаоблэнерго»
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ №1
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-809 Т-1 |  |  | ТП-809 Т-2 |  |  | ТП-809 Т-1 |  |  | ТП-809 Т-2
| Расчетный коэффициент 400 |  |  | Расчетный коэффициент 400 |  |  | Расчетный коэффициент 400 |  |  | Расчетный коэффициент 400
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 41.6 |  |  | 40.4 |  |  | 13.8 |  |  | 0.4
2 |  |  | 40 |  |  | 36.4 |  |  | 13.2 |  |  | 1.2
3 |  |  | 35.8 |  |  | 35 |  |  | 11.6 |  |  | 1.6
4 |  |  | 34.6 |  |  | 33.8 |  |  | 12 |  |  | 1.8
5 |  |  | 36.4 |  |  | 32.8 |  |  | 11 |  |  | 0.4
6 |  |  | 37.4 |  |  | 39 |  |  | 11 |  |  | 0.6
7 |  |  | 51.4 |  |  | 62.8 |  |  | 14.2 |  |  | 1.4
8 |  |  | 58 |  |  | 61.8 |  |  | 18.6 |  |  | 4.8
9 |  |  | 65.2 |  |  | 63 |  |  | 16.4 |  |  | 4.8
10 |  |  | 74.2 |  |  | 84.2 |  |  | 15.6 |  |  | 8
11 |  |  | 85.8 |  |  | 92.8 |  |  | 17.6 |  |  | 1.6
12 |  |  | 84.4 |  |  | 94.6 |  |  | 17.8 |  |  | 2.2
13 |  |  | 82.2 |  |  | 99.6 |  |  | 19.6 |  |  | 6.8
14 |  |  | 84.8 |  |  | 93.6 |  |  | 18.6 |  |  | 1.6
15 |  |  | 80 |  |  | 99.6 |  |  | 19.2 |  |  | 2.8
16 |  |  | 85.4 |  |  | 102.2 |  |  | 18.8 |  |  | 2.6
17 |  |  | 86.4 |  |  | 105 |  |  | 18.6 |  |  | 1.4
18 |  |  | 90 |  |  | 112.2 |  |  | 20.8 |  |  | 1
19 |  |  | 105.6 |  |  | 111.8 |  |  | 22.6 |  |  | 1
20 |  |  | 99 |  |  | 106.8 |  |  | 22.2 |  |  | 1.4
21 |  |  | 96.4 |  |  | 101.4 |  |  | 19 |  |  | 2.6
22 |  |  | 83.4 |  |  | 90.4 |  |  | 18.8 |  |  | 0.6
23 |  |  | 76 |  |  | 72.8 |  |  | 17 |  |  | 0.4
24 |  |  | 51 |  |  | 53.4 |  |  | 13.2 |  |  | 0.8
Итого: |  |  | 1665 |  |  | 1825.4 |  |  | 401.2 |  |  | 51.8
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## РП-44
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | Город-5, яч.305 >> РП-44 яч.11, яч. 14
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [8 empty] | АО «Вологдаоблэнерго»
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ №1
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14 |  |  | РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14
| Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 59.4 |  |  | 190.2 |  |  | 16.8 |  |  | 5.4
2 |  |  | 48.6 |  |  | 166.2 |  |  | 16.8 |  |  | 6.6
3 |  |  | 45 |  |  | 156.6 |  |  | 15.6 |  |  | 3.6
4 |  |  | 43.8 |  |  | 155.4 |  |  | 15 |  |  | 6.6
5 |  |  | 43.2 |  |  | 151.2 |  |  | 16.2 |  |  | 6
6 |  |  | 52.2 |  |  | 199.8 |  |  | 16.8 |  |  | 4.8
7 |  |  | 83.4 |  |  | 267 |  |  | 20.4 |  |  | 6
8 |  |  | 77.4 |  |  | 296.4 |  |  | 22.8 |  |  | 19.2
9 |  |  | 86.4 |  |  | 312.6 |  |  | 20.4 |  |  | 13.2
10 |  |  | 85.2 |  |  | 331.8 |  |  | 19.2 |  |  | 8.4
11 |  |  | 87.6 |  |  | 391.8 |  |  | 19.2 |  |  | 19.8
12 |  |  | 91.8 |  |  | 385.2 |  |  | 20.4 |  |  | 24
13 |  |  | 95.4 |  |  | 384 |  |  | 19.8 |  |  | 30
14 |  |  | 89.4 |  |  | 390 |  |  | 19.8 |  |  | 29.4
15 |  |  | 86.4 |  |  | 384.6 |  |  | 20.4 |  |  | 23.4
16 |  |  | 91.8 |  |  | 415.8 |  |  | 19.2 |  |  | 19.8
17 |  |  | 101.4 |  |  | 436.8 |  |  | 22.2 |  |  | 16.2
18 |  |  | 112.8 |  |  | 475.2 |  |  | 22.2 |  |  | 19.8
19 |  |  | 133.8 |  |  | 511.2 |  |  | 22.8 |  |  | 25.8
20 |  |  | 135.6 |  |  | 512.4 |  |  | 22.8 |  |  | 18
21 |  |  | 131.4 |  |  | 486.6 |  |  | 23.4 |  |  | 11.4
22 |  |  | 124.2 |  |  | 397.8 |  |  | 22.8 |  |  | 6.6
23 |  |  | 91.8 |  |  | 321.6 |  |  | 21.6 |  |  | 6
24 |  |  | 74.4 |  |  | 232.2 |  |  | 19.2 |  |  | 5.4
Итого: |  |  | 2072.4 |  |  | 7952.4 |  |  | 475.8 |  |  | 335.4
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-682
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС Вологда-Южная 220/110/35/10/6 >>РП-27>>ТП-682
Наименование предприятия | [6 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [6 empty] | АО «Вологдаоблэнерго»
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ №1
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2 |  |  | ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2
| Расчет. Коэф. |  | 200 | расчетный коэф. |  | 200 | расчетный коэф. |  | 200 | расчетный коэф. |  | 200
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 14.6 |  |  | 3.9 |  |  | 8.5 |  |  | 0.6
2 |  |  | 14.8 |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 0.4
3 |  |  | 12.6 |  |  | 3 |  |  | 7.9 |  |  | 0.5
4 |  |  | 12.6 |  |  | 3 |  |  | 8.6 |  |  | 0.8
5 |  |  | 12.8 |  |  | 3.4 |  |  | 8 |  |  | 0.3
6 |  |  | 15.3 |  |  | 3.2 |  |  | 8 |  |  | 0.4
7 |  |  | 19.8 |  |  | 6 |  |  | 7.4 |  |  | 1.1
8 |  |  | 22.7 |  |  | 9 |  |  | 7.8 |  |  | 4
9 |  |  | 32.5 |  |  | 7.5 |  |  | 8 |  |  | 2.6
10 |  |  | 32.4 |  |  | 6.6 |  |  | 9.3 |  |  | 1.9
11 |  |  | 33.3 |  |  | 6.8 |  |  | 12.1 |  |  | 2.2
12 |  |  | 30.8 |  |  | 7 |  |  | 11.9 |  |  | 1.4
13 |  |  | 32.2 |  |  | 4.7 |  |  | 11.8 |  |  | 2.2
14 |  |  | 31.7 |  |  | 6.3 |  |  | 10.5 |  |  | 2.3
15 |  |  | 26.8 |  |  | 5.3 |  |  | 11.3 |  |  | 1.7
16 |  |  | 30.8 |  |  | 6.9 |  |  | 11.3 |  |  | 2
17 |  |  | 36.4 |  |  | 5.2 |  |  | 10.8 |  |  | 1.4
18 |  |  | 39 |  |  | 10.6 |  |  | 11 |  |  | 3.8
19 |  |  | 40.5 |  |  | 10.9 |  |  | 9.6 |  |  | 2.8
20 |  |  | 45.8 |  |  | 10.1 |  |  | 10.6 |  |  | 3.4
21 |  |  | 44.4 |  |  | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | 2.7
22 |  |  | 35.6 |  |  | 9.2 |  |  | 9.9 |  |  | 2.1
23 |  |  | 25.1 |  |  | 9.1 |  |  | 10 |  |  | 0.8
24 |  |  | 17.4 |  |  | 5.5 |  |  | 8.4 |  |  | 0.7
Итого |  |  | 659.9 |  |  | 157.3 |  |  | 231.2 |  |  | 42.1
Директор__________________ Алексеева С.С. | [7 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-2 (ООО "Русская баня")
ООО «Городская электросетевая компания» |  |  |  | ТП-2 ООО "ГЭСК" РУ-0,4 кВ >> ООО "Русская баня"
Наименование предприятия |  |  |  | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | ООО "Русская баня"
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| ТП-2 РУ-0,4кВ ООО "Русская баня" |  |  | ТП-2 РУ-0,4кВ ООО "Русская баня"
| Расчетный коэффициент 1 |  |  | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10
0 | 27238.5805 |  |  | 2916.3605
1 |  |  | 1.211 |  |  | 0.06
2 |  |  | 0.644 |  |  | 0.25
3 |  |  | 0.5355 |  |  | 0.3
4 |  |  | 0.579 |  |  | 0.29
5 |  |  | 0.606 |  |  | 0.27
6 |  |  | 0.493 |  |  | 0.25
7 |  |  | 1.264 |  |  | 0.12
8 |  |  | 1.9895 |  |  | 0.09
9 |  |  | 1.0815 |  |  | 0.06
10 |  |  | 1.2775 |  |  | 0.43
11 |  |  | 1.2735 |  |  | 0.61
12 |  |  | 1.766 |  |  | 0.68
13 |  |  | 1.924 |  |  | 0.31
14 |  |  | 2.429 |  |  | 0.05
15 |  |  | 2.412 |  |  | 0.03
16 |  |  | 3.552 |  |  | 0.04
17 |  |  | 3.736 |  |  | 0.04
18 |  |  | 3.612 |  |  | 0.04
19 |  |  | 3.206 |  |  | 0.13
20 |  |  | 2.4685 |  |  | 0.08
21 |  |  | 2.515 |  |  | 0.04
22 |  |  | 2.2705 |  |  | 0.04
23 |  |  | 3.4335 |  |  | 0.77
24 | 27285.3815 |  | 2.522 | 2921.6325 |  | 0.31
Итого: |  |  | 46.801 |  |  | 5.29
| Директор___________ Алексеева С.С. |  |  |  | Гл.энергетик________Соловьев А.В.

## КТП-Ягодная (ООО "Вологдастрой)
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС "Вологда-Южная">>ТП "Ягодная-1"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [8 empty] | ООО "ВологдаСтрой"
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| КТП-Ягодная Т1 ООО "Вологдастрой" |  |  | КТП-Ягодная Т2 ООО "Вологдастрой" |  |  | КТП-Ягодная Т1 ООО "Вологдастрой" |  |  | КТП-Ягодная Т2 ООО "Вологдастрой"
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика, кВт*ч | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2971.8335 |  |  | 650.1155 |  |  | 345.954 |  |  | 29.2115
1 |  |  | 64.2 |  |  | 7.8 |  |  | 5.5 |  |  | 0.7
2 |  |  | 57.1 |  |  | 9.6 |  |  | 4.1 |  |  | 0.2
3 |  |  | 52.5 |  |  | 7.9 |  |  | 4.2 |  |  | 0.2
4 |  |  | 52.4 |  |  | 6.1 |  |  | 2.9 |  |  | 0.1
5 |  |  | 53.5 |  |  | 5 |  |  | 4.7 |  |  | 0.1
6 |  |  | 59.9 |  |  | 6.1 |  |  | 2.5 |  |  | 0.4
7 |  |  | 69.3 |  |  | 10.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.4
8 |  |  | 67.5 |  |  | 7 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
9 |  |  | 57.8 |  |  | 8.6 |  |  | 1 |  |  | 0.5
10 |  |  | 64.7 |  |  | 11 |  |  | 0.8 |  |  | 0.2
11 |  |  | 78.9 |  |  | 22.7 |  |  | 0.6 |  |  | 2.1
12 |  |  | 76.5 |  |  | 26.2 |  |  | 0.9 |  |  | 3.7
13 |  |  | 77 |  |  | 31.9 |  |  | 0 |  |  | 3.4
14 |  |  | 76.9 |  |  | 31.4 |  |  | 0.4 |  |  | 3.7
15 |  |  | 76.9 |  |  | 26.6 |  |  | 0.6 |  |  | 5
16 |  |  | 78.1 |  |  | 22.9 |  |  | 0 |  |  | 4.8
17 |  |  | 81.8 |  |  | 16.9 |  |  | 0 |  |  | 2.2
18 |  |  | 87.9 |  |  | 20.3 |  |  | 0 |  |  | 3.3
19 |  |  | 98 |  |  | 26.4 |  |  | 0 |  |  | 4.7
20 |  |  | 98.9 |  |  | 53.3 |  |  | 0 |  |  | 3.6
21 |  |  | 111.1 |  |  | 67.3 |  |  | 0 |  |  | 4.9
22 |  |  | 97.5 |  |  | 81.1 |  |  | 0.1 |  |  | 6.6
23 |  |  | 82.5 |  |  | 83 |  |  | 0.3 |  |  | 6.8
24 | 2980.8105 |  | 74.5 | 653.433 |  | 73.8 | 346.101 |  | 0 | 29.5335 |  | 6.6
Итого: |  |  | 1795.4 |  |  | 663.5 |  |  | 29.4 |  |  | 64.4
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-430 ("Славянский хлеб")
ООО «Городская электросетевая компания» | [14 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [14 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [14 empty] | ОАО "Славянский хлеб"
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [11 empty] | Реактивная энергия
| ТП-430 Т1 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 Т2 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 РУ-0,4кВ ООО "Кондитерская фабрика" |  |  | ТП-430 РУ-0,4кВ ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ТП-430 Т1 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 Т2 ОАО "Славянский хлеб" |  |  | ТП-430 РУ-0,4кВ ООО "Кондитерская фабрика" |  |  | ТП-430 РУ-0,4кВ ООО "Вологодский пивоваренный завод"
| расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 60 |  |  | расчетный коэффициент 40 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 60 |  |  | расчетный коэффициент 40
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 1051.57 |  |  | 6942 |  |  | 5100.82 |  |  | 2948.5 |  |  | 679.3 |  |  | 6451.01 |  |  | 2732.65 |  |  | 2134.28
1 | 1051.66 | 0.09 | 18 | 6942.97 | 0.97 | 194 | 5102.37 | 1.55 | 62 | 2948.7 | 0.2 | 8 | 679.34 | 0.04 | 8 | 6451.91 | 0.9 | 180 | 2732.9 | 0.25 | 10 | 2134.38 | 0.1 | 4
2 | 1051.76 | 0.1 | 20 | 6943.89 | 0.92 | 184 | 5103.92 | 1.55 | 62 | 2949 | 0.3 | 12 | 679.39 | 0.05 | 10 | 6452.8 | 0.89 | 178 | 2733.15 | 0.25 | 10 | 2134.58 | 0.2 | 8
3 | 1051.85 | 0.09 | 18 | 6944.81 | 0.92 | 184 | 5105.47 | 1.55 | 62 | 2949.25 | 0.25 | 10 | 679.44 | 0.05 | 10 | 6453.68 | 0.88 | 176 | 2733.45 | 0.3 | 12 | 2134.73 | 0.15 | 6
4 | 1051.94 | 0.09 | 18 | 6945.82 | 1.01 | 202 | 5107.02 | 1.55 | 62 | 2949.5 | 0.25 | 10 | 679.5 | 0.06 | 12 | 6454.6 | 0.92 | 184 | 2733.7 | 0.25 | 10 | 2134.88 | 0.15 | 6
5 | 1052.03 | 0.09 | 18 | 6946.65 | 0.83 | 166 | 5108.57 | 1.55 | 62 | 2949.7 | 0.2 | 8 | 679.55 | 0.05 | 10 | 6455.37 | 0.77 | 154 | 2733.95 | 0.25 | 10 | 2135.03 | 0.15 | 6
6 | 1052.12 | 0.09 | 18 | 6947.46 | 0.81 | 162 | 5110.17 | 1.6 | 64 | 2949.9 | 0.2 | 8 | 679.61 | 0.06 | 12 | 6456.13 | 0.76 | 152 | 2734.25 | 0.3 | 12 | 2135.18 | 0.15 | 6
7 | 1052.21 | 0.09 | 18 | 6948.28 | 0.82 | 164 | 5111.97 | 1.8 | 72 | 2950.05 | 0.15 | 6 | 679.66 | 0.05 | 10 | 6456.89 | 0.76 | 152 | 2734.7 | 0.45 | 18 | 2135.28 | 0.1 | 4
8 | 1052.32 | 0.11 | 22 | 6949.15 | 0.87 | 174 | 5114.52 | 2.55 | 102 | 2950.3 | 0.25 | 10 | 679.73 | 0.07 | 14 | 6457.64 | 0.75 | 150 | 2735.6 | 0.9 | 36 | 2135.43 | 0.15 | 6
9 | 1052.46 | 0.14 | 28 | 6950.12 | 0.97 | 194 | 5117.42 | 2.9 | 116 | 2950.65 | 0.35 | 14 | 679.82 | 0.09 | 18 | 6458.28 | 0.64 | 128 | 2736.55 | 0.95 | 38 | 2135.73 | 0.3 | 12
10 | 1052.63 | 0.17 | 34 | 6951.03 | 0.91 | 182 | 5120.07 | 2.65 | 106 | 2951.2 | 0.55 | 22 | 679.93 | 0.11 | 22 | 6459.04 | 0.76 | 152 | 2737.55 | 1 | 40 | 2136.13 | 0.4 | 16
11 | 1052.78 | 0.15 | 30 | 6952.1 | 1.07 | 214 | 5122.37 | 2.3 | 92 | 2951.55 | 0.35 | 14 | 680.01 | 0.08 | 16 | 6459.97 | 0.93 | 186 | 2738.5 | 0.95 | 38 | 2136.33 | 0.2 | 8
12 | 1053.02 | 0.24 | 48 | 6953.02 | 0.92 | 184 | 5124.62 | 2.25 | 90 | 2952 | 0.45 | 18 | 680.17 | 0.16 | 32 | 6460.72 | 0.75 | 150 | 2739.4 | 0.9 | 36 | 2136.68 | 0.35 | 14
13 | 1053.32 | 0.3 | 60 | 6954.06 | 1.04 | 208 | 5127.02 | 2.4 | 96 | 2952.75 | 0.75 | 30 | 680.33 | 0.16 | 32 | 6461.57 | 0.85 | 170 | 2740.4 | 1 | 40 | 2137.03 | 0.35 | 14
14 | 1053.6 | 0.28 | 56 | 6954.96 | 0.9 | 180 | 5129.32 | 2.3 | 92 | 2953.45 | 0.7 | 28 | 680.49 | 0.16 | 32 | 6462.26 | 0.69 | 138 | 2741.35 | 0.95 | 38 | 2137.33 | 0.3 | 12
15 | 1053.85 | 0.25 | 50 | 6955.84 | 0.88 | 176 | 5131.27 | 1.95 | 78 | 2954.1 | 0.65 | 26 | 680.62 | 0.13 | 26 | 6462.93 | 0.67 | 134 | 2742.25 | 0.9 | 36 | 2137.63 | 0.3 | 12
16 | 1054.02 | 0.17 | 34 | 6956.94 | 1.1 | 220 | 5133.32 | 2.05 | 82 | 2954.5 | 0.4 | 16 | 680.73 | 0.11 | 22 | 6463.86 | 0.93 | 186 | 2743.05 | 0.8 | 32 | 2137.88 | 0.25 | 10
17 | 1054.16 | 0.14 | 28 | 6957.78 | 0.84 | 168 | 5135.22 | 1.9 | 76 | 2954.85 | 0.35 | 14 | 680.83 | 0.1 | 20 | 6464.57 | 0.71 | 142 | 2743.75 | 0.7 | 28 | 2138.18 | 0.3 | 12
18 | 1054.31 | 0.15 | 30 | 6958.54 | 0.76 | 152 | 5136.52 | 1.3 | 52 | 2955.3 | 0.45 | 18 | 680.94 | 0.11 | 22 | 6465.23 | 0.66 | 132 | 2744.4 | 0.65 | 26 | 2138.53 | 0.35 | 14
19 | 1054.49 | 0.18 | 36 | 6959.48 | 0.94 | 188 | 5137.62 | 1.1 | 44 | 2955.85 | 0.55 | 22 | 681.07 | 0.13 | 26 | 6466.07 | 0.84 | 168 | 2744.9 | 0.5 | 20 | 2138.98 | 0.45 | 18
20 | 1054.64 | 0.15 | 30 | 6960.37 | 0.89 | 178 | 5138.62 | 1 | 40 | 2956.25 | 0.4 | 16 | 681.17 | 0.1 | 20 | 6466.83 | 0.76 | 152 | 2745.3 | 0.4 | 16 | 2139.28 | 0.3 | 12
21 | 1054.84 | 0.2 | 40 | 6961.4 | 1.03 | 206 | 5139.57 | 0.95 | 38 | 2956.55 | 0.3 | 12 | 681.3 | 0.13 | 26 | 6467.74 | 0.91 | 182 | 2745.7 | 0.4 | 16 | 2139.53 | 0.25 | 10
22 | 1054.96 | 0.12 | 24 | 6962.4 | 1 | 200 | 5140.52 | 0.95 | 38 | 2956.8 | 0.25 | 10 | 681.38 | 0.08 | 16 | 6468.6 | 0.86 | 172 | 2746 | 0.3 | 12 | 2139.73 | 0.2 | 8
23 | 1055.04 | 0.08 | 16 | 6963.4 | 1 | 200 | 5141.47 | 0.95 | 38 | 2957 | 0.2 | 8 | 681.42 | 0.04 | 8 | 6469.46 | 0.86 | 172 | 2746.35 | 0.35 | 14 | 2139.83 | 0.1 | 4
24 | 1055.12 | 0.08 | 16 | 6964.41 | 1.01 | 202 | 5142.32 | 0.85 | 34 | 2957.2 | 0.2 | 8 | 681.46 | 0.04 | 8 | 6470.32 | 0.86 | 172 | 2746.55 | 0.2 | 8 | 2139.93 | 0.1 | 4
Итого |  | 3.55 | 710 |  | 22.41 | 4482 |  | 41.5 | 1660 |  | 8.7 | 348 |  | 2.16 | 432 |  | 19.31 | 3862 |  | 13.9 | 556 |  | 5.65 | 226
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [12 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## КТП-902
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | КТП-902 РУ-0,4кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| КТП-902 Т1 |  |  | КТП-902 Т2 |  |  | КТП-902 Т1 |  |  | КТП-902 Т2
| Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент
| Показания счетчика, кВт*ч | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 |  |  |  | 898.162 | [5 empty] | 190.3025
1 |  |  | 0 |  |  | 8.68 |  |  | 0 |  |  | 15.51
2 |  |  | 0 |  |  | 33.26 |  |  | 0 |  |  | 14.25
3 |  |  | 0 |  |  | 62.28 |  |  | 0 |  |  | 13.28
4 |  |  | 0 |  |  | 61.85 |  |  | 0 |  |  | 12.18
5 |  |  | 0 |  |  | 59.3 |  |  | 0 |  |  | 10.74
6 |  |  | 0 |  |  | 16.76 |  |  | 0 |  |  | 17.74
7 |  |  | 0 |  |  | 43.68 |  |  | 0 |  |  | 22.1
8 |  |  | 0 |  |  | 57.57 |  |  | 0 |  |  | 27.54
9 |  |  | 0 |  |  | 34.87 |  |  | 0 |  |  | 25.55
10 |  |  | 0 |  |  | 9.99 |  |  | 0 |  |  | 24.02
11 |  |  | 0 |  |  | 39.02 |  |  | 0 |  |  | 27.11
12 |  |  | 0 |  |  | 36.48 |  |  | 0 |  |  | 28.01
13 |  |  | 0 |  |  | 34.56 |  |  | 0 |  |  | 29.61
14 |  |  | 0 |  |  | 37.24 |  |  | 0 |  |  | 30.45
15 |  |  | 0 |  |  | 35.17 |  |  | 0 |  |  | 29.27
16 |  |  | 0 |  |  | 44.01 |  |  | 0 |  |  | 31.17
17 |  |  | 0 |  |  | 51.17 |  |  | 0 |  |  | 31.09
18 |  |  | 0 |  |  | 34.65 |  |  | 0 |  |  | 33.49
19 |  |  | 0 |  |  | 20.47 |  |  | 0 |  |  | 36.85
20 |  |  | 0 |  |  | 16.36 |  |  | 0 |  |  | 35.09
21 |  |  | 0 |  |  | 38.28 |  |  | 0 |  |  | 33.11
22 |  |  | 0 |  |  | 29.21 |  |  | 0 |  |  | 23.14
23 |  |  | 0 |  |  | 24.92 |  |  | 0 |  |  | 19.73
24 |  |  | 0 | 918.8575 |  | 23.88 |  |  | 0 | 193.973 |  | 16.28
Итого: |  |  | 0 |  |  | 853.66 |  |  | 0 |  |  | 587.31
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## КТП-903
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | КТП-903 РУ-0,4кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| КТП-903 Т1 |  |  | КТП-903 Т2 |  |  | КТП-903 Т1 |  |  | КТП-903 Т2
| Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент |  |  | Расчетный коэффициент
| Показания счетчика, кВт*ч | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 3177.223 |  |  | 1877.125 |  |  | 289.0395 |  |  | 293.299
1 |  |  | 57.75 |  |  | 45.9 |  |  | 1.5 |  |  | 7.5
2 |  |  | 46.65 |  |  | 38.4 |  |  | 0.3 |  |  | 9.9
3 |  |  | 43.8 |  |  | 36 |  |  | 0.15 |  |  | 9.15
4 |  |  | 42.6 |  |  | 35.25 |  |  | 0.45 |  |  | 7.8
5 |  |  | 42.6 |  |  | 36.15 |  |  | 0.45 |  |  | 7.65
6 |  |  | 52.65 |  |  | 44.25 |  |  | 0 |  |  | 6.6
7 |  |  | 83.1 |  |  | 58.35 |  |  | 0 |  |  | 5.1
8 |  |  | 76.35 |  |  | 61.65 |  |  | 0 |  |  | 3.45
9 |  |  | 84.45 |  |  | 58.8 |  |  | 0.15 |  |  | 3.3
10 |  |  | 85.05 |  |  | 63.9 |  |  | 0.3 |  |  | 7.95
11 |  |  | 86.25 |  |  | 68.85 |  |  | 0.9 |  |  | 10.95
12 |  |  | 89.85 |  |  | 65.55 |  |  | 0.15 |  |  | 8.55
13 |  |  | 93.9 |  |  | 67.5 |  |  | 0.6 |  |  | 11.25
14 |  |  | 87.75 |  |  | 69.3 |  |  | 0.6 |  |  | 10.2
15 |  |  | 84.75 |  |  | 68.25 |  |  | 0.15 |  |  | 8.25
16 |  |  | 90.3 |  |  | 83.85 |  |  | 0.75 |  |  | 10.5
17 |  |  | 100.8 |  |  | 89.55 |  |  | 0 |  |  | 7.95
18 |  |  | 112.05 |  |  | 98.1 |  |  | 0 |  |  | 4.2
19 |  |  | 132.9 |  |  | 98.1 |  |  | 0 |  |  | 5.85
20 |  |  | 133.35 |  |  | 106.8 |  |  | 0.3 |  |  | 12.15
21 |  |  | 129.75 |  |  | 100.5 |  |  | 0 |  |  | 9.9
22 |  |  | 119.55 |  |  | 90.75 |  |  | 0 |  |  | 10.5
23 |  |  | 89.25 |  |  | 83.7 |  |  | 0 |  |  | 13.35
24 | 3184.0135 |  | 71.7 | 1882.554 |  | 59.25 | 289.062 |  | 0 | 293.973 |  | 10.2
Итого: |  |  | 2037.15 |  |  | 1628.7 |  |  | 6.75 |  |  | 202.2
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-809 (2)
ООО «Городская электросетевая компания» | [7 empty] | ГПЗ-1, ГПЗ-2 > >ПС ГПП-1 110/10/10 > яч.№ 34 >> ТП-810
Наименование предприятия | [7 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-809 Т-1 |  |  | ТП-809 Т-2 |  |  | ТП-809 Т-1 |  |  | ТП-809 Т-2
| Расчетный коэффициент 400 |  |  | Расчетный коэффициент 400 |  |  | Расчетный коэффициент 400 |  |  | Расчетный коэффициент 400
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВар*ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 41.6 |  |  | 40.4 |  |  | 13.8 |  |  | 0.4
2 |  |  | 40 |  |  | 36.4 |  |  | 13.2 |  |  | 1.2
3 |  |  | 35.8 |  |  | 35 |  |  | 11.6 |  |  | 1.6
4 |  |  | 34.6 |  |  | 33.8 |  |  | 12 |  |  | 1.8
5 |  |  | 36.4 |  |  | 32.8 |  |  | 11 |  |  | 0.4
6 |  |  | 37.4 |  |  | 39 |  |  | 11 |  |  | 0.6
7 |  |  | 51.4 |  |  | 62.8 |  |  | 14.2 |  |  | 1.4
8 |  |  | 58 |  |  | 61.8 |  |  | 18.6 |  |  | 4.8
9 |  |  | 65.2 |  |  | 63 |  |  | 16.4 |  |  | 4.8
10 |  |  | 74.2 |  |  | 84.2 |  |  | 15.6 |  |  | 8
11 |  |  | 85.8 |  |  | 92.8 |  |  | 17.6 |  |  | 1.6
12 |  |  | 84.4 |  |  | 94.6 |  |  | 17.8 |  |  | 2.2
13 |  |  | 82.2 |  |  | 99.6 |  |  | 19.6 |  |  | 6.8
14 |  |  | 84.8 |  |  | 93.6 |  |  | 18.6 |  |  | 1.6
15 |  |  | 80 |  |  | 99.6 |  |  | 19.2 |  |  | 2.8
16 |  |  | 85.4 |  |  | 102.2 |  |  | 18.8 |  |  | 2.6
17 |  |  | 86.4 |  |  | 105 |  |  | 18.6 |  |  | 1.4
18 |  |  | 90 |  |  | 112.2 |  |  | 20.8 |  |  | 1
19 |  |  | 105.6 |  |  | 111.8 |  |  | 22.6 |  |  | 1
20 |  |  | 99 |  |  | 106.8 |  |  | 22.2 |  |  | 1.4
21 |  |  | 96.4 |  |  | 101.4 |  |  | 19 |  |  | 2.6
22 |  |  | 83.4 |  |  | 90.4 |  |  | 18.8 |  |  | 0.6
23 |  |  | 76 |  |  | 72.8 |  |  | 17 |  |  | 0.4
24 |  |  | 51 |  |  | 53.4 |  |  | 13.2 |  |  | 0.8
Итого: |  |  | 1665 |  |  | 1825.4 |  |  | 401.2 |  |  | 51.8
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-682 (2)
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС Вологда-Южная 220/110/35/10/6 >>РП-27>>ТП-682
Наименование предприятия | [6 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2 |  |  | ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2
| Расчет. Коэф. |  | 200 | расчетный коэф. |  | 200 | расчетный коэф. |  | 200 | расчетный коэф. |  | 200
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 14.6 |  |  | 3.9 |  |  | 8.5 |  |  | 0.6
2 |  |  | 14.8 |  |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 0.4
3 |  |  | 12.6 |  |  | 3 |  |  | 7.9 |  |  | 0.5
4 |  |  | 12.6 |  |  | 3 |  |  | 8.6 |  |  | 0.8
5 |  |  | 12.8 |  |  | 3.4 |  |  | 8 |  |  | 0.3
6 |  |  | 15.3 |  |  | 3.2 |  |  | 8 |  |  | 0.4
7 |  |  | 19.8 |  |  | 6 |  |  | 7.4 |  |  | 1.1
8 |  |  | 22.7 |  |  | 9 |  |  | 7.8 |  |  | 4
9 |  |  | 32.5 |  |  | 7.5 |  |  | 8 |  |  | 2.6
10 |  |  | 32.4 |  |  | 6.6 |  |  | 9.3 |  |  | 1.9
11 |  |  | 33.3 |  |  | 6.8 |  |  | 12.1 |  |  | 2.2
12 |  |  | 30.8 |  |  | 7 |  |  | 11.9 |  |  | 1.4
13 |  |  | 32.2 |  |  | 4.7 |  |  | 11.8 |  |  | 2.2
14 |  |  | 31.7 |  |  | 6.3 |  |  | 10.5 |  |  | 2.3
15 |  |  | 26.8 |  |  | 5.3 |  |  | 11.3 |  |  | 1.7
16 |  |  | 30.8 |  |  | 6.9 |  |  | 11.3 |  |  | 2
17 |  |  | 36.4 |  |  | 5.2 |  |  | 10.8 |  |  | 1.4
18 |  |  | 39 |  |  | 10.6 |  |  | 11 |  |  | 3.8
19 |  |  | 40.5 |  |  | 10.9 |  |  | 9.6 |  |  | 2.8
20 |  |  | 45.8 |  |  | 10.1 |  |  | 10.6 |  |  | 3.4
21 |  |  | 44.4 |  |  | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | 2.7
22 |  |  | 35.6 |  |  | 9.2 |  |  | 9.9 |  |  | 2.1
23 |  |  | 25.1 |  |  | 9.1 |  |  | 10 |  |  | 0.8
24 |  |  | 17.4 |  |  | 5.5 |  |  | 8.4 |  |  | 0.7
Итого |  |  | 659.9 |  |  | 157.3 |  |  | 231.2 |  |  | 42.1
Директор__________________ Алексеева С.С. Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## РТП-25 (АО ВОЭК)
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 | [8 empty] | АО «Вологдаоблэнерго»
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| РТП-25 Т1 АО "Вологдаоблэнерго" |  |  | РТП-25 Т2 АО "Вологдаоблэнерго" |  |  | РТП-25 Т1 АО "Вологдаоблэнерго" |  |  | РТП-25 Т2 АО "Вологдаоблэнерго"
| Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 79.92 |  |  | 90 |  |  | 25.92 |  |  | 39.66
2 |  |  | 73.2 |  |  | 80.22 |  |  | 26.88 |  |  | 38.52
3 |  |  | 70.56 |  |  | 75.6 |  |  | 27.36 |  |  | 37.68
4 |  |  | 68.16 |  |  | 73.02 |  |  | 26.4 |  |  | 37.86
5 |  |  | 68.4 |  |  | 72.12 |  |  | 26.52 |  |  | 37.14
6 |  |  | 75.96 |  |  | 77.64 |  |  | 27.6 |  |  | 37.32
7 |  |  | 95.04 |  |  | 112.08 |  |  | 26.76 |  |  | 36.6
8 |  |  | 110.4 |  |  | 137.52 |  |  | 29.28 |  |  | 37.32
9 |  |  | 131.52 |  |  | 151.32 |  |  | 38.52 |  |  | 39.42
10 |  |  | 145.44 |  |  | 161.58 |  |  | 44.16 |  |  | 40.86
11 |  |  | 150.96 |  |  | 175.38 |  |  | 51 |  |  | 47.04
12 |  |  | 149.28 |  |  | 146.88 |  |  | 52.56 |  |  | 46.08
13 |  |  | 149.88 |  |  | 154.44 |  |  | 53.64 |  |  | 46.62
14 |  |  | 147 |  |  | 143.34 |  |  | 51.24 |  |  | 44.28
15 |  |  | 144.6 |  |  | 140.28 |  |  | 46.92 |  |  | 44.46
16 |  |  | 151.68 |  |  | 147 |  |  | 43.44 |  |  | 44.94
17 |  |  | 167.76 |  |  | 156.48 |  |  | 47.04 |  |  | 48.24
18 |  |  | 167.52 |  |  | 149.34 |  |  | 42.96 |  |  | 46.2
19 |  |  | 162.6 |  |  | 149.58 |  |  | 35.04 |  |  | 40.98
20 |  |  | 162.6 |  |  | 153.54 |  |  | 33.12 |  |  | 39.96
21 |  |  | 159.12 |  |  | 158.28 |  |  | 32.88 |  |  | 39.54
22 |  |  | 152.52 |  |  | 154.08 |  |  | 32.64 |  |  | 40.32
23 |  |  | 126.12 |  |  | 131.28 |  |  | 29.88 |  |  | 38.1
24 |  |  | 102.12 |  |  | 110.46 |  |  | 28.56 |  |  | 38.4
Итого: |  |  | 3012.36 |  |  | 3101.46 |  |  | 880.32 |  |  | 987.54
| Директор__________________ Алексеева С.С. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-Котельная (ООО Теплоэнергия)
ООО «Городская электросетевая компания» |  |  |  |  | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП "Котельная"
Наименование предприятия |  |  |  |  | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  |  | ООО "Теплоэнергия"
Таблица № 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ ПО СТОРОННИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ №2
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 19 декабря 2018 г.
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| ООО "Теплоэнергия" |  |  | ООО "Теплоэнергия"
| Расчетный коэффициент 1 |  |  | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт*ч | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10
0 | 113934.844
1 |  |  | 17.183 |  |  | 0
2 |  |  | 17.248 |  |  | 0
3 |  |  | 16.895 |  |  | 0
4 |  |  | 17.413 |  |  | 0
5 |  |  | 17.584 |  |  | 0
6 |  |  | 17.335 |  |  | 0
7 |  |  | 17.442 |  |  | 0
8 |  |  | 17.513 |  |  | 0
9 |  |  | 17.419 |  |  | 0
10 |  |  | 17.838 |  |  | 0
11 |  |  | 17.758 |  |  | 0
12 |  |  | 17.897 |  |  | 0
13 |  |  | 17.84 |  |  | 0
14 |  |  | 17.705 |  |  | 0
15 |  |  | 18.238 |  |  | 0
16 |  |  | 17.83 |  |  | 0
17 |  |  | 18.143 |  |  | 0
18 |  |  | 17.883 |  |  | 0
19 |  |  | 18.127 |  |  | 0
20 |  |  | 17.796 |  |  | 0
21 |  |  | 18.157 |  |  | 0
22 |  |  | 17.933 |  |  | 0
23 |  |  | 17.781 |  |  | 0
24 | 114359.771 |  | 17.969 |  |  | 0
Итого: |  |  | 424.927 |  |  | 0
| Директор__________________ Алексеева С.С. |  |  |  | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## СЗ (сводная)
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 19 декабря 2018 г.
о потреблении электрической энергии по
потребителю ООО "ГЭСК"
Часы суток
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1108.38 | 739.144 | 369.236 | 371.3 | 313.65 | 57.65
2 | 1031.2 | 704.522 | 326.678 | 368.04 | 307.2 | 60.84
3 | 999.2 | 706.4705 | 292.7295 | 359.76 | 305.92 | 53.84
4 | 1005.92 | 713.372 | 292.548 | 370.68 | 311.18 | 59.5
5 | 978.76 | 678.66 | 300.1 | 338.3 | 275.27 | 63.03
6 | 1068.54 | 681.988 | 386.552 | 339.28 | 282.41 | 56.87
7 | 1303.84 | 878.856 | 424.984 | 348.94 | 291.78 | 57.16
8 | 1558.18 | 976.9925 | 581.1875 | 414.72 | 327.28 | 87.44
9 | 1902.48 | 1038.0605 | 864.4195 | 459.28 | 312.3 | 146.98
10 | 2051.84 | 1058.1755 | 993.6645 | 520.48 | 351.52 | 168.96
11 | 2169.02 | 1181.7915 | 987.2285 | 607.34 | 405.81 | 201.53
12 | 2094 | 1131.203 | 962.797 | 552.38 | 377.93 | 174.45
13 | 2128.3 | 1181.644 | 946.656 | 578.8 | 413.83 | 164.97
14 | 2083.48 | 1129.464 | 954.016 | 558.04 | 369.92 | 188.12
15 | 2030.94 | 1086.9 | 944.04 | 500.52 | 353.68 | 146.84
16 | 2151.34 | 1184.522 | 966.818 | 577.58 | 400.34 | 177.24
17 | 2103.44 | 1177.339 | 926.101 | 504.68 | 346.76 | 157.92
18 | 1946.6 | 1159.155 | 787.445 | 440.4 | 332.79 | 107.61
19 | 1952.28 | 1224.183 | 728.097 | 428.56 | 355.55 | 73.01
20 | 1882.78 | 1238.8145 | 643.9655 | 398.16 | 337.9 | 60.26
21 | 1812.86 | 1310.302 | 502.558 | 422.12 | 369.17 | 52.95
22 | 1608.32 | 1215.5135 | 392.8065 | 393.28 | 336.74 | 56.54
23 | 1389.52 | 1070.9845 | 318.5355 | 377.6 | 327.13 | 50.47
24 | 1164.86 | 907.501 | 257.359 | 359.54 | 307.45 | 52.09
Итого | 39526.08 | 24375.558 | 15150.522 | 10589.78 | 8113.51 | 2476.27
Директор__________________ Алексеева С.С. |  |  |  | Гл. энергетик______________Соловьев А.В.