## Сводная_БМЗ
ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 20 июня 2018 г.
о потреблении электрической энергии по
ООО «Городская электросетевая компания»
Часы суток | Активная энергия
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 317.42 | 209.713 | 107.707 | 110.16 | 74.46 | 35.7
2 | 296.76 | 191.468 | 105.292 | 105.84 | 76.38 | 29.46
3 | 281.42 | 175.774 | 105.646 | 99.72 | 72.6 | 27.12
4 | 270.86 | 170.311 | 100.549 | 101.52 | 73.26 | 28.26
5 | 276.62 | 168.751 | 107.869 | 99 | 71.1 | 27.9
6 | 295.16 | 179.368 | 115.792 | 101.16 | 71.46 | 29.7
7 | 363.74 | 217.309 | 146.431 | 102.96 | 72.12 | 30.84
8 | 456.34 | 260.1 | 196.24 | 121.32 | 72 | 49.32
9 | 641.52 | 288.332 | 353.188 | 201.24 | 84.3 | 116.94
10 | 731.88 | 309.103 | 422.777 | 231.48 | 88.8 | 142.68
11 | 670.68 | 312.225 | 358.455 | 246.6 | 91.2 | 155.4
12 | 700.74 | 309.989 | 390.751 | 209.16 | 91.62 | 117.54
13 | 693.06 | 309.947 | 383.113 | 215.64 | 95.7 | 119.94
14 | 770.42 | 307.209 | 463.211 | 285.48 | 90.84 | 194.64
15 | 739.36 | 337.297 | 402.063 | 237.6 | 96.06 | 141.54
16 | 724.14 | 318.369 | 405.771 | 257.4 | 92.46 | 164.94
17 | 678.24 | 297.99 | 380.25 | 208.8 | 90.42 | 118.38
18 | 604.02 | 300.63 | 303.39 | 166.68 | 88.26 | 78.42
19 | 569.3 | 312.283 | 257.017 | 147.96 | 86.16 | 61.8
20 | 506.86 | 306.837 | 200.023 | 142.92 | 88.86 | 54.06
21 | 477.84 | 308.196 | 169.644 | 124.56 | 85.38 | 39.18
22 | 475.1 | 314.263 | 160.837 | 114.12 | 76.26 | 37.86
23 | 439.24 | 297.979 | 141.261 | 105.48 | 72.24 | 33.24
24 | 383.5 | 256.627 | 126.873 | 101.88 | 69.54 | 32.34
Итого: | 12410.92 | 6460.07 | 5950.85 | 3838.68 | 1971.48 | 1867.2
Директор_______________ Егоркин С.В. |  |  |  | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## БМЗ-1 (БМЗ-2)
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18) |  |  | Ввод №1: БМЗ-1 (яч.18, фидер 8) |  |  | Ввод №2: БМЗ-2 (яч.12, фидер 18)
| Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600 |  |  | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 3003 |  |  | 3057 |  |  | 1071 |  |  | 920
1 |  |  | 115.2 |  |  | 168.12 |  |  | 61.92 |  |  | 48.24
2 |  |  | 103.32 |  |  | 163.44 |  |  | 56.16 |  |  | 49.68
3 |  |  | 94.68 |  |  | 152.64 |  |  | 53.28 |  |  | 46.44
4 |  |  | 92.88 |  |  | 148.68 |  |  | 54 |  |  | 47.52
5 |  |  | 92.88 |  |  | 154.44 |  |  | 53.28 |  |  | 45.72
6 |  |  | 99 |  |  | 162.36 |  |  | 55.8 |  |  | 45.36
7 |  |  | 123.48 |  |  | 203.76 |  |  | 57.96 |  |  | 45
8 |  |  | 155.16 |  |  | 256.68 |  |  | 62.64 |  |  | 58.68
9 |  |  | 231.84 |  |  | 362.88 |  |  | 104.4 |  |  | 96.84
10 |  |  | 288.72 |  |  | 392.76 |  |  | 131.76 |  |  | 99.72
11 |  |  | 279.36 |  |  | 391.32 |  |  | 127.08 |  |  | 119.52
12 |  |  | 269.28 |  |  | 378.36 |  |  | 117.36 |  |  | 91.8
13 |  |  | 282.96 |  |  | 360 |  |  | 131.4 |  |  | 84.24
14 |  |  | 334.44 |  |  | 384.48 |  |  | 164.88 |  |  | 120.6
15 |  |  | 308.16 |  |  | 376.2 |  |  | 117.72 |  |  | 119.88
16 |  |  | 304.92 |  |  | 367.92 |  |  | 128.52 |  |  | 128.88
17 |  |  | 296.64 |  |  | 340.2 |  |  | 115.92 |  |  | 92.88
18 |  |  | 261 |  |  | 299.52 |  |  | 99.36 |  |  | 67.32
19 |  |  | 226.8 |  |  | 295.2 |  |  | 81.36 |  |  | 66.6
20 |  |  | 186.48 |  |  | 269.28 |  |  | 79.2 |  |  | 63.72
21 |  |  | 174.96 |  |  | 245.88 |  |  | 69.84 |  |  | 54.72
22 |  |  | 176.76 |  |  | 239.04 |  |  | 64.44 |  |  | 49.68
23 |  |  | 165.24 |  |  | 216 |  |  | 63 |  |  | 42.48
24 | 3004 |  | 137.52 | 3059 |  | 199.08 | 1072 |  | 56.16 | 921 |  | 45.72
Итого: |  |  | 4801.68 |  |  | 6528.24 |  |  | 2107.44 |  |  | 1731.24
| Директор__________________ Егоркин С.В | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## РТП-25
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 1
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22) | [5 empty] | Ввод №3: РТП-25 (яч.3, фидер 22)
| Расчетный коэффициент 3600 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 3600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 628.38 | [5 empty] | 205.14
1 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
2 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
3 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
4 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
5 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
6 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
7 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
8 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
9 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
10 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
11 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
12 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
13 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
14 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
15 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
16 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
17 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
18 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
19 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
20 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
21 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
22 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
23 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
24 | 628.38 | 0 | 0 |  |  |  | 205.14 | 0 | 0
Итого: |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ВОЭК
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т1) |  |  | АО "Вологдаоблэнерго" (Т2)
| Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600 |  |  | Расчетный коэффициент 1200 |  |  | Расчетный коэффициент 600
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 78.48 |  |  | 96.18 |  |  | 31.32 |  |  | 43.14 | 74.46
2 |  |  | 71.28 |  |  | 88.98 |  |  | 33.12 |  |  | 43.26
3 |  |  | 62.88 |  |  | 82.86 |  |  | 30.96 |  |  | 41.64
4 |  |  | 60.24 |  |  | 80.4 |  |  | 30.72 |  |  | 42.54
5 |  |  | 60.24 |  |  | 78.96 |  |  | 30.36 |  |  | 40.74
6 |  |  | 62.52 |  |  | 82.8 |  |  | 30.6 |  |  | 40.86
7 |  |  | 77.88 |  |  | 102.54 |  |  | 31.8 |  |  | 40.32
8 |  |  | 87 |  |  | 128.34 |  |  | 32.04 |  |  | 39.96
9 |  |  | 98.88 |  |  | 140.76 |  |  | 38.16 |  |  | 46.14
10 |  |  | 111.96 |  |  | 144.18 |  |  | 40.8 |  |  | 48
11 |  |  | 115.2 |  |  | 144.6 |  |  | 43.68 |  |  | 47.52
12 |  |  | 117.96 |  |  | 137.88 |  |  | 44.52 |  |  | 47.1
13 |  |  | 119.4 |  |  | 138.54 |  |  | 45.72 |  |  | 49.98
14 |  |  | 119.16 |  |  | 134.04 |  |  | 44.28 |  |  | 46.56
15 |  |  | 147.12 |  |  | 132.6 |  |  | 46.68 |  |  | 49.38
16 |  |  | 137.28 |  |  | 127.2 |  |  | 43.56 |  |  | 48.9
17 |  |  | 132.84 |  |  | 121.26 |  |  | 41.28 |  |  | 49.14
18 |  |  | 123.72 |  |  | 130.44 |  |  | 38.16 |  |  | 50.1
19 |  |  | 131.4 |  |  | 130.2 |  |  | 38.16 |  |  | 48
20 |  |  | 120.72 |  |  | 132.6 |  |  | 39.12 |  |  | 49.74
21 |  |  | 113.28 |  |  | 134.76 |  |  | 37.08 |  |  | 48.3
22 |  |  | 114.72 |  |  | 136.8 |  |  | 32.04 |  |  | 44.22
23 |  |  | 108.6 |  |  | 128.22 |  |  | 31.32 |  |  | 40.92
24 |  |  | 97.56 |  |  | 110.4 |  |  | 30.36 |  |  | 39.18
Итого: |  |  | 2470.32 |  |  | 2865.54 |  |  | 885.84 |  |  | 1085.64
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## Вологдастрой
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>КТП "Ягодная-1"
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Вологдастрой" (ввод №1) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №2) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №1) |  |  | ООО "Вологдастрой" (ввод №2)
| Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200 |  |  | Расчетный коэффициент 200
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2454 | [5 empty] | 343
1 |  |  | 34.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | 29.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | 29.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | 29.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | 33.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | 36.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | 44.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | 46.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | 50.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | 51.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | 53.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | 50.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | 51.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | 55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | 51.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | 41.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | 43.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | 47.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | 51.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | 57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | 59.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | 58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | 2459 |  | 46.9 |  | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Итого: |  |  | 1081 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Директор__________________ Егоркин С.В. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## Теплоэнергия
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП "Котельная" 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Теплоэнергия" | [5 empty] | ООО "Теплоэнергия"
| Расчетный коэффициент 1 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 83388
1 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
3 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
6 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
8 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
9 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
10 |  |  | 0.171 | [5 empty] | 0
11 |  |  | 0.216 | [5 empty] | 0
12 |  |  | 0.217 | [5 empty] | 0
13 |  |  | 0.218 | [5 empty] | 0
14 |  |  | 0.217 | [5 empty] | 0
15 |  |  | 0.218 | [5 empty] | 0
16 |  |  | 0.206 | [5 empty] | 0
17 |  |  | 0.034 | [5 empty] | 0
18 |  |  | 0.022 | [5 empty] | 0
19 |  |  | 0.009 | [5 empty] | 0
20 |  |  | 0.01 | [5 empty] | 0
21 |  |  | 0.009 | [5 empty] | 0
22 |  |  | 0.008 | [5 empty] | 0
23 |  |  | 0.007 | [5 empty] | 0
24 | 83389 |  | 0.006 | [5 empty] | 0
Итого: |  |  | 1.568 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## Русская баня
ООО «Городская электросетевая компания» | [6 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>РТП-25>>ТП-2 6/0,4 кВ
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
Часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ООО "Русская баня" | [5 empty] | ООО "Русская баня"
| Расчетный коэффициент 1 | [5 empty] | Расчетный коэффициент 1
| Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт | Показания счетчика | Разность | Расход эл.энергии за час, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 19381
1 |  |  | 0.953 | [5 empty] | 0
2 |  |  | 1.208 | [5 empty] | 0
3 |  |  | 0.434 | [5 empty] | 0
4 |  |  | 0.371 | [5 empty] | 0
5 |  |  | 0.251 | [5 empty] | 0
6 |  |  | 0.248 | [5 empty] | 0
7 |  |  | 0.389 | [5 empty] | 0
8 |  |  | 0.26 | [5 empty] | 0
9 |  |  | 1.892 | [5 empty] | 0
10 |  |  | 2.392 | [5 empty] | 0
11 |  |  | 1.009 | [5 empty] | 0
12 |  |  | 0.832 | [5 empty] | 0
13 |  |  | 1.689 | [5 empty] | 0
14 |  |  | 2.292 | [5 empty] | 0
15 |  |  | 2.359 | [5 empty] | 0
16 |  |  | 2.383 | [5 empty] | 0
17 |  |  | 2.456 | [5 empty] | 0
18 |  |  | 2.948 | [5 empty] | 0
19 |  |  | 3.374 | [5 empty] | 0
20 |  |  | 2.407 | [5 empty] | 0
21 |  |  | 3.147 | [5 empty] | 0
22 |  |  | 3.435 | [5 empty] | 0
23 |  |  | 3.152 | [5 empty] | 0
24 | 19423 |  | 1.761 | [5 empty] | 0
Итого: |  |  | 41.642 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл.энергетик_________________Соловьев А.В.

## СЗ (сводная)
ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование источника питания
Таблица №3
Сводных данных режимного дня 20 июня 2018 г.
о потреблении электрической энергии по
потребителю ОАО "Славянский хлеб"
Часы суток
| Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием (2-3) | Суммарный расход электроэнергии по всем вводам | Суммарный расход электроэнергии всеми сторонними потребителями | Расход электроэнергии предприятием (5-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 130 | 16 | 114 | 134 | 12 | 122
2 | 122 | 31.208 | 90.792 | 140 | 12 | 128
3 | 150 | 30.034 | 119.966 | 166 | 8 | 158
4 | 176 | 20 | 156 | 200 | 14 | 186
5 | 150 | 18 | 132 | 166 | 10 | 156
6 | 148 | 16 | 132 | 170 | 10 | 160
7 | 166 | 36.889 | 129.111 | 184 | 10 | 174
8 | 222 | 50 | 172 | 202 | 36 | 166
9 | 304 | 90 | 214 | 186 | 72 | 114
10 | 314 | 84 | 230 | 230 | 84 | 146
11 | 350 | 86 | 264 | 254 | 76 | 178
12 | 330 | 88 | 242 | 220 | 74 | 146
13 | 376 | 110 | 266 | 250 | 74 | 176
14 | 366 | 106 | 260 | 262 | 88 | 174
15 | 258 | 108 | 150 | 240 | 94 | 146
16 | 292 | 96 | 196 | 258 | 82 | 176
17 | 288 | 52 | 236 | 212 | 44 | 168
18 | 222 | 46.448 | 175.552 | 164 | 48 | 116
19 | 170 | 40 | 130 | 176 | 32 | 144
20 | 148 | 30 | 118 | 154 | 26 | 128
21 | 140 | 28 | 112 | 142 | 24 | 118
22 | 154 | 24 | 130 | 160 | 18 | 142
23 | 146 | 22 | 124 | 144 | 16 | 128
24 | 140 | 18 | 122 | 126 | 12 | 114
Итого | 5262 | 1246.579 | 4015.421 | 4540 | 976 | 3564
Примечание: Потребление ОАО "Славянский хлеб" рассчитывается как сумма по вводам №1 и №2 за вычетом объемов э/э определенных по прибору учета ООО "Вологодский пивоваренный завод".
Директор__________________ Егоркин С. В. |  |  |  | Гл. энергетик______________Соловьев А.В.

## СХ
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т1) |  |  | ОАО "Славянский хлеб" (Т2)
| расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200 |  |  | расчетный коэффициент 200
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
0 | 559.46 |  |  | 3443.79 |  |  | 344.94 |  |  | 43.8
1 | 559.53 | 0.07 | 14 | 3444.34 | 0.55 | 110 | 345 | 0.06 | 12 | 44.4 | 0.6 | 120 | 120
2 | 559.6 | 0.07 | 14 | 3444.85 | 0.51 | 102 | 345.07 | 0.07 | 14 | 45.02 | 0.62 | 124 | 124
3 | 559.66 | 0.06 | 12 | 3445.5 | 0.65 | 130 | 345.13 | 0.06 | 12 | 45.78 | 0.76 | 152 | 152
4 | 559.74 | 0.08 | 16 | 3446.26 | 0.76 | 152 | 345.2 | 0.07 | 14 | 46.7 | 0.92 | 184 | 184
5 | 559.8 | 0.06 | 12 | 3446.91 | 0.65 | 130 | 345.25 | 0.05 | 10 | 47.47 | 0.77 | 154 | 154
6 | 559.86 | 0.06 | 12 | 3447.55 | 0.64 | 128 | 345.3 | 0.05 | 10 | 48.26 | 0.79 | 158 | 158
7 | 559.91 | 0.05 | 10 | 3448.28 | 0.73 | 146 | 345.34 | 0.04 | 8 | 49.12 | 0.86 | 172 | 172
8 | 560.02 | 0.11 | 22 | 3449.1 | 0.82 | 164 | 345.43 | 0.09 | 18 | 49.92 | 0.8 | 160 | 160
9 | 560.21 | 0.19 | 38 | 3450.12 | 1.02 | 204 | 345.57 | 0.14 | 28 | 50.46 | 0.54 | 108 | 108
10 | 560.36 | 0.15 | 30 | 3451.22 | 1.1 | 220 | 345.69 | 0.12 | 24 | 51.16 | 0.7 | 140 | 140
11 | 560.63 | 0.27 | 54 | 3452.39 | 1.17 | 234 | 345.88 | 0.19 | 38 | 51.95 | 0.79 | 158 | 158
12 | 560.86 | 0.23 | 46 | 3453.5 | 1.11 | 222 | 346.05 | 0.17 | 34 | 52.62 | 0.67 | 134 | 134
13 | 561.08 | 0.22 | 44 | 3454.77 | 1.27 | 254 | 346.17 | 0.12 | 24 | 53.47 | 0.85 | 170 | 170
14 | 561.31 | 0.23 | 46 | 3456.02 | 1.25 | 250 | 346.31 | 0.14 | 28 | 54.31 | 0.84 | 168 | 168
15 | 561.55 | 0.24 | 48 | 3456.69 | 0.67 | 134 | 346.46 | 0.15 | 30 | 54.99 | 0.68 | 136 | 136
16 | 561.86 | 0.31 | 62 | 3457.53 | 0.84 | 168 | 346.68 | 0.22 | 44 | 55.76 | 0.77 | 154 | 154
17 | 562.02 | 0.16 | 32 | 3458.65 | 1.12 | 224 | 346.81 | 0.13 | 26 | 56.55 | 0.79 | 158 | 158
18 | 562.22 | 0.2 | 40 | 3459.45 | 0.8 | 160 | 346.98 | 0.17 | 34 | 57.1 | 0.55 | 110 | 110
19 | 562.4 | 0.18 | 36 | 3460.05 | 0.6 | 120 | 347.12 | 0.14 | 28 | 57.79 | 0.69 | 138 | 138
20 | 562.52 | 0.12 | 24 | 3460.61 | 0.56 | 112 | 347.22 | 0.1 | 20 | 58.41 | 0.62 | 124 | 124
21 | 562.62 | 0.1 | 20 | 3461.15 | 0.54 | 108 | 347.31 | 0.09 | 18 | 58.98 | 0.57 | 114 | 114
22 | 562.69 | 0.07 | 14 | 3461.79 | 0.64 | 128 | 347.37 | 0.06 | 12 | 59.67 | 0.69 | 138 | 138
23 | 562.76 | 0.07 | 14 | 3462.39 | 0.6 | 120 | 347.42 | 0.05 | 10 | 60.29 | 0.62 | 124 | 124
24 | 562.81 | 0.05 | 10 | 3462.99 | 0.6 | 120 | 347.47 | 0.05 | 10 | 60.83 | 0.54 | 108 | 108
Итого |  | 3.35 | 670 |  | 19.2 | 3840 |  | 2.53 | 506 |  | 17.03 | 3406 | 3406
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ВПЗ,Кондитерская фабрика
ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ТЭЦ, РП-6 кВ, яч.114,107>>РП-23 ф.5,16>>ТП-430
Наименование предприятия | [8 empty] | Наименование источника питания
160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201
Таблица 2
ПОЧАСОВЫХ ЗАПИСЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ
В РЕЖИМНЫЙ ДЕНЬ 20 июня 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ЗАО "Кондитерская фабрика" |  |  | ООО "Вологодский пивоваренный завод" |  |  | ЗАО "Кондитерская фабрика" |  |  | ООО "Вологодский пивоваренный завод"
| расчетный коэффициент 60 |  |  | расчетный коэффициент 40 |  |  | расчетный коэффициент 60 |  |  | расчетный коэффициент 40
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0 | 2588.7 |  |  | 1439.12 |  |  | 1291.18 |  |  | 1056.91 |  |  | 0
1 | 2588.85 | 0.15 | 6 | 1439.37 | 0.25 | 10 | 1291.23 | 0.05 | 2 | 1057.16 | 0.25 | 10
2 | 2589 | 0.15 | 6 | 1439.62 | 0.25 | 10 | 1291.28 | 0.05 | 2 | 1057.41 | 0.25 | 10
3 | 2589.2 | 0.2 | 8 | 1439.82 | 0.2 | 8 | 1291.33 | 0.05 | 2 | 1057.56 | 0.15 | 6
4 | 2589.4 | 0.2 | 8 | 1440.12 | 0.3 | 12 | 1291.38 | 0.05 | 2 | 1057.86 | 0.3 | 12
5 | 2589.6 | 0.2 | 8 | 1440.37 | 0.25 | 10 | 1291.43 | 0.05 | 2 | 1058.06 | 0.2 | 8
6 | 2589.8 | 0.2 | 8 | 1440.57 | 0.2 | 8 | 1291.48 | 0.05 | 2 | 1058.26 | 0.2 | 8
7 | 2590.05 | 0.25 | 10 | 1440.72 | 0.15 | 6 | 1291.58 | 0.1 | 4 | 1058.41 | 0.15 | 6
8 | 2590.95 | 0.9 | 36 | 1441.07 | 0.35 | 14 | 1292.18 | 0.6 | 24 | 1058.71 | 0.3 | 12
9 | 2592.5 | 1.55 | 62 | 1441.77 | 0.7 | 28 | 1293.43 | 1.25 | 50 | 1059.26 | 0.55 | 22
10 | 2594.1 | 1.6 | 64 | 1442.27 | 0.5 | 20 | 1295.08 | 1.65 | 66 | 1059.71 | 0.45 | 18
11 | 2595.65 | 1.55 | 62 | 1442.87 | 0.6 | 24 | 1296.53 | 1.45 | 58 | 1060.16 | 0.45 | 18
12 | 2597.2 | 1.55 | 62 | 1443.52 | 0.65 | 26 | 1297.83 | 1.3 | 52 | 1060.71 | 0.55 | 22
13 | 2599.15 | 1.95 | 78 | 1444.32 | 0.8 | 32 | 1299.23 | 1.4 | 56 | 1061.16 | 0.45 | 18
14 | 2600.9 | 1.75 | 70 | 1445.22 | 0.9 | 36 | 1300.88 | 1.65 | 66 | 1061.71 | 0.55 | 22
15 | 2602.8 | 1.9 | 76 | 1446.02 | 0.8 | 32 | 1302.73 | 1.85 | 74 | 1062.21 | 0.5 | 20
16 | 2604.35 | 1.55 | 62 | 1446.87 | 0.85 | 34 | 1304.23 | 1.5 | 60 | 1062.76 | 0.55 | 22
17 | 2605.15 | 0.8 | 32 | 1447.37 | 0.5 | 20 | 1304.93 | 0.7 | 28 | 1063.16 | 0.4 | 16
18 | 2605.7 | 0.55 | 22 | 1448.12 | 0.75 | 30 | 1305.43 | 0.5 | 20 | 1063.86 | 0.7 | 28
19 | 2606.05 | 0.35 | 14 | 1448.77 | 0.65 | 26 | 1305.68 | 0.25 | 10 | 1064.41 | 0.55 | 22
20 | 2606.35 | 0.3 | 12 | 1449.22 | 0.45 | 18 | 1305.93 | 0.25 | 10 | 1064.81 | 0.4 | 16
21 | 2606.65 | 0.3 | 12 | 1449.62 | 0.4 | 16 | 1306.18 | 0.25 | 10 | 1065.16 | 0.35 | 14
22 | 2606.95 | 0.3 | 12 | 1449.92 | 0.3 | 12 | 1306.43 | 0.25 | 10 | 1065.36 | 0.2 | 8
23 | 2607.25 | 0.3 | 12 | 1450.17 | 0.25 | 10 | 1306.68 | 0.25 | 10 | 1065.51 | 0.15 | 6
24 | 2607.5 | 0.25 | 10 | 1450.37 | 0.2 | 8 | 1306.88 | 0.2 | 8 | 1065.61 | 0.1 | 4
Итого |  | 18.8 | 752 |  | 11.25 | 450 |  | 15.7 | 628 |  | 8.7 | 348
| Директор__________________ Егоркин С. В. | [6 empty] | Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-682
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
ТП-682
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
Режимный день 20 июня 2018 г
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2 |  |  | ТП-682 Т1 |  |  | ТП-682 Т2
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 20.8 |  |  | 5.1 |  |  | 9.2 |  |  | 0.6
2 |  |  | 18.2 |  |  | 3.7 |  |  | 10.8 |  |  | 0.5
3 |  |  | 17.2 |  |  | 2.8 |  |  | 10.3 |  |  | 0.3
4 |  |  | 14.3 |  |  | 3 |  |  | 9.3 |  |  | 0.4
5 |  |  | 17 |  |  | 2.8 |  |  | 9.2 |  |  | 0.3
6 |  |  | 19 |  |  | 2.7 |  |  | 10.7 |  |  | 0.4
7 |  |  | 27.1 |  |  | 6.3 |  |  | 9.3 |  |  | 0.9
8 |  |  | 26.3 |  |  | 10.6 |  |  | 11 |  |  | 3.3
9 |  |  | 34 |  |  | 9.4 |  |  | 13.3 |  |  | 2.3
10 |  |  | 29.1 |  |  | 7.5 |  |  | 14.6 |  |  | 3
11 |  |  | 34.9 |  |  | 9.5 |  |  | 14.1 |  |  | 2.7
12 |  |  | 35 |  |  | 6.9 |  |  | 13.9 |  |  | 1.3
13 |  |  | 36.6 |  |  | 7.3 |  |  | 14.2 |  |  | 1.7
14 |  |  | 32.1 |  |  | 6.6 |  |  | 15.2 |  |  | 1.7
15 |  |  | 35 |  |  | 6.6 |  |  | 14.2 |  |  | 1.9
16 |  |  | 32.3 |  |  | 5.4 |  |  | 14.3 |  |  | 1.9
17 |  |  | 35.3 |  |  | 7.1 |  |  | 14.3 |  |  | 1.7
18 |  |  | 33.8 |  |  | 6.8 |  |  | 15.3 |  |  | 1.9
19 |  |  | 35.5 |  |  | 10.9 |  |  | 15.5 |  |  | 2.8
20 |  |  | 34.8 |  |  | 8.8 |  |  | 15.6 |  |  | 2.5
21 |  |  | 39.6 |  |  | 11 |  |  | 14.1 |  |  | 3.3
22 |  |  | 34.5 |  |  | 13.4 |  |  | 13.4 |  |  | 2.7
23 |  |  | 29.2 |  |  | 12.4 |  |  | 13.1 |  |  | 1.9
24 |  |  | 20.5 |  |  | 10 |  |  | 9.5 |  |  | 0.6
Итого |  |  | 692.1 |  |  | 176.6 |  |  | 304.4 |  |  | 40.6
Директор__________________ Егоркин С.В Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## ТП-809
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
ТП-809
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
Режимный день 20 июня 2018 г
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| ТП-809 Т1 |  |  | ТП-809 Т2 |  |  | ТП-809 Т1 |  |  | ТП-809 Т2
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 42 |  |  | 44.8 |  |  | 12.8 |  |  | 0.6
2 |  |  | 33.6 |  |  | 38.4 |  |  | 13.2 |  |  | 1.2
3 |  |  | 30.8 |  |  | 34.4 |  |  | 10.6 |  |  | 1.2
4 |  |  | 28.4 |  |  | 33.6 |  |  | 10.2 |  |  | 0.4
5 |  |  | 27.6 |  |  | 35.2 |  |  | 9.8 |  |  | 1.2
6 |  |  | 30.6 |  |  | 43.2 |  |  | 10 |  |  | 0.6
7 |  |  | 42 |  |  | 55.2 |  |  | 12.8 |  |  | 0.6
8 |  |  | 53 |  |  | 67 |  |  | 14.8 |  |  | 2.6
9 |  |  | 56.2 |  |  | 73.4 |  |  | 15.6 |  |  | 2.4
10 |  |  | 61.4 |  |  | 74.6 |  |  | 15.2 |  |  | 2.2
11 |  |  | 71.4 |  |  | 92.6 |  |  | 14.8 |  |  | 0.8
12 |  |  | 73 |  |  | 90.2 |  |  | 15.2 |  |  | 0.6
13 |  |  | 72.4 |  |  | 97 |  |  | 18 |  |  | 0.6
14 |  |  | 69.4 |  |  | 97 |  |  | 17.4 |  |  | 1.2
15 |  |  | 64 |  |  | 99.4 |  |  | 15.2 |  |  | 1
16 |  |  | 68.2 |  |  | 100.2 |  |  | 18.4 |  |  | 0.2
17 |  |  | 72.4 |  |  | 93.6 |  |  | 16 |  |  | 0.8
18 |  |  | 75 |  |  | 94.6 |  |  | 19.4 |  |  | 0.8
19 |  |  | 80.8 |  |  | 93.8 |  |  | 22.4 |  |  | 1
20 |  |  | 78 |  |  | 96.8 |  |  | 22.8 |  |  | 4.2
21 |  |  | 76.6 |  |  | 95.6 |  |  | 21.2 |  |  | 5.8
22 |  |  | 77.2 |  |  | 93.2 |  |  | 20.2 |  |  | 3
23 |  |  | 67.6 |  |  | 83 |  |  | 17.4 |  |  | 0.8
24 |  |  | 50.8 |  |  | 61.2 |  |  | 14.4 |  |  | 0.6
Итого |  |  | 1402.4 |  |  | 1788 |  |  | 377.8 |  |  | 34.4
Директор__________________ Егоркин С.В Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.

## РТП-44
| ООО «Городская электросетевая компания» | [8 empty] | ПС 220/110/35/6-10 кВ "Вологда-Южная">>
наименование предприятия | [9 empty] | наименование источника питания
РТП-44 яч. 11, 14
| 160022, г.Вологда, Пошехонское шоссе, 18, офис 201 |  |  |  | Таблица № 1
адрес
почасовых записей показаний электрических счетчиков
Режимный день 20 июня 2018 г.
часы суток | Активная энергия | [5 empty] | Реактивная энергия
| РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14 |  |  | РТП-44 яч. 11 |  |  | РТП-44 яч. 14
| Расчет. Коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф. |  |  | расчетный коэф.
| показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час | показания счетчика | разность | расход эл.энергии за час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
0
1 |  |  | 185.4 |  |  | 45.6 |  |  | 22.2 |  |  | 10.2
2 |  |  | 158.4 |  |  | 36.6 |  |  | 23.4 |  |  | 9.6
3 |  |  | 146.4 |  |  | 33 |  |  | 23.4 |  |  | 9.6
4 |  |  | 132 |  |  | 31.2 |  |  | 22.2 |  |  | 9
5 |  |  | 129.6 |  |  | 32.4 |  |  | 23.4 |  |  | 8.4
6 |  |  | 155.4 |  |  | 38.4 |  |  | 21.6 |  |  | 10.2
7 |  |  | 217.8 |  |  | 52.8 |  |  | 23.4 |  |  | 10.8
8 |  |  | 265.2 |  |  | 55.2 |  |  | 28.8 |  |  | 11.4
9 |  |  | 273.6 |  |  | 63 |  |  | 27 |  |  | 10.2
10 |  |  | 277.8 |  |  | 56.4 |  |  | 27 |  |  | 10.8
11 |  |  | 306.6 |  |  | 52.8 |  |  | 27.6 |  |  | 10.8
12 |  |  | 319.2 |  |  | 56.4 |  |  | 32.4 |  |  | 9.6
13 |  |  | 321.6 |  |  | 60.6 |  |  | 39 |  |  | 9.6
14 |  |  | 307.2 |  |  | 63 |  |  | 32.4 |  |  | 9
15 |  |  | 325.2 |  |  | 66.6 |  |  | 30.6 |  |  | 10.2
16 |  |  | 319.2 |  |  | 78 |  |  | 34.8 |  |  | 10.8
17 |  |  | 328.2 |  |  | 73.2 |  |  | 37.2 |  |  | 11.4
18 |  |  | 344.4 |  |  | 76.2 |  |  | 44.4 |  |  | 11.4
19 |  |  | 383.4 |  |  | 79.8 |  |  | 55.2 |  |  | 9.6
20 |  |  | 415.8 |  |  | 88.2 |  |  | 59.4 |  |  | 10.2
21 |  |  | 365.4 |  |  | 84.6 |  |  | 54.6 |  |  | 9
22 |  |  | 332.4 |  |  | 84.6 |  |  | 29.4 |  |  | 12.6
23 |  |  | 304.8 |  |  | 73.2 |  |  | 19.2 |  |  | 13.2
24 |  |  | 219 |  |  | 64.2 |  |  | 16.2 |  |  | 12.6
Итого |  |  | 6534 |  |  | 1446 |  |  | 754.8 |  |  | 250.2
Директор__________________ Егоркин С.В Гл. энергетик_________________Соловьев А.В.