## Титул
Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "
|  | (наименование организации) |  |  | Сроки опубликования: за 10 дней до представления сведений в регулирующий орган
Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18. офис 201.
(адрес организации)
Стандарты раскрытия информации предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (в ред.от 07.03.2020г)
Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения,, а также в соответствии с МУ по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Федеральной антимонопольной службой
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru
| Дата опубликования |  | 15.02.2022 г
| Отчетный период |  | 2021 год
Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 в
Статус информации: "фактическая"
Срок хранения в архиве организации: 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)

## 1_ПМ_Город
Приложение № 1
Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения
и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации,
а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "Городская электросетевая компания"
(территория, относящаяся к городским населенным пунктам)
|  | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учетаэлектрической энергии (мощности) | Индекс исходный |  | Индекс итоговый | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для ЛЭП) | Максимальная мощность | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение СКУ электрической энергии
[7 empty] | (0,4 и ниже; 6-10; 35; 110 и выше) | м | кВт | тыс.руб.
* | 1. | Строительство воздушных линий | С2 | С2
* | 1.j | Материал опоры | С2 | j
* | 1.1 | деревянные | С2 | j=1
* | 1.2 | металлические | С2 | j=2
* | 1.3 | железобетонные | С2 | j=3
* | 1.j.k | Тип провода | С2 | k
* |  | изолированный провод | С2 | k=1
* |  | неизолированный провод | С2 | k=2
* | 1.j.k.l | Материал провода | С2 | l
* |  | медный | С2 | l=1
* |  | стальной | С2 | l=2
* |  | сталеалюминиевый | С2 | l=3
|  | алюминиевый | С2 | l=4
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода | С2 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С2 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С2 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С2 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С2 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С2 | m=5
* |  | свыше 800 квадратных мм | С2 | m=6
* | … | <пообъектная расшифровка> | С2 | …
* | 2. | Строительство кабельных линий | С3 | С3
* | 2.j | Способ прокладки кабельных линий | С3 | j
* |  | в траншеях | С3 | j=1
* |  | в блоках | С3 | j=2
* |  | в каналах | С3 | j=3
* |  | в туннелях и коллекторах | С3 | j=4
* |  | в галереях и эстакадах | С3 | j=5
|  | горизонтальное наклонное бурение | С3 | j=6
* | 2.j.k | Жильность кабельных линий | С3 | k
* |  | одножильные | С3 | k=1
* |  | многожильные | С3 | k=2
* | 2.j.k.l | Кабельные линим по типу изоляции | С3 | l
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией | С3 | l=1
* |  | с бумажной изоляцией | С3 | l=2
* | 2.j.k.l.m | Cечение провода | С3 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С3 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С3 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С3 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С3 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С3 | m=5
* |  | свыше 800 квадратных мм | С3 | m=6
* |  | <пообъектная расшифровка> | С3 | …
* | 3. | Строительство пунктов секционирования | С4 | С4
| 3.j | Тип | С4 | j
* |  | реклоузеры | С4 | j=1
* |  | распределительные пункты (РП) | С4 | j=2
* |  | переключательные пункты (ПП) | С4 | j=3
* | 3.j.k | Номинальный ток | С4 | k
* |  | до 100 А включительно | С4 | k=1
* |  | от 100 до 250 А включительно | С4 | k=2
* |  | от 250 до 400 кВА | С4 | k=3
|  | от 420 до 1000 кВА включительно | С4 | k=4
* |  | свыше 1000 А | С4 | k=5
* |  | <пообъектная расшифровка> | С4 | …
* | 4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | С5 | j
| 4.j | Тип | С5 | j
* |  | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), | С5 | j=1
* | 4.j.k | Тип по количеству трансформаторов | С5 | k
* |  | однотрансформаторные | С5 | k=1
* |  | двухтрансформаторные и более | С5 | k=2
* | 4.j.k.l | Трансформаторная мощность | С5 | l
* |  | до 25 кВА включительно | С5 | l=1
* |  | от 25 до 100 кВА включительно | С5 | l=2
* |  | от 100 до 250 кВА включительно | С5 | l=3
* |  | от 250 до 400 кВА | С5 | l=4
* |  | от 420 до 1000 кВА включительно | С5 | l=5
* |  | свыше 1000 кВА | С5 | l=6
* |  | <пообъектная расшифровка> | С5 | …
| 5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | С6 | j
| 5.j | Тип | С6 | j
|  | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП), | С6 | j=1
| 5.j.k | Тип по количеству трансформаторов | С6 | k
|  | однотрансформаторные | С6 | k=1
|  | двухтрансформаторные и более | С6 | k=2
| 5.j.k.l | Трансформаторная мощность | С6 | l
|  | до 25 кВА включительно | С6 | l=1
|  | от 25 до 100 кВА включительно | С6 | l=2
|  | от 100 до 250 кВА включительно | С6 | l=3
|  | от 250 до 400 кВА | С6 | l=4
|  | от 420 до 1000 кВА включительно | С6 | l=5
|  | свыше 1000 кВА | С6 | l=6
|  | <пообъектная расшифровка> | С6 | …
* | 6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | С7
| 6.j | Тип | С7 | j
* |  | ПС 35 кВ | С7 | j=1
* |  | ПС 110 кВ и выше | С7 | j=2
* |  | <пообъектная расшифровка> | С7 | …
| 7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | С8
| 7.j | однофазный | С8 | j=1
|  | трехфазный | С8 | j=2
| 7.j.k | прямого включения | С8 | k=1
|  | полукосвенного включения | С8 | k=2
|  | косвенного включения | С8 | k=3
| … | <пообъектная расшифровка> | С8 | …
Главный инженер В.В. Михальцов
тел. (8172) 26-82-66 доп.037
Note on G8: 2017 2018 2019

## 1_ПМ_ТСело
Приложение № 1
Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения
и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации,
а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
ООО "Городская электросетевая компания"
(территория, не относящаяся к городским населенным пунктам)
|  | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Индекс исходный |  | Индекс итоговый | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение СКУ электрической энергии
[7 empty] | (0,4 и ниже; 6-10; 35; 110 и выше) |  | кВт | тыс.руб.
* | 1. | Строительство воздушных линий | С2 | С2
* | 1.j | Материал опоры | С2 | j
* | 1.1 | деревянные | С2 | j=1
* | 1.2 | металлические | С2 | j=2
* | 1.3 | железобетонные | С2 | j=3
* | 1.j.k | Тип провода | С2 | k
* |  | изолированный провод | С2 | k=1
* |  | неизолированный провод | С2 | k=2
* | 1.j.k.l | Материал провода | С2 | l
* |  | медный | С2 | l=1
* |  | стальной | С2 | l=2
* |  | сталеалюминиевый | С2 | l=3
|  | алюминиевый | С2 | l=4
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода | С2 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С2 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С2 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С2 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С2 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С2 | m=5
* |  | свыше 800 квадратных мм | С2 | m=6
|  | <пообъектная расшифровка> | С2 | …
| … | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП "Очистные" до участка заявителя Стариковой, п. Сосновка | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 90 | 7 | 68.5237
| … | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП "Котельная" до минимагазина ИП Самодурова, п. Кипелово | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 120 | 15 | 95.3529
| … | ВЛИ-0,4 кВ от от ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП "Жилые дома" до участка заявителя Малкова, п. Новое | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 60 | 15 | 98.4475
| … | ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ "Школьная 18,19,21 ЗТП "Школа" до участка заявителя Кругловой, п. Куркино | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 60 | 7 | 66.402
| … | КВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Школа" до 28 кв. жилого дома , п. Сосновка | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 180 | 45 | 247.63
| 2. | Строительство кабельных линий | С3 | С3
| 2.j | Способ прокладки кабельных линий | С3 | j
|  | в траншеях | С3 | j=1
|  | в блоках | С3 | j=2
|  | в каналах | С3 | j=3
|  | в туннелях и коллекторах | С3 | j=4
* |  | в галереях и эстакадах | С3 | j=5
* |  | горизонтальное наклонное бурение | С3 | j=6
* | 2.j.k | Жильность кабельных линий | С3 | k
* |  | одножильные | С3 | k=1
* |  | многожильные | С3 | k=2
* | 2.j.k.l | Кабельные линим по типу изоляции | С3 | l
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией | С3 | l=1
* |  | с бумажной изоляцией | С3 | l=2
| 2.j.k.l.m | Cечение провода | С3 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С3 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С3 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С3 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С3 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С3 | m=5
* |  | свыше 800 квадратных мм | С3 | m=6
|  | <пообъектная расшифровка> | С3 | …
* |  | КВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Школа" до 28 кв. жилого дома , п. Сосновка | С3 | … |  | 2020 | 0.4 | 60 | 45 | 82.54
* | 3. | Строительство пунктов секционирования | С4 | С4
* | 3.j | Тип | С4 | j
* |  | реклоузеры | С4 | j=1
* |  | распределительные пункты (РП) | С4 | j=2
* |  | переключательные пункты (ПП) | С4 | j=3
* | 3.j.k | Номинальный ток | С4 | k
* |  | до 100 А включительно | С4 | k=1
* |  | от 100 до 250 А включительно | С4 | k=2
|  | от 250 до 500 А включительно | С4 | k=3
* |  | от 500 до 1000 А включительно | С4 | k=4
* |  | свыше 1000 А | С4 | k=5
* |  | <пообъектная расшифровка> | С4 | …
* | 4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | С5 | j
* | 4.j | Тип | С5 | j
* |  | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), | С5 | j=1
* | 4.j.k | Тип по количеству трансформаторов | С5 | k
|  | однотрансформаторные | С5 | k=1
* |  | двухтрансформаторные и более | С5 | k=2
* | 4.j.k.l | Трансформаторная мощность | С5 | l
* |  | до 25 кВА включительно | С5 | l=1
|  | от 25 до 100 кВА включительно | С5 | l=2
* |  | от 100 до 250 кВА включительно | С5 | l=3
* |  | от 250 до 400 кВА | С5 | l=4
* |  | от 420 до 1000 кВА включительно | С5 | l=5
* |  | свыше 1000 кВА | С5 | l=6
* |  | <пообъектная расшифровка> | С5 | …
* | 5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | С6 | j
* | 5.j | Тип | С6 | j
* |  | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП), | С6 | j=1
* | 5.j.k | Тип по количеству трансформаторов | С6 | k
* |  | однотрансформаторные | С6 | k=1
* |  | двухтрансформаторные и более | С6 | k=2
* | 5.j.k.l | Трансформаторная мощность | С6 | l
|  | до 25 кВА включительно | С6 | l=1
|  | от 25 до 100 кВА включительно | С6 | l=2
|  | от 100 до 250 кВА включительно | С6 | l=3
|  | от 250 до 400 кВА | С6 | l=4
|  | от 420 до 1000 кВА включительно | С6 | l=5
|  | свыше 1000 кВА | С6 | l=6
|  | <пообъектная расшифровка> | С6 | …
| 6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | С7
| 6.j | Тип | С7 | j
|  | ПС 35 кВ | С7 | j=1
|  | ПС 110 кВ и выше | С7 | j=2
|  | <пообъектная расшифровка> | С7 | …
| 7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | С8
| 7.j | однофазный | С8 | j=1
* |  | трехфазный | С8 | j=2
| 7.j.k | прямого включения | С8 | k=1
* |  | полукосвенного включения | С8 | k=2
* |  | косвенного включения | С8 | k=3
| … | <пообъектная расшифровка> | С8 | …
| … | трехфазный счетчик электрической энергии | С8 | … |  | 2020 | 0.4 | 2 |  | 37.312
* | … | однофазный счетчик электрической энергии | С8 | … |  | 2020 | 0.4 | 18 |  | 217.701
Главный инженер В.В. Михальцов
тел. (8172) 26-82-66 доп.037
Note on G8: 2017 2018 2019

## 4_ПМ_Город
Приложение № 5
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств
максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ
ООО "Городская электросетевая компания"
(территория, относящаяся к городским населенным пунктам)
|  | Объект электросетевого хозяйства | Индекс исходный |  | Индекс итоговый | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для ЛЭП) | Присоединяемая максимальная мощность
* | [6 empty] | (0,4 и ниже; 6-10; 35; 110 и выше) | м | кВт
* | 1. | Строительство воздушных линий | С2
* | 1.j | Материал опоры | С2 | j
* | 1.1 | деревянные | С2 | j=1
* | 1.2 | металлические | С2 | j=2
* | 1.3 | железобетонные | С2 | j=3
* | 1.j.k | Тип провода | С2 | k
* |  | изолированный провод | С2 | k=1
* |  | неизолированный провод | С2 | k=2
* | 1.j.k.l | Материал провода | С2 | l
* |  | медный | С2 | l=1
* |  | стальной | С2 | l=2
|  | сталеалюминиевый | С2 | l=3
* |  | алюминиевый | С2 | l=4
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода | С2 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С2 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С2 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С2 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С2 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С2 | m=5
* |  | свыше 800 квадратных мм | С2 | m=6
* | … | <пообъектная расшифровка> | С2 | …
* | 2. | Строительство кабельных линий | С3
* | 2.j | Способ прокладки кабельных линий | С3 | j
* |  | в траншеях | С3 | j=1
* |  | в блоках | С3 | j=2
* |  | в каналах | С3 | j=3
* |  | в туннелях и коллекторах | С3 | j=4
* |  | в галереях и эстакадах | С3 | j=5
* |  | горизонтальное наклонное бурение | С3 | j=6
* | 2.j.k | Жильность кабельных линий | С3 | k
* |  | одножильные | С3 | k=1
* |  | многожильные | С3 | k=2
* | 2.j.k.l | Кабельные линим по типу изоляции | С3 | l
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией | С3 | l=1
* |  | с бумажной изоляцией | С3 | l=2
* | 2.j.k.l.m | Cечение провода | С3 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С3 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С3 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С3 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С3 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С3 | m=5
|  | свыше 800 квадратных мм | С3 | m=6
|  | <пообъектная расшифровка> | С3 | …
| 3. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | С8
| 3.j | однофазный | С8 | j=1
|  | трехфазный | С8 | j=2
| 3.j.k | прямого включения | С8 | k=1
|  | полукосвенного включения | С8 | k=2
|  | косвенного включения | С8 | k=3
| … | <пообъектная расшифровка> | С8 | …
Главный инженер В.В. Михальцов
тел. (8172) 26-82-66 доп.037
Note on G8: 2017 2018 2019

## 4_ПМ_Село
Приложение № 5
Сведения о строительстве линий электропередачи при технологическом присоединении энергопринимающих устройств
максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения ниже 20 кВ
ООО "Городская электросетевая компания"
(территория, не относящаяся к городским населенным пунктам)
|  | Объект электросетевого хозяйства | Индекс исходный |  | Индекс итоговый | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для ЛЭП) | Присоединяемая максимальная мощность
* | [6 empty] | (0,4 и ниже; 6-10; 35; 110 и выше) | м | кВт
* | 1. | Строительство воздушных линий | С2
* | 1.j | Материал опоры | С2 | j
* | 1.1 | деревянные | С2 | j=1
* | 1.2 | металлические | С2 | j=2
* | 1.3 | железобетонные | С2 | j=3
* | 1.j.k | Тип провода | С2 | k
* |  | изолированный провод | С2 | k=1
* |  | неизолированный провод | С2 | k=2
* | 1.j.k.l | Материал провода | С2 | l
* |  | медный | С2 | l=1
* |  | стальной | С2 | l=2
|  | сталеалюминиевый | С2 | l=3
* |  | алюминиевый | С2 | l=4
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода | С2 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С2 | m=1
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С2 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С2 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С2 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С2 | m=5
* |  | свыше 800 квадратных мм | С2 | m=6
| … | <пообъектная расшифровка> | С2
| … | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП "Очистные" до участка заявителя Стариковой, п. Сосновка | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 90 | 7
| … | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП "Котельная" до минимагазина ИП Самодурова, п. Кипелово | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 120 | 15
| … | ВЛИ-0,4 кВ от от ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП "Жилые дома" до участка заявителя Малкова, п. Новое | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 60 | 15
| … | ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ "Школьная 18,19,21 ЗТП "Школа" до участка заявителя Кругловой, п. Куркино | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 60 | 7
* | … | КВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Школа" до 28 кв. жилого дома , п. Сосновка | С2 |  |  | 2020 | 0.4 | 180 | 45
* |  | Строительство кабельных линий | С3
* |  | Способ прокладки кабельных линий | С3 | j
* | 2. | в траншеях | С3 | j=1
* | 2.j | в блоках | С3 | j=2
* |  | в каналах | С3 | j=3
* |  | в туннелях и коллекторах | С3 | j=4
* |  | в галереях и эстакадах | С3 | j=5
* |  | горизонтальное наклонное бурение | С3 | j=6
* |  | Жильность кабельных линий | С3 | k
* |  | одножильные | С3 | k=1
* | 2.j.k | многожильные | С3 | k=2
* |  | Кабельные линим по типу изоляции | С3 | l
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией | С3 | l=1
* | 2.j.k.l | с бумажной изоляцией | С3 | l=2
* |  | Cечение провода | С3 | m
* |  | до 50 квадратных мм включительно | С3 | m=1
* | 2.j.k.l.m | от 50 до 100 квадратных мм включительно | С3 | m=2
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | С3 | m=3
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно | С3 | m=4
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно | С3 | m=5
|  | свыше 800 квадратных мм | С3 | m=6
|  | <пообъектная расшифровка> | С3
| … | КВЛ-0,4 кВ от ЗТП "Школа" до 28 кв. жилого дома , п. Сосновка | С3 | … |  | 2020 | 0.4 | 180 | 45
|  | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | С8
|  | однофазный | С8 | j=1
| 3. | трехфазный | С8 | j=2
| 3.j | прямого включения | С8 | k=1
|  | полукосвенного включения | С8 | k=2
| 3.j.k | косвенного включения | С8 | k=3
|  | <пообъектная расшифровка> | С8 | …
| … | Главный инженер В.В. Михальцов
тел. (8172) 26-82-66 доп.037
Note on G8: 2017 2018 2019

## 2_С1
Приложение № 2
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению,
предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний
ООО "Городская электросетевая компания"
* | № п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1
|  |  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию | Количество технологических присоединений | Объем максимальной мощности | Расходы на одно присоединение
|  |  | (тыс.руб.) | (шт.) | (кВт) | (тыс.руб. на одно ТП)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* | 2020 | год, данные за предыдущий период регулирования (n-2)
* | 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 46.232 | 45 | 574 | 1.027
* | 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | - | - | - | -
* | 2.1. | Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 46.232 | 41 | 215 | 1.127
* | 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 29.32 | 4 | 574 | 7.33
* | 2019 | год, данные за год (n-3), предшествующий предыдущему периоду регулирования
* | 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 0 | 0 | 0 | 0
* | 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | - | - | - | -
* | 3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 |  |  | #DIV/0!
* | 4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 0 |  |  | #DIV/0!
* | 2018 | год, данные за год (n-4), предшествующий году (n-3)
* | 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 2.437 | 3 | 160 | 0.81233
* | 2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | - | - | - | -
* | 2.1. | Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 3.028 | 3 | 167.5 | 1.0093
* | 2.2. | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | 5.311 | 3 | 167.5 | 1.7703
Главный инженер В.В. Михальцов
тел. (8172) 26-82-66 доп.037
Note on B14: а)
Note on B15: Автор: в)
Note on B16: Автор: г)
Note on B17: Автор: д)
Note on B19: а)
Note on B20: в)
Note on B21: г)
Note on B22: д)
Note on B24: а)
Note on B25: в)
Note on B26: Автор: г)
Note on B27: Автор: д)

## 3_С1
[13 empty] | Приложение № 3 | [7 empty] | Приложение № 3
| Расчет расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, | [7 empty] | Приложение 3
предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний
(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "в" пункта 16 Методических указаний)
ООО "Городская электросетевая компания"
[6 empty] | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  | *
|  |  | ИТОГО |  | тыс. руб. |  | а) |  | тыс. руб. |  | в) |  | тыс. руб. |  | г) |  | тыс. руб. |  | д) |  | тыс. руб.
* | № п/п | Показатели | Расходы на выполнение сетевой организацией следующих обязательных мероприятий |  |  |  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) |  |  |  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ |  |  |  | Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  | Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
|  |  | (n-2) | (n-3) | (n-4) |  | год (n-2) | год (n-3) | год (n-4) |  | (n-2) | (n-3) | (n-4) |  | (n-2) | (n-3) | (n-4) |  | (n-2) | (n-3) | (n-4)
|  |  | 2020 | 2019 | 2018 |  | 2020 | 2019 | 2018 |  | 2020 | 2019 | 2018 |  | 2020 | 2019 | 2018 |  | 2020 | 2019 | 2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 5 |  | 3 | 4 | 5
* | 1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 75.552 | 0 | 10.776 |  | 46.232 | 0 | 2.437 |  | 0 | 0 | 5.311 |  | 46.232 | 0 | 3.028 |  | 29.32 | 0 | 5.311
* | 1.1. | Вспомогательные материалы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
* | 1.2. | Энергия на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
* | 1.3. | Оплата труда ППП | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
* | 1.4. | Отчисления на страховые взносы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
* | 1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 75.552 | 0 | 10.776 |  | 0 | 0 | 2.437 |  | 29.32 | 0 | 5.311 |  | 0 | 0 | 3.028 |  | 29.32 | 0 | 5.311
* | 1.5.1. | - работы и услуги производственного характера |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
* | 1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
* | 1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 0 | 0.00039118 | 10.776 |  | 0 | 0 | 2.437 |  | 0 | 0 | 5.311 |  | 0 | 0 | 3.028 |  | 29.32 | 0 | 5.311
* | 1.5.3.1. | услуги связи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
* | 1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность | 0 | 0.00039118 | 0 |  | 0 | 0.00039118 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
* | 1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
* | 1.5.3.4. | плата за аренду имущества | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
* | 1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 75.552 | 0 | 10.776 |  | 46.232 | 0 | 2.437 |  | 29.32 | 0 | 5.311 |  | 46.232 | 0 | 3.028 |  | 29.32 | 0 | 5.311
* | 1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* | 1.6.1. | - расходы на услуги банков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* | 1.6.2. | - % за пользование кредитом | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* | 1.6.3. | - прочие обоснованные расходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
* | 1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Главный инженер В.В. Михальцов
тел. (8172) 26-82-66 доп.037