**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | 05.09.2022 |
| Отчетный период | август 2022 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) |       Ввод в ремонт и вывод из ремонта  | Виды работ | Примечание |
| Дата | Времяначала | Дата |  Времяокончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ "КТП - Гаражи" от КТП "Дворы", п. Надеево, Вологодский район | 01.08.2022 г | 10.00 | 01.08.2022 г | 13.00 | Плановые работы | - |
| 2 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Коттеджи - ул. Шабетова, Дальняя" от ЗТП "Коттеджи", п. Можайское, Вологодский район | 04.08.2022 г | 10.00 | 04.08.2022 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 3 | КТПП-8, п. Грибково, Вологодский район | 05.08.2022 г | 10.00 | 05.08.2022 г | 15.00 | Плановые работы | -  |
| 4 | КТП 630 кВА АВМ-2 (мастерские), п. Непотягово, Вологодский район | 08.08.2022 г | 10.00 | 08.08.2022 г | 15.00 | Плановые работы | -  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ "КТП-КНС-1 - Котельниково", п. Можайское, Вологодский район | 09.08.2022 г | 10.00 | 09.08.2022 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ Школьная 18,19,21, п. Куркино, Вологодский район | 10.08.2022 г | 10.00 | 10.08.2022 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 7 | ВЛЭП-0,4 кВ «КТП-Ферма – Телятник», п. Надеево, Вологодский район | 11.08.2022 г | 13.00 | 11.08.2022 г | 16.50 | Плановые работы | - |
| 8 | ВЛЭП-0,4 кВ «КТП-Ферма – Коттеджи», п. Надеево, Вологодский район | 11.08.2022 г | 13.00 | 11.08.2022 г | 16.00 | Плановые работы | - |
| 9 | КТП-Коттеджи, п. Лесково, Вологодский район | 15.08.2022 | 10.00 | 15.08.2022 | 12.00 | Плановые работы | - |
| 10 | КТП-250, п. п. Новое, Вологодский район | 15.08.2022 | 13.00 | 15.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 11 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Котельная - ул. Садовая", д. Стризнево, Вологодский район | 16.08.2022 | 10.00 | 16.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 12 | КТП-400 "СО Юбилей", СНТ Юбилей | 17.08.2022 | 10.00 | 17.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 13 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП-Школа - Мелиораторов", п. Сосновка, Вологодский район | 22.08.2022 | 10.00 | 22.08.2022 | 12.00 | Плановые работы | - |
| 14 | ВЛ-0,4кВ "ЗТП-МЖК - Окружная", п. Сосновка, Вологодский район | 22.08.2022 | 10.00 | 22.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 15 | ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский район | 23.08.2022 | 10.00 | 23.08.2022 | 13.00 | Плановые работы | - |
| 16 | ЗТП-12, п. Ермаково, Вологодский район | 23.08.2022 | 13.00 | 23.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 17 | ЗТП-3 КОС, п. Надеево, Вологодский район | 24.08.2022 | 10.00 | 24.08.2022 | 12.00 | Плановые работы | - |
| 18 | ЗТП-4 Котельная, п. Надеево, Вологодский район | 24.08.2022 | 13.00 | 24.08.2022 | 15.00 | Плановые работы | - |
| 19 | КТП-1000 РСЗ, п. Майский, Вологодский район | 26.08.2022 | 10.00 | 26.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 20 | ЗТП-1 Жилая зона, п. Стризнево, Вологодский район | 29.08.2022 | 10.00 | 29.08.2022 | 12.00 | Плановые работы | - |
| 21 | КТП-250 Жилая застройка, п. Стризнево, Вологодский район | 29.08.2022 | 13.00 | 29.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |
| 22 | ВЛ-0,4кВ "КТП-Дворы - Дачи", п. Надеево, Вологодский район | 30.08.2022 | 10.00 | 30.08.2022 | 16.00 | Плановые работы | - |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |