## в течение 3 дней
| Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания» | [9 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) | [6 empty] | Сроки опубликования: ежеквартально
| Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://gesk35.ru/
| Дата опубликования |  |  |  | 2023-07-03
| Отчетный период |  |  |  | 2 квартал 2023 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×кВА | Максимальная нагрузка питающего центра, кВт | Максимальная мощность, согласно АТП, согласованная с вышестоящей сетевой организацией кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Максимальная мощность, согласно АТП, присоединееных объектов потребителей, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВт | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | РТП-25 | 6 | 6640 | 5312 | 2800 | 880 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП котельная | 6/0,4 | 2*400 | 640 | 400 | 125 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП - 1 | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 630 | 180 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП - 2 | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 630 | 123 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП 925 | 10/0,4 | 2*1000 | 1600 | 1200 | 215 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП 903 | 10/0,4 | 2*1000 | 1600 | 1386.81 | 254 | 1386.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП 682 | 10/0,4 | 2*630 | 1000 | 210 | 55 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-876 | 6/0,4 | 1*400 | 320 | 300 | 108 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП 430 | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 240 | 332 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | РП-10 кВ | 10 | 2860 | 2288 | 2600 | 635 | 2905.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | КТП-4 "Энерготехсервис" | 10/0,4 | 2*400 | 640 | 380 | 60 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | КТП-1 "Энерготехсервис" | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 150 | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗТП "Котельная", п. Кипелово | 10/0,4 | 2*400 | 640 | 60 | 119 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | КТП "Колбасный цех", п.Кипелово | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 210 | 50 | 100 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110
15 | КТП "Ферма", д. Снасудово | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТП "Коттеджи", п. Лесково" | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 104 | 45 | 85 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19
17 | КТП "Жилая застройка" п. Стризнево | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 200 | 40 | 175 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18
18 | ЗТП "Котельная", п. Стризнево | 10/0,4 | 2*400 | 640 | 340 | 48 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЗТП "Жилая зона", п. Стризнево | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 136 | 73 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП "Больница", п. Огарково | 10/0,4 | 1*40 | 32 | 32 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП "Кондратьево",п. Новое | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 210 | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ЗТП "Коттеджи" , п. Можайское | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 230 | 172 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ЗТП "Поселок", п. Можайское | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 260 | 87 | 240 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
24 | ЗТП-8, п. Ермаково | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 250 | 220 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ЗТП-12, п. Ермаково | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 320 | 103 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП" Учебный комбинат", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 180 | 58 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП "Очистные", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 295 | 170 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП "Школа", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 300 | 157 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ЗТП "Детский сад", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*630 | 500 | 360 | 377 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ЗТП "Котельная", п. Сосновка | 10/0,4 | 1х315+1х160 | 380 | 180 | 138 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ЗТП "ПМК-1", п. Сосновка | 10/0,5 | 1х400 | 320 | 360 | 27 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ЗТП "МЖК", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 270 | 92 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | КТП-540 | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 150 | 17 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП-852 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 372.4 | 106 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП "Надеево-1", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 280 | 222 | 295 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП "Надеево-2", п. Надеево | 10/0,4 | 2х250 | 400 | 52 | 220 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | КТП "Поселок", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 225 | 63 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП "Дворы",п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 225 | 74 | 243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ЗТП 4 "Котельная" , п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 795 | 8 | 230 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565
40 | ЗТП 3 "КОС", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 310 | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП "Михалево-2 , п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 190 | 173 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ТП" Михалево-3", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ЗТП 7 "КОС", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП 1 "Репродукция", п. Надеево | 10/0,4 | 2х630 | 1000 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ЗТП 2 "Откорм", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ЗТП 8 "Племферма", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП "Стройцех", п. Надеево | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ЗТП 6 "Водоподъем", п. Надеево | 10/0,4 | 1х320 | 256 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | КТП "Склад", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ТП "Хлорелла", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ТП-8, п. Грибково | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 200 | 48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП-63 кВА д. Сергеево | 10/0,4 | 1х63 | 50 | 50 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | КТП "Скважины",п. Можайское | 10/0,4 | 1х160 | 145 | 145 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | КТП-1024 | 10/0,4 | 2х1000 | 1600 | 2000 | 67 | 516 | 0 | 1484 | 1484 | 0 | 1484
55 | КТП-299 | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 250 | 56 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-868 | 6/0,4 | 1х400 | 320 | 400 | 44 | 403.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-893 | 6/0,4 | 2х250 | 400 | 500 | 75 | 326 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174
58 | ТП-998 | 6/0,4 | 2х250 | 400 | 500 | 43 | 170 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330
59 | КТП "Авторемзавод1", г. Грязовец | 10/0,4 | 2х630 | 1000 | 285 | 81 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП "Авторемзавод2", г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 35 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ЗТП-34, п. Непотягово | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 200 | 175 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП-35, п. Непотягово | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 100 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ЗТП "Торговый центр", п.Непотягово | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 200 | 69 | 176 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24
64 | КТП "Хозпостройки", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х30 | 28 | 100 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | КТП "АВМ-1", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х630 | 500 | 500 | 34 | 100 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400
66 | КТП "АЗС", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 60 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП-870 | 10/0,4 | 2х1000 | 1600 | 1000 | 132 | 1115.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП "С/о Фетинино", п. Фетинино | 10/0,4 | 1х100 | 80 | 80 | 22 | 60 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 16.5
69 | КТП "Кирпичный завод №3", г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 300 | 328 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | КТП "Добрый дом", д. Токарево | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 380 | 36 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ЗТП-9, п. Ермаково | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 200 | 134 | 270 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ЗТП-16, п. Ермаково | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 320 | 52 | 120 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
73 | КТП-714 | 6/0,4 | 1х500 | 400 | 350 | 15 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | КТП-Лихтошь-1, д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 38 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | КТП-Лихтошь-2, д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 69 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | КТП "Автомобилист", д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 41 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | КТП " СО Электрон", д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 52 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | КТП-1000 кВА, п. Майский | 10/0,4 | 1х1000 | 800 | 457 | 360 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП-Шувалово, д. Слобода | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 480 | 440 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП-400 Кирпичный завод-2, г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 500 | 340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | КТП-Кленовая, п. Ермаково | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 230 | 0 | 15 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215
82 | КТП-Юбилей, д. Гришино | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 350 | 85 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | РТП-34 | 6/0,4 | 4995 | 3996 | 3605 | 3605 | 3605 | 210 | 391 | 181 | 0 | 391
84 | РТП-34 Т-1 | 6/0,4 | 1х100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ТП-345 | 6/0,4 | 1х400 | 320 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-489 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ТП-385 | 6/0,4 | 1х250 | 200 | 175 | 180 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | На балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г) 6-7 аб.
Статус информации: "фактическая"
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)