**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | 07.11.2023 |
| Отчетный период |  октябрь 2023 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) |       Ввод в ремонт и вывод из ремонта  | Виды работ | Примечание |
| Дата | Времяначала | Дата |  Времяокончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КТП «Поселок», п. Надеево, Вологодский муниципальный округ | 05.10.2023 | 02.04 | 05.10.2023 | 03.15 | Аварийно-восстановительные работы | - |
| 2 | КЛ-0,4 кВ «ЗТП-12 – ДК «ФОК», п. Ермаково, Вологодский муниципальный округ | 16.10.2023 | 08.30 | 16.10.2023 | 15.00 | Аварийно-восстановительные работы | - |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП – уличное освещение " от ЗТП-5, п. Васильевское, Вологодский муниципальный округ | 18.10.2023 | 11.10 | 18.10.2023 | 16.30 | Плановые работы | - |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП – уличное освещение " от ЗТП-5, п. Васильевское, Вологодский муниципальный округ | 19.10.2023 | 10.10 | 19.10.2023 | 17.30 | Плановые работы | - |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ "КТП – ф. Деревня" от КТП "Поселок", п. Надеево, Вологодский муниципальный округ | 25.10.2023 | 10.10 | 25.10.2023 | 16.30 | Плановые работы | - |
| 6 | КЛ-6 кВ «РП №28-РП №34», г. Вологда  | 19.10.2023 | 14.09 | 19.10.2023 | 15.55 | Аварийно-восстановительные работы | - |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ "КТП – ф. Деревня" от КТП "Поселок", п. Надеево, Вологодский муниципальный округ | 26.10.2023 | 13.30 | 26.10.2023 | 16.30 | Плановые работы | - |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ "КТП – ф. Деревня" от КТП "Поселок", п. Надеево, Вологодский муниципальный округ | 27.10.2023 | 10.10 | 27.10.2023 | 17.30 | Плановые работы | - |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |