**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | 05.08.2024 |
| Отчетный период | июль 2024 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) |       Ввод в ремонт и вывод из ремонта  | Виды работ | Примечание |
| Дата | Времяначала | Дата |  Времяокончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КТП - Хозяйственная постройка, п. Непотягово, Вологодский муниципальный округ  | 04.07.2024 | 13.20 | 04.07.2024 | 18.55 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 2 | ВЛ-10 кВ. ф. Строитель, КРУН 25, г. Череповец | 05.07.2024 | 18.30 | 05.07.2024 | 23.30 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ "ТП - ф. Поселок" от ЗТП-9, п. Ермаково, Вологодский муниципальный округ  | 09.07.2024 | 12.50 | 09.07.2024 | 15.30 | Плановые работы |  |
| 4 | ЗТП-Котельная, п. Ермаково, Вологодский муниципальный округ | 11.07.2024 | 10.10 | 11.07.2024 | 12.00 | Плановые работы |  |
| 5 | ЗТП-2 «Котельная», п. Стризнево, Вологодский муниципальный округ | 12.07.2024 | 10.20 | 12.07.2024 | 12.05 | Плановые работы |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ: "ЗТП-ф.1.3, ф.3.4, ф.3.4." от ЗТП "Коттеджи", п. Можайское, Вологодский муниципальный округ  | 16.07.2024 | 11.00 | 16.07.2024 | 12.45 | Плановые работы |  |
| 7 | ВЛ-10 кВ. ф. Миндюкино, г. Череповец  | 16.07.2024 | 21.20 | 16.07.2024 | 22.16 | Отключение оборудования в сетях вышестоящей сетевой организации |  |
| 8 | КТП-988, п. Кувшиново, Вологодский муниципальный округ | 19.07.2024 | 10.20 | 19.07.2024 | 13.05 | Плановые работы |  |
| 9 | ТП-28, г. Череповец | 20.07.2024 | 15.10 | 20.07.2024 | 16.10 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 10 | КТП-876, г. Вологда, ул. Клубова, 5в | 22.07.2024 | 11.35 | 22.07.2024 | 15.50 | Плановые работы |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ул. Восточная" от КТПП-8, п. Грибково, Вологодский муниципальный округ | 24.07.2024 | 10.05 | 24.07.2024 | 15.05 | Плановые работы |  |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |