## 20.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа: общества с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации (этапа) инвестиционного проекта (строительства объекта) | Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[8 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется технологическое решение (мероприятие) | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) (ст.20=ст.14*ст.15*ст.18*ст.19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1.2.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена масляных выключателей на вакуумные с заменой блока РЗА (8 шт.) | P_1 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | ГПП-1 | 1 | П | 2025-2028 | 10 кВ | Ячейки выключателя типа КСО 6 - 15 кВ | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 8 | 1ячейка | В8-02-1 | 1495.32 | 1.51 | 18063.4656 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена масляных выключателей на вакуумные с заменой блока РЗА (8 шт.) | P_1 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ГПП-1 | 1 | П | 2025-2028 | 10 кВ | Ячейки выключателя типа КСО 6 - 15 кВ | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1ячейка | П6-08 | 2127.51 | 1.51 | 3212.5401 | нд
1.2.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена масляных выключателей на вакуумные с заменой блока РЗА (8 шт.) | P_1 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ГПП-1 | 1 | П | 2025-2028 | 10 кВ | нд | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21276.0057 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,470 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 452.9296 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,470 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 446.0394 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,470 | 1 км | Л7-04-1..4 | 1529.52 | 1 | 718.8744 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,470 | 1 км | М2-01-1..2 | 300.27 | 1.96 | 276.6087 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 2128.4821 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,870 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 838.4016 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,870 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 825.6474 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,870 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 1359.375 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,870 | 1 км | М2-01-1..2 | 300.27 | 1.96 | 512.0204 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026-2027 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,870 | 1 км | нд | нд | нд | 3769.4744 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,950 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 915.496 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,950 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 901.569 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,950 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 1484.375 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,950 | 1 км | М2-01-1..2 | 300.27 | 1.96 | 559.1027 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,950 | 1 км | нд | нд | нд | 4094.5727 | нд
0
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,850 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 819.128 | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,850 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 806.667 | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,850 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 1328.125 | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,850 | 1 км | М2-01-1..2 | 300.27 | 1.96 | 500.2498 | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025-2026 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,850 | 1 км | нд | нд | нд | 3688.1998 | нд
0
0
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,930 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 896.2224 | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,930 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 882.5886 | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,930 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 1453.125 | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,930 | 1 км | М2-01-1..2 | 300.27 | 1.96 | 547.3322 | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,930 | 1 км | нд | нд | нд | 4013.2982 | нд
0
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,370 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 356.5616 | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,370 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 351.1374 | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,370 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 578.125 | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,370 | 1 км | М2-01-1..2 | 300.27 | 1.96 | 217.7558 | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2027-2028 | 0,4 | км | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 0,370 | 1 км | нд | нд | нд | 1737.6098 | нд
0
1.2.1.2.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х160 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-1 Жилая зона д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_13 | УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | ЗТП-1 Жилая зона | 1 | С | 2025 | 10 | ед | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-05-112 | 1.2889 | 1.45 | 1.8689 | нд
1.2.1.2.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х160 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-1 Жилая зона д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_13 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ЗТП-1 Жилая зона | 1 | С | 2025 | 10 | ед | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | П6-06 | 0.4255 | 1 | 0.4255 | нд
1.2.1.2.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х160 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-1 Жилая зона д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_13 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ЗТП-1 Жилая зона | 1 | С | 2025 | 10 | ед | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | нд | нд | нд | 2.2944 | нд
1.2.1.2.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-2 Котельная д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_15 | УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | ЗТП-2 Котельная | 1 | С | 2025 | 10 | ед | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-07-122 | 5.0819 | 1.45 | 7.3688 | нд
1.2.1.2.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-2 Котельная д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_15 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | ЗТП-2 Котельная | 1 | С | 2025 | 10 | ед | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | П6-07 | 0.70917 | 1 | 0.70917 | нд
1.2.1.2.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-2 Котельная д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_15 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ЗТП-2 Котельная | 1 | С | 2025 | 10 | нд | Акт технического освидетельствования | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | нд | нд | нд | 8.078 | нд
0
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ КТП киоскового типа 6 - 20 кВ | КТП-160кВА | 1 | П | 2025 | 10/0,4 кВ | КТП-160кВА | нд | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ед. | Э1-05-1..2 | 1288.91 | 1.45 | 1868.9195 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ ячейки выключателя РП, СП, ТП, РТП типа КСО 6 - 15 кВ | КТП-160кВА | 1 | П | 2025 | 10/0,4 кВ | КТП-160кВА | нд | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 ячейка | В8-01-1..3 | 1495.46 | 1.51 | 2258.1446 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | КТП-160кВА | 1 | П | 2025 | 10/0,4 кВ | КТП-160кВА | нд | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 объект | П6-06 | 425.5 | 1 | 425.5 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025 | 10 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,250 | 1 км | Л1-01-1..4 | 963,68 | 1 | 240.92 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025 | 10 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,250 | 1 км | Л3-01-1..4 | 949.02 | 1 | 237.255 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025 | 10 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,250 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 390.625 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025 | 10 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2025 | 10 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,250 | 1 км | нд | нд | нд | 5655.3941 | нд
1.2.1.2.11 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026 | 0,4 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,380 | 1 км | Л1-01-1..4 | 1 526,73 | 1 | 580.1574 | нд
1.2.1.2.11 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026 | 0,4 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,380 | 1 км | Л3-01-1..4 | 1 214,64 | 1 | 461.5632 | нд
1.2.1.2.11 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026 | 0,4 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,380 | 1 км | Л7-05-1..4 | 1 562,50 | 1 | 593.75 | нд
1.2.1.2.11 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | УНЦ на проектные и изыскательские работы по ВЛ | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026 | 0,4 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 1 | 1 км | П3-01 | 234.03 | 1 | 234.03 | нд
1.2.1.2.11 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | Объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | ВЛЭП-0,4 кВ | 1 | П | 2026 | 0,4 кВ | км | нд | нд | Вологодская область | 1 | 0,380 | 1 км | нд | нд | нд | 1869.5006 | нд

## 20.2
Раздел 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с ненормируемыми затратами УНЦ
Инвестиционная программа: общества с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Группа ненормируемых затрат | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер этапа строительства (реализации проекта) | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Количество | Измеритель (единица измерения) | Номер сметного расчета | Величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс рублей (с учетом прочих затрат) | Удельный показатель ненормируемых затрат, тыс рублей (ст.13=ст.12/ст.9) | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
нд | нд | нд | нд | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 20.3
Раздел 3. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен
Инвестиционная программа: общества с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.18 (17)) | Непревышение по УНЦ, млн рублей (ст.12=ст.10-ст.11) | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ (с НДС) (ст.14=ст.7-ст.13) | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе:
[5 empty] | в текущих ценах, млн рублей (без НДС) (данные формы 20.1) | Итого, ОФПУНЦd в текущих ценах, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.3 (16.1)) | То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Ненормируемые затраты, млн рублей (с НДС) (данные формы 20.2) | Итого, ОФППРУНЦ в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) (данные формы 2 - п.16.4 (16.2)) (ст.10=ст8+ст.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1.2.1.2.1 | Реконструкция оборудования: замена масляных выключателей на вакуумные с заменой блока РЗА (8 шт.) | P_1 | 2025 | 2028 | 21.276 | 25.5312 | 37.6093 | 0 | 37.6093 | 17.028 | 20.5813 | 0 | 25.5312 | 17.028
1.2.1.2.2 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-1 протяженностью – 470 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х70, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_2 | 2026 | 2027 | 2.1285 | 2.5542 | 3.6032 | 0 | 3.6032 | 1.3239 | 2.2793 | 0 | 2.5542 | 1.3239
1.2.1.2.3 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-2 протяженностью – 870 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_3 | 2026 | 2027 | 3.7695 | 4.5234 | 6.9578 | 0 | 6.9578 | 2.5406 | 4.4172 | 0 | 4.5234 | 2.5406
1.2.1.2.4 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-3 протяженностью – 950 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_4 | 2025 | 2026 | 4.0946 | 4.9135 | 6.638 | 0 | 6.638 | 2.7573 | 3.8808 | 0 | 4.9135 | 2.7573
1.2.1.2.5 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) НСТ Березка-3 на реке Лихтошь-2, Л-4 протяженностью – 850 м. Замена опор, замена провода на СИП2 4х95, СИП2 4х35 с переключением нагрузки на новую КТП-160 кВА. НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_5 | 2025 | 2026 | 3.6882 | 4.4258 | 5.9792 | 0 | 5.9792 | 2.4572 | 3.522 | 0 | 4.4258 | 2.4572
1.2.1.2.6 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 1,Л-1. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, СИП2 3*35+1*50 протяженностью 930м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_6 | 2027 | 2028 | 4.0133 | 4.816 | 7.0943 | 0 | 7.0943 | 3.3836 | 3.7106 | 0 | 4.816 | 3.3836
1.2.1.2.7 | Реконструкция воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) СНТ "Атомобилист", фидер 2,Л-7. Замена опор, замена магистрального провода на СИП4 4х95, протяженностью 370м от существующей КТП "Автомобилист". СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | P_7 | 2027 | 2028 | 1.7376 | 2.0851 | 3.0715 | 0 | 3.0715 | 1.5553 | 1.5163 | 0 | 2.0851 | 1.5553
1.2.1.2.8 | Реконструкция трансформаторной подстанции 1х160 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-1 Жилая зона д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_13 | 2025 | 2025 | 2.2944 | 2.7533 | 2.7533 | 0 | 2.7533 | 0.493 | 2.2603 | 0 | 2.7533 | 0.493
1.2.1.2.9 | Реконструкция трансформаторной подстанции 2х400 кВА с заменой силового трансформатора ЗТП-2 Котельная д. Стризнево, Вологодский район | L_TP_1.2.1.1_15 | 2025 | 2025 | 8.078 | 9.6935 | 9.6935 | 0 | 9.6935 | 1.593 | 8.1005 | 0 | 9.6935 | 1.593
1.2.1.2.10 | Строительство КТП-160кВА 10/0,4 НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2" и участка ВЛ-10 кВ от опоры №30 ВЛ-10 кВ "Лихтошь" (3хАС-35) до проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-250 м. (L=250 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_8 | 2025 | 2025 | 5.6554 | 6.7865 | 8.71 | 0 | 8.71 | 2.57 | 6.14 | 0 | 6.7865 | 2.57
1.2.1.2.11 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ (2хВЛ-0,4 кВ) от проектируемой КТП-160кВА 10/0,4 протяженностью-380 м. (L=380 м.) НСТ «Березка 3 на реке Лихтошь 2", Вологодский МО | P_9 | 2026 | 2026 | 1.8695 | 2.2434 | 3.0308 | 0 | 3.0308 | 2.32 | 0.71079 | 0 | 2.2434 | 2.32

## 20.4
Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа: общества с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Наименование | Годы
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Индекс-дефлятор | 105.2557 | 106.8264 | 105.5619 | 104.9354 | 113.8744 | 109.0965 | 109.1135 | 107.8163 | 105.2629 | 104.4209 | 104.4209 | 104.4209
Примечание:
1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
3. Вместо значений И1d, И1i, И1b+1, И1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).