**форма 5.1**

**Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц**

|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "** |
| (наименование организации) |
| **Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам,** **предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание |  |
| Наименование сайта/URL | <http://gesk35.ru> |
| Дата опубликования | 06.06.2025 |
| Отчетный период | май 2025 года |

***Регулируемая деятельность: передача электрической энергии***

**Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) |       Ввод в ремонт и вывод из ремонта  | Виды работ | Примечание |
| Дата | Времяначала | Дата |  Времяокончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | ТП-50, ТП-51, ТП-52, ТП-53 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 05.05.2025 | 10.10 | 05.05.2025 | 11.55 | Плановые работы |  |
| 2 |  ТП-86 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 05.05.2025 | 10.30 | 05.05.2025 | 11.00 | Отключение в сетях ПАО «Россети Северо-запад» |  |
| 3 | КТП «СНТ Вишня» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Дорожное , Вологодский МО | 05.05.2025 | 10.50 | 05.05.2025 | 12.50 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 4 | КТП «Электрон» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), д. Скрябино , Вологодский МО | 05.05.2025 | 12.32 | 05.05.2025 | 17.40 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 5 | КТП-ДНО «Юрчаково»» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), д. Юрчаково , Вологодский МО | 05.05.2025 | 18.05 | 05.05.2025 | 19.35 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 6 | КТП «СНТ Вишня» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Дорожное , Вологодский МО | 06.05.2025 | 09.30 | 06.05.2025 | 13.00 | Плановые работы |  |
| 7 | КТП "Жилая зона" (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Новый источник, Вологодский МО | 12.05.2025 | 10.15 | 12.05.2025 | 11.20 | Плановые работы |  |
| 8 | ТП-36 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 14.05.2025 | 10.10 | 14.05.2025 | 11.40 | Плановые работы |  |
| 9 | КВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - д. Котельниково" от КТП «КНС-2», п. Можайское, Вологодский МО | 16.05.2025 | 08.45 | 16.05.2025 | 09.32 | Плановые работы |  |
| 10 | ТП БО Спутник ,ТП -СНТ Спутник , ТП-Аршинов Хутор, ТП-Удача(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 16.05.2025 | 09.24 | 16.05.2025 | 10.36 | Плановые работы |  |
| 11 | КТП-Михалево 2 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), д. Михалево , Вологодский МО | 19.05.2025 | 09.10 | 19.05.2025 | 11.30 | Плановые работы |  |
| 12 | КТП-Лихтошь, КТП-Лихтошь-1, КТП-СО Электрон, КТП-СО Автомобилист (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), д. Скрябино, Вологодский МО | 19.05.2025 | 10.10 | 19.05.2025 | 13.00 | Плановые работы |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от КТП "Кирпичный завод-3", г. Грязовец | 20.05.2025 | 09.30 | 20.05.2025 | 13.20 | Плановые работы |  |
| 14 | КТП «СНТ Вишня» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Дорожное , Вологодский МО | 20.05.2025 | 15.52 | 20.05.2025 | 18.30 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 15 | КТП «Росинка» (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), СНТ Росинка , Вологодский МО | 20.05.2025 | 16.40 | 20.05.2025 |  18.35 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 16 | КТП "ФОК"(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), д. Березники, Вологодский МО | 22.05.2025 | 10.30 | 22.05.2025 | 16.10 | Плановые работы |  |
| 17 | СНТ "Станкостроитель"(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), СНТ Станкостроитель, Вологодский МО | 27.05.2025 | 10.20 | 27.05.2025 | 14.00 | Плановые работы |  |
| 18 | КТП-763 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Вологда | 28.05.2025 | 09.10 | 28.05.2025 | 11.50 | Плановые работы |  |
| 19 | КТП-Коттеджи (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Лесково , Вологодский МО | 28.05.2025 | 13.10 | 28.05.2025 | 15.20 | Плановые работы |  |
| 20 | КТП-540 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Вологда | 29.05.2025 | 10.50 | 29.05.2025 | 11.35 | Плановые работы |  |

**Примечание:** в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в \_\_\_\_\_\_\_\_ месяце \_\_\_\_\_ года не осуществлялся"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |

Отключение в сетях