# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru |
| Дата опубликования |  | 10.10.2025 |
| Отчетный период |  | сентябрь 2025 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  |  | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время начала | Дата | Время окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-5(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 01.09.2025 | 10.30 | 01.09.2025 | 12.30 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП - ф.2" от КТП "Жилая застройка", п. Стризнево , Вологодский МО | 03.09.2025 | 10.10 | 03.09.2025 | 16.05 | Плановые работы |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП "СНТ Юбилей", СНТ "Юбилей", Вологодский МО | 08.09.2025 | 11.10 | 08.09.2025 | 12.00 | Плановые работы |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП "СНТ Вишня", СНТ "Вишня", Вологодский МО | 08.09.2025 | 10.10 | 08.09.2025 | 10.50 | Плановые работы |  |
| 5 | КТП "Поселок"(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Надеево, Вологодский МО | 08.09.2025 | 10.30 | 08.09.2025 | 17.00 | Плановые работы |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП "СНТ Автомобилист", СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | 10.09.2025 | 11.00 | 10.09.2025 | 12.10 | Плановые работы |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП " Лихтошь 2", СНТ "Березка3", Вологодский МО | 10.09.2025 | 10.30 | 10.09.2025 | 11.40 | Плановые работы |  |
| 8 | ТП-51(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 11.09.2025 | 10.05 | 11.09.2025 | 10.50 | Плановые работы |  |
| 9 | ТП-52(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 11.09.2025 | 11.05 | 11.09.2025 | 11.50 | Плановые работы |  |
| 10 | ТП-2 (оборудование 10кВ, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), ул. Гагарина.144 | 11.09.2025 | 10.10 | 11.09.2025 | 14.20 | Плановые работы |  |
| 11 | ЗТП-Школа(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Сосновка, Вологодский МО | 12.09.2025 | 15.10 | 12.09.2025 | 16.10 | Плановые работы |  |
| 12 | ЗТП-Детский сад(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Сосновка, Вологодский МО | 12.09.2025 | 13.20 | 12.09.2025 | 14.40 | Плановые работы |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ф.1" от КТП "Сергеево", д. Сергеево, Вологодский МО | 16.09.2025 | 10.10 | 16.09.2025 | 14.00 | Плановые работы |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП " Сосенка", СНТ "Сосенка", Вологодский МО | 17.09.2025 | 10.50 | 17.09.2025 | 15.40 | Плановые работы |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП " Сосенка", СНТ "Сосенка", Вологодский МО | 18.09.2025 | 09.40 | 18.09.2025 | 17.15 | Плановые работы |  |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП " Сосенка", СНТ "Сосенка», Вологодский МО | 19.09.2025 | 09.45 | 19.09.2025 | 16.00 | Плановые работы |  |
| 17 | ТП-97(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 24.09.2025 | 10.00 | 24.09.2025 | 11.05 | Плановые работы |  |
| 18 | КТП-1 "Ресурс" (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Вологда | 24.09.2025 | 10.50 | 24.09.2025 | 11.43 | Отключение в сетях ПАО «Россети Северо-запад» |  |
| 19 | ТП-50(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 25.09.2025 | 10.10 | 25.09.2025 | 11.40 | Плановые работы |  |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ"ЗТП-ф.1" от ЗТП " Жилая зона", п. Стризнево, Вологодский МО | 26.09.2025 | 10.30 | 26.09.2025 | 15.20 | Плановые работы |  |
| 21 | РП-8 секция 1(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 26.09.2025 | 11.00 | 26.09.2025 | 12.40 | Плановые работы |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |