# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru |
| Дата опубликования |  | 07.11.2025 |
| Отчетный период |  | октябрь 2025 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  |  | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время начала | Дата | Время окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП - ф.1" от КТП "СТ Колос", п. Дорожный , Вологодский МО | 03.10.2025 | 10.00 | 03.10.2025 | 15.10 | Плановые работы |  |
| 2 | ГПП-8 ОРУ-10 кВ (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), г. Череповец | 06.10.2025 | 13.15 | 06.10.2025 | 13.52 | Отключение в сетях ПАО «Северсталь» |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ "КТП-ф.1" от КТП "Станкостроитель", СНТ "Станкостроитель", Вологодский МО | 07.10.2025 | 09.35 | 07.10.2025 | 15.55 | Плановые работы |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ "КТП-ф.1" от КТП "Станкостроитель", СНТ "Станкостроитель", Вологодский МО | 09.10.2025 | 11.30 | 09.10.2025 | 16.10 | Плановые работы |  |
| 5 | КТП "Сергеево"(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), д. Сергеево, Вологодский МО | 10.10.2025 | 10.50 | 10.10.2025 | 15.15 | Плановые работы |  |
| 6 | ЗТП-9 (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), п. Ермаково, Вологодский МО | 13.10.2025 | 09.45 | 13.10.2025 | 15.15 | Плановые работы |  |
| 7 | ЗТП-16 (РУ-0,4 кВ) и КР-0,4 кВ от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО | 13.10.2025 | 09.25 | 13.10.2025 | 15.20 | Плановые работы |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ"КТП-ф.1" от КТП "СНТ Вишня", СНТ "Вишня", Вологодский МО | 17.10.2025 | 10.10 | 17.10.2025 | 12.15 | Плановые работы |  |
| 9 | КТП-Юбилей(оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р), СНТ Юбилей, Вологодский МО | 17.10.2025 | 10.05 | 17.10.2025 | 11.45 | Плановые работы |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ "ЗТП-ул. Зеленая" от ЗТП " Котельная", п. Стризнево, Вологодский МО | 21.10.2025 | 11.10 | 21.10.2025 | 16.05 | Плановые работы |  |
| 11 | КЛ-10 кВ: «РП-8 яч.21-ТП-32», г. Череповец | 22.10.2025 | 18.50 | 22.10.2025 | 20.20 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ "КТП - ул. Рабочая" от КТП "Кирпичный завод 3", г. Грязовец, Вологодский МО | 23.10.2025 | 11.00 | 23.10.2025 | 12.15 | Плановые работы |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ"ЗТП-ф.2,3" от ЗТП " Жилая застройка", п. Стризнево, Вологодский МО | 28.10.2025 | 10.10 | 28.10.2025 | 15.20 | Плановые работы |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ"ЗТП-ф.2,3" от ЗТП " Жилая застройка", п. Стризнево, Вологодский МО | 29.10.2025 | 10.00 | 29.10.2025 | 15.10 | Плановые работы |  |
| 15 | КТП " Сосенки", (оборудование РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-р) | 30.10.2025 | 10.10 | 30.10.2025 | 13.10 | Плановые работы |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |