## Форма 1.9
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
Форма 1.6
Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
ООО «ГЭСК»
(наименование организации)
160022, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Пошехонское шоссе, д.18, офис 201
(адрес организации)
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в электрических сетях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
Место опубликования |  | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://gesk35.ru
Дата опубликования |  |  |  | 2026-01-23
Отчетный период |  |  |  | 2025 год
Месяц | Зона деятельности, в которой произошло отключение |  | Дата аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства |  | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) |  | Мероприятия по устранению аварии | Дата включения объектов электросетевого хозяйства в работу
январь | - |  | - |  | - |  | - | -
февраль | Вологодская область |  | 2025-02-24 |  | Воздействие посторонних лиц , не участвующих в технологическом процессе |  | Вывод в ремонт кабельной линии; Включение потребителей по резервной схеме | 2025-02-24
март | Вологодская область |  | 2025-03-14 |  | Нарушение герметичности электроборудования 10 кВ |  | Определение места повреждения. Замена концевой муфты; Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-03-14
март | Вологодская область |  | 2025-03-14 |  | Нарушение электрического контакта в сети потребеля |  | Устранение обрыва воздушной линии; Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-03-14
март | Вологодская область |  | 2025-03-22 |  | Отключение электроборудования потребителя, вследствие пожара |  | вывод в ремонт КЛ-0,4 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-03-22
март | Вологодская область |  | 2025-03-27 |  | Нарушение электрического контакта в сети потребеля |  | Вывод кабельной линии в ремонт; Включение потребителей по резервной схеме | 2025-03-27
апрель | Вологодская область |  | 2025-04-22 |  | Повреждение электроборудования потребителей из-за дефекта |  | Вывод кабельной линии в ремонт; Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-04-22 | 1 Вывод линии в ремонт.; 2 Устранение обрыва ВЛ.; 3 Включение потребителей по нормальной схеме.;
май | Вологодская область |  | 2025-05-05 |  | Механическое повреждение электроборудования 10 кВ |  | Ремонт оборудования 10 кВ. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-05-05
май | Вологодская область |  | 2025-05-05 |  | Механическое повреждение электроборудования 10 кВ |  | Ремонт оборудования 10 кВ. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-05-05 | 1 Определение места повреждения. Замена концевой муфты на опоре;
май | Вологодская область |  | 2025-05-05 |  | Нарушение электрического контакта |  | Устранение нарушения. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-05-05
май | Вологодская область |  | 2025-05-20 |  | Нарушение электрического контакта |  | Устранение нарушения. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-05-20
май | Вологодская область |  | 2025-05-20 |  | Нарушение электрической изоляции электроборудования |  | Вывод в ремонт воздушной линии. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-05-20
июнь | Вологодская область |  | 2025-06-06 |  | Не выявлены |  | Осмотр и проверка оборудования 10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-06-06
июнь | Вологодская область |  | 2025-06-06 |  | Нарушение электрической изоляции электроборудования потребителей |  | Вывод в ремонт кабельной линии потребителя; Включение потребителей по резервной схеме | 2025-06-07
июнь | Вологодская область |  | 2025-06-18 |  | Отключение электроборудования потребителей электрической сети |  | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-06-18
июль | Вологодская область |  | 2025-07-11 |  | Нарушение герметичности оборудования 10 кВ |  | Ремонт оборудования 10 кВ. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-07-11
июль | Вологодская область |  | 2025-07-13 |  | Нарушение герметичности оборудования 10 кВ |  | Ремонт оборудования 10 кВ. Включение потребителей по нормальной схеме | 2025-07-13
август | Вологодская область |  | 2025-08-16 |  | Нарушение электрической изоляции электроборудования потребителей |  | Вывод в ремонт КЛ-10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-08-16
сентябрь | - |  | - |  | - |  | - | -
октябрь | Вологодская область |  | 2025-10-22 |  | Нарушение изоляции оборудования 10 кВ при при сильных ветровых нагрузках |  | Ремонт оборудования 10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-10-22
ноябрь | Вологодская область |  | 2025-11-17 |  | Электродуговое повреждение оборудования 10 кВ |  | Ремонт оборудования 10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-11-17
декабрь | Вологодская область |  | 2025-12-09 |  | Невыявленные причины |  | Ремонт воздушной линии 10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-12-09
декабрь | Вологодская область |  | 2025-12-11 |  | Внешнее механическое воздействие на ВЛ-10 кВ |  | Ремонт воздушной линии 10 кВ. Включение потребителей по резервной схеме | 2025-12-12