## в течение 3 дней
| Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания» | [9 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) | [6 empty] | Сроки опубликования: ежеквартально
| Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201 | [6 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  | http://gesk35.ru/
| Дата опубликования |  |  |  | 2026-04-06
| Отчетный период |  |  |  | 1 квартал 2026 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×кВА | Максимальная нагрузка питающего центра, кВт | Максимальная мощность, согласно АТП, согласованная с вышестоящей сетевой организацией кВт | Максимальная фактическая нагрузка, кВт | Максимальная мощность, согласно АТП, присоединееных объектов потребителей, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВт | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВт | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | КТП-540 | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 150 | 17 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТП-852 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 372.4 | 125 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | КТП 925 | 10/0,4 | 2*1000 | 1600 | 1200 | 215 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП-1024 | 10/0,4 | 2х1000 | 1600 | 2000 | 77 | 516 | 0 | 1484 | 1484 | 0 | 1484
5 | КТП 903 | 10/0,4 | 2*1000 | 1600 | 1386.81 | 265 | 1391.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | РТП-25 | 6 | 6640 | 5312 | 2800 | 1050 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП - 1 | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 630 | 180 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП - 2 | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 630 | 123 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП котельная | 6/0,4 | 2*400 | 320 | 407 | 125 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ЗТП "Школа", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 300 | 197 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ЗТП "Детский сад", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*630 | 500 | 300 | 377 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ЗТП "Котельная", п. Сосновка | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 180 | 138 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЗТП "ПМК-1", п. Сосновка | 10/0,5 | 1х400 | 320 | 120 | 43 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЗТП "МЖК", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 270 | 92 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП" Учебный комбинат", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 180 | 62 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ЗТП "Очистные", п. Сосновка | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 295 | 170 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП "Коттеджи", п. Лесково" | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 104 | 45 | 85 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19
18 | КТП "Кондратьево",п. Новое | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 210 | 50 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЗТП-8, п. Ермаково | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 250 | 220 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ЗТП-12, п. Ермаково | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 320 | 106 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП "Коттеджи" , п. Можайское | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 230 | 172 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | КТП "Скважины",п. Можайское | 10/0,4 | 1х160 | 145 | 145 | 22 | 20 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125
23 | КТП "Ферма", д. Снасудово | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП "Больница", п. Огарково | 10/0,4 | 1х40 | 32 | 32 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ЗТП "Котельная", п. Кипелово | 10/0,4 | 2*400 | 640 | 210 | 180 | 391.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ЗТП "Жилая зона", п. Стризнево | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 136 | 73 | 272 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП "Котельная", п. Стризнево | 10/0,4 | 2*400 | 640 | 340 | 48 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП "Жилая застройка", п. Стризнево | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 200 | 42 | 289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ТП "Надеево-1", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 280 | 222 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ТП "Надеево-2", п. Надеево | 10/0,4 | 2х250 | 400 | 52 | 220 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП "Дворы",п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 225 | 79 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТПП "Поселок", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 225 | 63 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ЗТП 1 "Репродукция", п. Надеево | 10/0,4 | 2х630 | 1000 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ЗТП 2 "Откорм", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ЗТП 3 "КОС", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 310 | 5 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ЗТП 4 "Котельная" , п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 795 | 8 | 230 | 0 | 565 | 565 | 0 | 565
37 | ЗТП 7 "КОС", п. Надеево | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТП "Михалево-2 , п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 190 | 173 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТП" Михалево-3", п. Надеево | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 80 | 115 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТП-868 | 6/0,4 | 1х400 | 320 | 400 | 44 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ТП-893 | 6/0,4 | 2х250 | 400 | 500 | 135 | 326 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174
42 | ТП-998 | 6/0,4 | 2х250 | 400 | 500 | 43 | 170 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330
43 | ТП-8, п. Грибково | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 200 | 48 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | КТП-63 кВА д. Сергеево | 10/0,4 | 1х63 | 50 | 50 | 5 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ТП 430 | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 240 | 332 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ТП-876 | 6/0,4 | 1*400 | 320 | 300 | 108 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | РП-10 кВ | 10 | 2860 | 2288 | 2600 | 1135 | 2905.7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | КТП-1 "Энерготехсервис" | 10/0,4 | 1*400 | 320 | - | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | КТП "Авторемзавод1", г. Грязовец | 10/0,4 | 2х630 | 1000 | 285 | 81 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | КТП "Авторемзавод2", г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 35 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | КТП-299 | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 250 | 56 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ЗТП-34, п. Непотягово | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 200 | 175 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ЗТП-35, п. Непотягово | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 100 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ЗТП "Торговый центр", п.Непотягово | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 200 | 69 | 191 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9
55 | КТП "Хозпостройки", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х30 | 28 | 100 | 9 | 137.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | КТП "АВМ-1", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х630 | 500 | 500 | 34 | 100 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400
57 | КТП "АЗС", п. Непотягово | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 60 | 21 | 140 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | КТП-870 | 10/0,4 | 2х1000 | 1600 | 1000 | 138 | 1115.58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТП-Шувалово, д. Слобода | 10/0,4 | 2х400 | 640 | 480 | 170 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП "Добрый дом", д. Токарево | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 380 | 51 | 463 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП "Кирпичный завод №3", г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 300 | 435 | 537 |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП-9, п. Ермаково | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 200 | 134 | 270 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ЗТП-16, п. Ермаково | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 320 | 56 | 120 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
64 | КТП "С/о Фетинино", п. Фетинино | 10/0,4 | 1х100 | 80 | 80 | 22 | 60 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
65 | КТП-714 | 6/0,4 | 2х250 | 400 | 350 | 31 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП-Лихтошь-1, д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 38 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП-Лихтошь-2, д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 69 | 1549.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП " СО Электрон", д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 52 | 1095 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | КТП "Автомобилист", д. Скрябино | 10/0,4 | 1х160 | 128 | 144 | 41 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | КТП-1000 кВА, п. Майский | 10/0,4 | 1х1000 | 800 | 457 | 150 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП 682 | 10/0,4 | 2*630 | 1000 | 210 | 55 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | КТП-Кленовая, п. Ермаково | 10/0,4 | 1х250 | 200 | 230 | 7 | 15 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215
73 | КТП-400 Кирпичный завод-2, г. Грязовец | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 500 | 80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | КТП-Юбилей, д. Гришино | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 350 | 85 | 843 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | КТП-400 "Набережная", п. Сосновка | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 300 | 205 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | РТП-34 | 6/0,4 | 4995 | 3996 | 3605 | 470 | 4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ТП-489 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 320 | 100 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | КТП "Колбасный цех", п.Кипелово | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 210 | 30 | 100 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110
79 | ТП-385 | 6/0,4 | 1х250 | 200 | 175 | 260 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП-63 кВА "Калинка", д. Ильинское | 10/0,4 | 1х63 | 50 | 50 | 20 | 655 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ТП-345 | 6/0,4 | 1х400 | 320 | 280 | 100 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | КТП-40 кВА "Гаражи", п. Сосновка | 10/0,4 | 1х40 | 32 | 36 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ЗТП "Поселок", п. Можайское | 10/0,4 | 1х400 | 320 | 260 | 87 | 240 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20
84 | КТП ГСК "Полет", г. Вологда | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 200 | 95 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | КТП-737, г. Вологда | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 160 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | КТПН-Ресурс, г. Вологда | 10/0,4 | 2*1000 | 1600 | 838.6 | 334 | 838.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТП "Вишня", п.Дорожное | 10/0,4 | 1*100 | 80 | 90 | 45 | 1252 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ЗТП "Жилая зона", п. Новый источник | 10/0,4 | 1*160 | 128 | - | 100 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ТП-688, г. Вологда | 6/0,4 | 2*630 | 1000 | 1260 | 362 | 1260 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | КТПП "ФОК" | 10/0,4 | 1*400 | 320 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | КТП-763 | 10/0,4 | 2*630 | 1000 | - | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | КТП-873 | 10/0,4 | 2*630 | 1000 | 610.94 | 520 | 610.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | СНТ "Росинка" | 10/0,4 | 1*100 | 80 | 80 | 50 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТП "КНС-"1, п. Можайское | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 50 | 70 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ТП-759 | 10/0,4 | 2*400 | 640 | 362 | 140 | 320 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42
96 | ТП-412 | 10/0,4 | 1*630 | 500 | 300 | 135 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | ТП-503 | 10/0,4 | 2*630 | 1000 | - | 225 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ТП СН ГПП-1 | 10/0,4 | 1*100 | 80 | - | 58 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | КТП "СО Юрчаково", д. Юрчаково | 10/0,4 | 1х63 | 50 | 56 | 50 | 166 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | КТП "СНТ Станкостроитель" | 10/0,4 | 1*160 | 128 | - | 80 | 516 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | КТП "СНТ Теремок", Ст. Дикая | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 200 | 45 | 438 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП "СО Сосенка" | 10/0,4 | 1*160 | 128 | 128 | 96 | 137 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП "СО Совет" | 10/0,4 | 1*180 | 144 | 160 | 30 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | КТП "СО Комела" | 10/0,4 | 1*250 | 200 | 230 | 100 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ГПП-8, г. Череповец | 10/0,4 | 61х38655 | 30924 | 30050 | 18010 | 32647 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-97, от" РП Северсталь", г. Череповец, | 10/0,4 | 1х400 | 340 | 343 | 120 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | РП-3, от ГПП-8, г. Череповец | 10/0,4 | 3х250 | 600 | 1030 | 601 | 1080 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | РТП-8,РТП-9,РП-10 от ПС "Новые Углы"г. Череповец | 10/0,4 | 27х18960 | 15504.9 | 9967.2 | 3995 | 10817.2 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ТП-86 от РПП-1, г. Череповец | 10/0,4 | 1х630 | 504 | 725 | 421 | 815 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ТП-60, г. Череповец | 10/0,4 | 6х1373 | 1098 | 983 | 499 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по центрам питания 35 кВ и выше
111 | ПС-110 кВ ГПП-1 | 110/10/10 | 2*40000 | 64000 | 27660 | 6745 | 27000 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г) 6-7 аб.
Статус информации: "фактическая"
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)