# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru |
| Дата опубликования |  | 08.05.2026 |
| Отчетный период |  | апрель 2026 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  |  | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время начала | Дата | Время окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КТП "Автомобилист", СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | 01.04.2026 | 22.15 | 01.04.2026 | 22.45 | Внеплановые работы |  |
| 2 | ЗТП -Школа, п. Сосновка, Вологодский МО | 02.04.2026 | 09.00 | 02.04.2026 | 10.45 | Плановые работы |  |
| 3 | КТП "Автомобилист", СНТ "Автомобилист", Вологодский МО | 02.04.2026 | 09.00 | 02.04.2026 | 13.00 | Плановые работы |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5, п. Непотягово, Вологодский МО | 03.04.2026 | 08.41 | 03.04.2026 | 10.20 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1 " от КТП "Вишня", СНТ "Вишня", Вологодский МО | 06.04.2026 | 15.35 | 06.04.2026 | 16.45 | Плановые работы |  |
| 6 | КЛ-10 кВ направлением: "РП-10, яч.5 - КТП-2", г. Вологда | 09.04.2026 | 11.15 | 09.04.2026 | 18.50 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 7 | РП-9 секция 1-ТП-42 , г. Череповец | 09.04.2026 | 16.20 | 09.04.2026 | 18.00 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 8 | КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №1 -ж.д. Молодежная,2 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО | 13.04.2026 | 10.30 | 13.04.2026 | 12.10 | Плановые работы |  |
| 9 | КТП "Добрый город", п. Токарево, Вологодский ТО | 13.04.2026 | 17.26 | 13.04.2026 | 18.22 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 10 | ТП-385, г. Вологда, ул. Саммера,60а | 13.04.2026 | 17.49 | 13.04.2026 | 19.25 | Отключение в сетях АО «ВОЭК» |  |
| 11 | ТП "Скважины", п. Можайское, Вологодский МО | 14.04.2026 | 09.10 | 14.04.2026 | 10.50 | Плановые работы |  |
| 12 | ЗТП "Коттеджи", п. Можайское, Вологодский МО | 14.04.2026 | 09.15 | 14.04.2026 | 11.10 | Плановые работы |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "ЗТП - ф. Садовая " от ЗТП "Котельная", п. Стризнево, Вологодский МО | 15.04.2026 | 11.40 | 15.04.2026 | 12.40 | Плановые работы |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "ЗТП - ф. Зеленая " от ЗТП "Котельная", п. Стризнево, Вологодский МО | 15.04.2026 | 13.20 | 15.04.2026 | 16.10 | Плановые работы |  |
| 15 | КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №1 -ж.д. Молодежная,1 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО | 16.04.2026 | 10.10 | 16.04.2026 | 12.10 | Плановые работы |  |
| 16 | КЛ-0,4 кВ направлением: "ЗТП №16 - ф.1.1", п. Ермаково, Вологодский МО | 16.04.2026 | 13.46 | 16.04.2026 | 14.20 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1 " от КТП "Лихтошь2", СНТ "Березка3", Вологодский МО | 17.04.2026 | 10.20 | 17.04.2026 | 12.10 | Плановые работы |  |
| 18 | КТПП-8, п. Грибково, Вологодский МО | 20.04.2026 | 10.15 | 20.04.2026 | 12.05 | Плановые работы |  |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1 " от КТП "Электрон", СНТ "Электрон", Вологодский МО | 21.04.2026 | 10.00 | 21.04.2026 | 14.55 | Плановые работы |  |
| 20 | КТП "Сергеево", д. Сергеево, Вологодский МО | 22.04.2026 | 13.40 | 22.04.2026 | 17.30 | Плановые работы |  |
| 21 | КТП-Лихтошь1, КТП-Лихтошь 2, КТП-Автомобилист, КТП-Электрон, КТП-Юрчаково, Вологодский МО | 27.04.2026 | 08.02 | 27.04.2026 | 09.55 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 22 | ВЛ -10 ф. Миндюкино, г. Череповец | 27.04.2026 | 08.50 | 27.04.2026 | 12.30 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 23 | ВЛ -10 ф. Миндюкино, г. Череповец | 28.04.2026 | 06.38 | 28.04.2026 | 14.35 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 24 | КТП-1024, г. Вологда, ул. Ленинградская,64 | 28.04.2026 | 10.00 | 28.04.2026 | 12.10 | Плановые работы |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |