# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru |
| Дата опубликования |  | 05.06.2026 |
| Отчетный период |  | май 2026 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  |  | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время начала | Дата | Время окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-26, КТП-Рыбзавод, г. Череповец | 03.05.2026 | 11.30 | 03.05.2026 | 15.30 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 2 | КТП-Лихтошь1, КТП-Лихтошь 2, КТП-Автомобилист, КТП-Электрон, Вологодский МО | 05.05.2026 | 09.10 | 05.05.2026 | 15.43 | Плановые работы |  |
| 3 | КТП-Лихтошь1, КТП-Лихтошь 2, КТП-Автомобилист, КТП-Электрон, Вологодский МО | 06.05.2026 | 09.00 | 06.05.2026 | 15.20 | Плановые работы |  |
| 4 | КЛ-0,4 кВ "КТП-852- ул. Карла Маркса, 33" от КТП-852, г. Вологда | 06.05.2026 | 10.00 | 06.05.2026 | 11.40 | Плановые работы |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1 " от КТП "Теремок", СНТ "Теремок", Вологодский МО | 07.05.2026 | 10.00 | 07.05.2026 | 11.40 | Плановые работы |  |
| 6 | КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №1.2 -ж.д. Молодежная,2 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО | 15.05.2026 | 09.15 | 15.05.2026 | 13.20 | Плановые работы |  |
| 7 | КТП-925, г. Вологда, ул. | 16.05.2026 | 03.10 | 16.05.2026 | 05.30 | Отключение в сетях АО «ВОЭК» |  |
| 8 | ПС 110 кВ ГПП-1, РУ-10 кВ,секция шин №3 | 18.05.2026 | 09.00 | 18.05.2026 | 12.00 | Плановые работы |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1 " от КТП "Электрон", СНТ "Электрон", Вологодский МО | 18.05.2026 | 14.50 | 18.05.2026 | 15.50 | Плановые работы |  |
| 10 | КТП "ФОК", п. Березник, Вологодский МО | 18.05.2026 | 10.05 | 18.05.2026 | 13.20 | Плановые работы |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.1 " от КТП "Теремок", СНТ "Теремок", Вологодский МО | 18.05.2026 | 11.40 | 18.05.2026 | 12.50 | Плановые работы |  |
| 12 | ТП-26, КТП-Рыбзавод, г. Череповец | 19.05.2026 | 14.45 | 19.05.2026 | 16.00 | Аварийно-восстановительные работы |  |
| 13 | ЗТП-9, п. Ермаково, Вологодский МО | 20.05.2026 | 09.30 | 20.05.2026 | 15.55 | Плановые работы |  |
| 14 | КТП "Юрчаково", КТП "Лихтошь1", КТП "Лихтошь2", КТП "Автомобилист", КТП "Электрон", д. Скрябино, Вологодский МО | 22.05.2026 | 17.30 | 23.05.2026 | 00.02 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 15 | КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №7 -ж.д. Молодежная,7 от ЗТП-16, п. Ермаково, Вологодский МО | 26.05.2026 | 13.20 | 26.05.2026 | 16.10 | Плановые работы |  |
| 16 | КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №5 -ж.д. Молодежная,5 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО | 27.05..2026 | 10.10 | 27.05..2026 | 12.10 | Плановые работы |  |
| 17 | КЛ-10 кВ направлением: "РП-34, яч.15 - ТП-545", г. Вологда | 29.05.2026 | 10.15 | 29.05.2026 | 16.20 | Плановые работы |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |