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	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://gesk35.ru

	Дата опубликования
	09.07.2026

	Отчетный период
	             июнь 2026 года






Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу)
	      Ввод в ремонт и вывод из ремонта 
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Дата
	Время
начала
	Дата
	   Время
окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф.Элитная" от КТП "Добрый дом", п. Токарево, Вологодский МО
	02.06.2026
	10.20
	02.06.2026
	11.20
	Плановые работы
	

	2
	ВЛ-0,4 кВ направлением: «КТП-ф.1" от КТП "СНТ "Электрон",  СНТ «Электрон», Вологодский МО
	03.06..2026
	09.40
	03.06..2026
	16.10
	Плановые работы
	

	3
	ВЛ-0,4 кВ направлением: «КТП-ф.1"от КТП "СНТ"Вишня", СНТ «Вишня»,Вологодский МО
	04.06.2026
	09.30
	04.06..2026
	14.40
	Плановые  работы
	

	4 
	ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП-ф.1" от КТП "СНТ"Юбилей", СНТ «Юбилей», Вологодский МО
	05.06.2026
	09.15
	05.06.2026
	15.50
	Плановые  работы
	

	5
	РП-10 кВ РУ-10 кВ 2 секция сб. шин, г. Вологда
	06.06.2026
	15.20
	06.06.2026
	16.40
	Плановые  работы
	

	6
	ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП-ф.1" от КТП "СНТ"Юбилей", СНТ «Юбилей», Вологодский МО
	08.06.2026
	13.00
	08.06.2026
	16.00
	Плановые  работы
	

	7
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №9-ж.д. Кольцевая,9 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО
	11.06.2026
	10.00
	11.06..2026
	13.30
	Плановые  работы
	

	8
	КЛ-10 кВ направлением: "РП №34, яч.3 - ТП №489", г. Вологда
	16.06.2026
	07.46
	16.06.2026
	08.34
	Отключение в сетях потребителя
	

	9
	ЗТП "Очистные", ЗТП "Котельная", ЗТП "Школа", п. Сосновка; КТП "Коттеджи", п. Лесково, Вологодский МО
	19.06.2026
	11.44
	19.06.2026
	13.00
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	10
	КЛ-0,4 кВ направлением: "ТП "Коттеджи" - ж.д. ул. Фокина, д.4", п. Можайское, Вологодский МО
	21.06.2026
	15.45
	22.06.2026
	09.45
	Отключение в сетях потребителя
	

	11
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №11-ж.д. Кольцевая,11 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО
	22.06.2026
	09.30
	22.06.2026
	12.00
	Плановые  работы
	

	12
	ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП - ф. Скважина №2" от КТП "Скважины", п. Можайское
	22.06.2026
	17.35
	22.06.2026
	18.10
	Аварийно-восстановительные работы
	

	13
	ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП  - ул. Сельская" от КТП " Посёлок ", п. Надеево
	22.06.2026
	17.00
	22.06.2026
	19.30
	Аварийно-восстановительные работы
	

	14
	КТП "Электрон", д. Скрябино, Вологодский МО
	23.06.2026
	08.40
	23.05.2026
	09.07
	Отключение в сетях потребителя
	

	15
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №13-ж.д. Кольцевая,13 от ЗТП-16, п. Ермаково, Вологодский МО
	23.06.2026
	09.30
	23.06.2026
	14.25
	Плановые  работы
	

	16
	ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП- ф. СО "Колос" от КТП "СНТ "Совет", д. Гришино, Вологодский МО
	23.06.2026
	15.17
	23.06.2026
	16.04
	Аварийно-восстановительные работы
	

	17
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №27-ж.д. Кольцевая,27 от ЗТП-16, п. Ермаково, Вологодский МО
	24.06.2026
	09.35
	24.06.2026
	12.30
	Плановые  работы
	

	18
	ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП-от КТП "АЗС", п. Непотягово, Вологодский МО
	25.06.2026
	13.20
	25.06.2026
	14.15
	Плановые  работы
	

	19
	КЛ-10 кВ направлением: "РП-34, яч.15 - ТП-489", г. Вологда
	26.06.2026
	21.00
	26.06.2026
	23.20
	Отключение в сетях потребителя
	

	20
	ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП-СНТ"Венера", Вологодский МО
	27.06.2026
	19.47
	27.06.2026
	21.32
	Аварийно-восстановительные работы
	

	21
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №7-ж.д. Кольцевая,7 от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО
	29.06.2026
	09.20
	29.06.2026
	12.30
	Плановые  работы
	

	22
	ВЛ-10 ф. Шубацкое, г. Череповец
	30.06.2026
	11.40
	30.06.2026
	12.10
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	





Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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