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Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

	Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "

	(наименование организации)

	Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

	(адрес организации)



	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://gesk35.ru

	Дата опубликования
	10.08.2026

	Отчетный период
	             июль 2026 года






Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу)
	      Ввод в ремонт и вывод из ремонта 
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Дата
	Время
начала
	Дата
	   Время
окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	КТП " АЗС", п. Непотягово, Вологодский МО
	02.07.2026
	13.10
	02.07.2026
	13.50
	Плановые  работы
	

	2
	ГПП-1, РУ-10 кВ (3 секция сб.шин), г. Вологда
	03.07.2026
	09.00
	03.07.2026
	11.20
	Плановые  работы
	

	3
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №12-ж.д. Строителей,12 от ЗТП-12, п. Ермаково, Вологодский МО
	03.07.2026
	09.15
	03.07.2026
	15.10
	Плановые  работы
	

	4
	ЗТП " Торговый центр ", КТП " АЗС", п. Непотягово, Вологодский МО
	05.07.2026
	20.03
	05.07.2026
	22.45
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	5
	КТП "Сосенка", п. Кувшиново, Вологодский МО
	06.07.2026
	13.40
	06.07.2026
	16.05
	Аварийно-восстановительные работы
	

	6
	КЛ-0,4 кВ направлением:  "ЗТП "Школа" - ф. Интернат" от ЗТП "Школа", п. Куркино, Вологодский МО
	06.07.2026
	10.52
	06.07.2026
	16.20
	Аварийно-восстановительные работы
	

	7 
	КТП "Дворы", п. Надеево, Вологодский МО
	07.07.2026
	14.15
	07.07.2026
	15.00
	Плановые  работы
	

	8
	КЛ-0,4 кВ: "КР у дома №20-ж.д. Молодежная,20 от ЗТП-16, п. Ермаково, Вологодский МО
	08.07.2026
	09.40
	08.07.2026
	13.15
	Плановые  работы
	

	9
	КЛ-0,4 кВ: "КР у СДК" от ЗТП-12, п. Ермаково, Вологодский МО
	10.07.2026
	09.50
	10.07.2026
	14.00
	Плановые  работы
	

	10
	КТП "Лихтошь2", СНТ "Березка-3", д. Скрябино, Вологодский МО

	13.07.2026
	10.30
	13.07.2026
	15.25
	Аварийно-восстановительные работы
	

	11
	ЗТП "Торговый центр", КТП "Хозпостройки", КТП "АВМ-1", КТП-АЗС", п. Непотягово, Вологодский МО
	13.07.2026
	10.56
	13.07.2026
	11.30
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	12
	ВЛ-0,4 кВ направлением: "КТП-ф.Дачи" от КТП "Калинка", д. Ильинское, Вологодский МО
	13.07.2026
	12.30
	13.07.2026
	17.20
	Аварийно-восстановительные работы
	

	13
	КТП "СО Комела", д. Юрчаково, Вологодский МО
	14.07.2026
	15.39
	14.07.2026
	16.15
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	14
	ТП-385, г. Вологда, ул. Саммера,60а
	15.07.2026
	10.46
	15.07.2026
	12.40
	Отключение в сетях АО "Вологдаоблэнерго"
	

	15
	КТП "Добрый город", д. Ерофейка; КТП "Кленовая", п. Ермаково, Вологодский МО
	16.07.2026
	05.50
	16.07.2026
	13.12
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	16
	ВЛ-0,4 кВ направлением КТП-ф. ул. Новая, от КТП Коттеджи, п. Лесково, Вологодский МО
	16.07.2026
	12.20
	16.07.2026
	15.00
	Аварийно-восстановительные работы
	

	17
	КТП "АЗС", п. Непотягово, Вологодский МО
	16.07.2026
	13.23
	16.07.2026
	14.42
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	18
	КЛ-0,4 кВ направлением: ЗТП-МЖК-ф. 1", п. Сосновка, Вологодский МО
	16.07.2026
	16.00
	16.07.2026
	17.00
	Аварийно-восстановительные работы
	

	19
	ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП-ф1"от КТП- "Лихтошь2", Вологодский МО
	21.07.2026
	11.00
	21.07.2026
	15.00
	Плановые  работы
	

	20
	ВЛ-10 кВ ф. Шубацкое, г. Череповец
	21.07.2026
	14.40
	21.07.2026
	16.20
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	21
	КТП-Росинка, КТП-Вишня, КТП-Юбилей, КТП-Совет, Вологодский МО
	22.07.2026
	10.05
	22.07.2026
	11.37
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	22
	ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП-ф1"от КТП- "Лихтошь2", Вологодский МО
	22.07.2026
	09.05
	26.06.2026
	15.00
	Плановые  работы
	

	23
	ЗТП "Котельная" и  КТП "Колбасный цех", п. Кипелово, Вологодский МО
	27.07.2026
	16.08
	27.07.2026
	17.03
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	24
	КЛ-0,4 кВ направлением: "ЗТП "Школа" - ф. Поселок", п. Сосновка, Вологодский МО
	28.07.2026
	08.30
	28.07.2026
	11.00
	Аварийно-восстановительные работы
	

	25
	КТП "Коттеджи", п. Лесково, Вологодский МО
	28.07.2026
	10.20
	28.07.2026
	13.05
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	26
	КТП "Юрчаково", КТП "Лихтошь1", КТП "Лихтошь2", КТП "Автомобилист", КТП "Электрон", Вологодский МО
	30.07.2026
	16.38
	30.07.2026
	20.57
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	27
	ВЛ-0,4 кВ направлением: КТП-ф1"от КТП- "Лихтошь2", Вологодский МО
	[bookmark: _GoBack]31.07.2026
	09.30
	31.07.2026
	16.40
	Плановые  работы
	





Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)




							
