# форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Общество с ограниченной ответственностью " Городская электросетевая компания "

(наименование организации)

Россия, 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 18, офис 201.

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://gesk35.ru |
| Дата опубликования |  | 04.09.2026 |
| Отчетный период |  | август 2026 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Ввод в ремонт и вывод из ремонта |  |  |  | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время начала | Дата | Время окончания |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | КТП "СНТ Теремок", вблизи ж/д станции Дикая, Вологодский МО | 02.08.2026 | 19.14 | 02.08.2026 | 20.18 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 2 | КТП "Лихтошь2", СНТ "Березка-3", д. Скрябино, Вологодский МО | 05.08.2026 | 09.10 | 05.08.2026 | 15.00 | Плановые работы |  |
| 3 | КТП-Юбилей; КТП "Росинка"; КТП "Вишня", КТП "СО Совет", КТП "СО Венера", п. Дорожное, Вологодский МО | 08.08.2026 | 16.55 | 08.08.2026 | 22.56 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 4 | ЗТП-Жилая зона, п. Стризнево, Вологодский МО | 11.08.2026 | 14.10 | 11.08.2026 | 15.10 | Плановые работы |  |
| 5 | КТП "Жилая застройка", п. Стризнево, Вологодский МО | 11.08.2026 | 14.10 | 11.08.2026 | 15.10 | Плановые работы |  |
| 6 | КТП-Юбилей; КТП "Росинка"; КТП "Вишня", КТП "СО Совет", КТП "СО Венера", п. Дорожное, Вологодский МО | 11.08.2026 | 23.35 | 12.08.2026 | 01.20 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 7 | КЛ-0,4 кВ: "КР –ЗТП-8" от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО | 12.08.2026 | 09.15 | 12.08.2026 | 12.30 | Плановые работы |  |
| 8 | КТП "Михалево-3", п. Надеево, Вологодский МО | 13.08.2026 | 10.10 | 13.08.2026 | 12.40 | Плановые работы |  |
| 9 | ТП-1, г. Вологда, Пошехонское шоссе,18 | 14.08.2026 | 04.35 | 14.08.2026 | 06.45 | Плановые работы |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТПП-8, п. Грибково, Вологодский МО | 14.08.2026 | 09.10 | 14.08.2026 | 10.40 | Плановые работы |  |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТП-СНТ Калинки, СНТ « Калинки», Вологодский МО | 14.08.2026 | 12.40 | 14.08.2026 | 14.20 | Плановые работы |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТП-СНТ Станкостроитель, СНТ «Станкостроитель», Вологодский МО | 14.08.2026 | 12.40 | 14.08.2026 | 14.20 | Плановые работы |  |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТП-СНТ Калинки, СНТ « Калинки», Вологодский МО | 17.08.2026 | 09.10 | 17.08.2026 | 11.05 | Плановые работы |  |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф. Коттеджи» от КТП-«Ферма», п. Надеево, Вологодский МО | 18.08.2026 | 10.10 | 18.08.2026 | 12.30 | Плановые работы |  |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф. Коттеджи» от КТП-«Поселок», п. Надеево, Вологодский МО | 18.08.2026 | 10.10 | 18.08.2026 | 12.30 | Плановые работы |  |
| 16 | ТП-2, г. Вологда, Пошехонское шоссе,18 | 21.08.2026 | 04.05 | 21.08.2026 | 06.45 | Плановые работы |  |
| 17 | КТП "Лихтошь2", СНТ "Березка-3", д. Скрябино, Вологодский МО | 21.08.2026 | 12.45 | 21.08.2026 | 14.55 | Плановые работы |  |
| 18 | КТП "Хозпостройки", п. Непотягово, Вологодский МО | 24.08.2026 | 10.00 | 24.08.2026 | 12.55 | Плановые работы |  |
| 19 | КТП-Юбилей; КТП "Росинка"; КТП "Вишня", КТП "СО Совет", КТП "СО Венера", п. Дорожное, Вологодский МО | 24.08.2026 | 10.10 | 24.08.2026 | 11.10 | Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад" |  |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф.1» от КТП "СНТ Теремок", вблизи ж/д станции Дикая, Вологодский МО | 26.08.2026 | 10.10 | 26.08.2026 | 16.40 | Плановые работы |  |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф.1» от КТП "СНТ Теремок", вблизи ж/д станции Дикая, Вологодский МО | 27.08.2026 | 10.10 | 27.08.2026 | 15.40 | Плановые работы |  |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |