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	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24
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	Дата опубликования
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	Отчетный период
	             август 2026 года






Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу)
	      Ввод в ремонт и вывод из ремонта 
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Дата
	Время
начала
	Дата
	   Время
окончания
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	КТП "СНТ Теремок", вблизи ж/д станции Дикая,  Вологодский МО
	02.08.2026
	19.14
	02.08.2026
	20.18
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	2
	КТП "Лихтошь2", СНТ "Березка-3", д. Скрябино, Вологодский МО
	05.08.2026
	09.10
	05.08.2026
	15.00
	Плановые  работы
	

	3
	КТП-Юбилей; КТП "Росинка"; КТП "Вишня",  КТП "СО Совет", КТП "СО Венера", п. Дорожное, Вологодский МО
	08.08.2026
	16.55
	08.08.2026
	22.56
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	4
	ЗТП-Жилая зона, п. Стризнево, Вологодский МО
	11.08.2026
	14.10
	11.08.2026
	15.10
	Плановые  работы
	

	5
	КТП "Жилая застройка", п. Стризнево, Вологодский МО
	11.08.2026
	14.10
	11.08.2026
	15.10
	Плановые  работы
	

	6
	КТП-Юбилей; КТП "Росинка"; КТП "Вишня",  КТП "СО Совет", КТП "СО Венера", п. Дорожное, Вологодский МО
	11.08.2026
	23.35
	12.08.2026
	01.20
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	7
	КЛ-0,4 кВ: "КР –ЗТП-8" от ЗТП-8, п. Ермаково, Вологодский МО
	12.08.2026
	09.15
	12.08.2026
	12.30
	Плановые  работы
	

	8
	КТП "Михалево-3", п. Надеево, Вологодский МО
	13.08.2026
	10.10
	13.08.2026
	12.40
	Плановые  работы
	

	9
	ТП-1, г. Вологда, Пошехонское шоссе,18
	14.08.2026
	04.35
	14.08.2026
	06.45
	Плановые  работы
	

	10
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТПП-8, п. Грибково, Вологодский МО
	14.08.2026
	09.10
	14.08.2026
	10.40
	Плановые  работы
	

	11
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТП-СНТ Калинки, СНТ « Калинки», Вологодский МО
	14.08.2026
	12.40
	14.08.2026
	14.20
	Плановые  работы
	

	12
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТП-СНТ Станкостроитель, СНТ «Станкостроитель», Вологодский МО
	14.08.2026
	12.40
	14.08.2026
	14.20
	Плановые  работы
	

	13
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП-ф.1» от КТП-СНТ Калинки, СНТ « Калинки», Вологодский МО
	17.08.2026
	09.10
	17.08.2026
	11.05
	Плановые  работы
	

	14
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф. Коттеджи» от КТП-«Ферма», п. Надеево, Вологодский МО
	18.08.2026
	10.10
	18.08.2026
	12.30
	Плановые  работы
	

	15
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф. Коттеджи» от КТП-«Поселок», п. Надеево, Вологодский МО
	18.08.2026
	10.10
	18.08.2026
	12.30
	Плановые  работы
	

	16
	ТП-2, г. Вологда, Пошехонское шоссе,18
	21.08.2026
	04.05
	21.08.2026
	06.45
	Плановые  работы
	

	17
	КТП "Лихтошь2", СНТ "Березка-3", д. Скрябино, Вологодский МО
	21.08.2026
	12.45
	21.08.2026
	14.55
	Плановые  работы
	

	18
	КТП "Хозпостройки", п. Непотягово, Вологодский МО
	24.08.2026
	10.00
	24.08.2026
	12.55
	Плановые  работы
	

	19
	КТП-Юбилей; КТП "Росинка"; КТП "Вишня",  КТП "СО Совет", КТП "СО Венера", п. Дорожное, Вологодский МО
	24.08.2026
	10.10
	24.08.2026
	11.10
	Отключение в сетях ПАО "Россети Северо-Запад"
	

	20
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф.1»  от КТП "СНТ Теремок", вблизи ж/д станции Дикая,  Вологодский МО
	26.08.2026
	10.10
	26.08.2026
	16.40
	Плановые  работы
	

	21
	ВЛ-0,4 кВ , направлением: «КТП –ф.1»  от КТП "СНТ Теремок", вблизи ж/д станции Дикая,  Вологодский МО
	27.08.2026
	10.10
	27.08.2026
	15.40
	Плановые  работы
	




Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)




							
