Акт
осмотра (обследования) электроустановки

№__________________________                                                                        от "____"______________20___ г.

Акт составлен ________________________________________________________________________________

(должностное лицо ООО «ГЭСК»)

____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, адрес)

в присутствии заявителя*(1) (уполномоченного представителя заявителя)

____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование организации, должность, телефон)

о том, что с "_____"___________20___ г. по "_____"______________20___ г. с участием*(2)___________

____________________________________________________________________________________________

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

____________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес)

проведен осмотр электроустановок _____________________________________________________________,

(перечень электроустановок, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от ______________№___________ - приложения 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от ______________№________________________.

Характеристики технологического присоединения в соответствии с техническими условиями:

- максимальная мощность без учета ранее присоединенной  (существующей) максимальной мощности ______________ кВт;

- максимальная мощность с учетом ранее присоединенной   (существующей)

максимальной мощности _____________ кВт. *(3)

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | _ |
|  |  |  |  |  | _ |
|  |  |  |  |  | _ |

Установлено:

1. Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

2. Характеристики установленных приборов учета (измерительных комплексов, систем учета):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(место установки, тип приборов учета и измерительных трансформаторов, классы точности, коэффициенты трансформации, даты последней поверки и др.)

3. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(виды защиты и автоматики, типы оборудования и др.)

4. Автономный резервный источник питания:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

5. Документы, рассмотренные в ходе осмотра:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименования и реквизиты документов)

6. Выявленные замечания:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение по результатам осмотра:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Прочие отметки:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Сетевая организация Общество с ограниченной ответственностью «Городская электросетевая компания» ________________________________________ (должность) _______________/_____________________/ Подпись (Ф.И.О.) | Заявитель*(4) (уполномоченный представитель заявителя) ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________ (должность) _______________/___________________________/ Подпись (Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления*(5)

________________________________________________

(должность)

___________________/____________________________/

Подпись                                             (Ф.И.О.)

*(1) Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя.

*(2) Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

*(3) Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

*(4) Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя.

*(5) Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию субъектом оперативно-диспетчерского управления.